# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana central alarmowych zamontowanych
w 2 siedzibach jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,
w podziale na części:

  - Część I – Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim znajdujący się przy 
ul. Mireckiego 27;

  - Część II – Urząd Skarbowy w Radomsku znajdujący się przy ul. Mickiewicza 4.

- Przed przygotowaniem i złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca dostawy centrali alarmowej wraz z jej instalacją
i montażem, w celu prawidłowego oszacowania możliwości wykonania usługi i jej prawidłowej wyceny. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Należy udokumentować wizję lokalną składając podpis na protokole, którym dysponują osoby wskazane do kontaktu w jednostce w punkcie 6 Zaproszenia. Nieprzeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty.

- Przedmiotem zamówienia jest (dla wszystkich części postępowania):

- zakup i dostawa wyposażenia niezbędnego do montażu centrali alarmowej SSWiN;

- demontaż istniejącej centrali oraz jej utylizacja;

- weryfikacja okablowania;

- ułożenie przewodów;

- wymiana okablowania między modułami a czujnikami;

- przepięcie istniejących czujników, uzupełnienie systemu o nowe czujniki
z zastrzeżeniem, iż podłączenie więcej niż jednego czujnika alarmowego do jednej linii w centrali dopuszczalne tylko w sytuacji jeśli będzie to konieczne – ostateczna ilość czujników jaka ma zostać obsłużona w nowym systemie – do ustalenia 
w trakcie wymaganej wizji lokalnej;

- montaż centrali alarmowej – wymagany 72h czas podtrzymania zasilania rezerwowego systemu alarmowego w wypadku awarii zasilania podstawowego;

- montaż manipulatorów, sygnalizatorów również w miejscach, w których ich 
do tej pory nie było – ilość do ustalenia w trakcie wymaganej wizji lokalnej;

- podłączenie i uruchomienie nowej centrali;

- konfiguracja central alarmowych, tak aby system alarmowy samoczynnie uzbrajał się i rozbrajał w określonych godzinach tj.: wyłączenie systemu – od poniedziałku do piątku o godz. 530, włączenie systemu – od poniedziałku do piątku o godz. 1900;

- przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych systemu;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej wykaz zamontowanych urządzeń/sprzętu, schematy ideowe połączeń, opisy konfiguracji urządzeń, instrukcje, certyfikaty, deklaracje zgodności;

- szkolenie użytkowników zamontowanej centrali alarmowej;

- Zamawiający w ramach modernizacji obecnie zamontowanego systemu przewiduje:

  - Dla części I: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim:

    - montaż manipulatorów – ok. 4 szt. (do ustalenia w trakcie wizji lokalnej), również w miejscach, w których ich do tej pory nie było;

    - uzupełnienie systemu o nowe czujniki – ilość, jaka ma zostać obsłużona w nowym systemie to ok. 45 szt. (do ustalenia w trakcie wizji lokalnej);

    - podłączenie więcej niż jednego czujnika alarmowego do jednej linii 
w centrali tylko w sytuacji jeśli będzie to konieczne;

    - wymianę okablowania między modułami a czujnikami;

  - dla części II: Urząd Skarbowy w Radomsku:

    - montaż manipulatorów – ok. 3 szt. (do ustalenia w trakcie wizji lokalnej), również w miejscach, w których ich do tej pory nie było;

    - uzupełnienie systemu o nowe czujniki – ilość, jaka ma zostać obsłużona w nowym systemie to ok. 40 szt. (do ustalenia w trakcie wizji lokalnej);

    - podłączenie więcej niż jednego czujnika alarmowego do jednej linii 
w centrali tylko w sytuacji jeśli będzie to konieczne;

    - wymianę okablowania między modułami a czujnikami;

- Oferta cenowa musi zawierać ilość i koszty wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby system tworzył funkcjonalną całość.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, przedmiot zamówienia, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania, tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające o dopuszczeniu produktu 
do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na dostarczone urządzenia, zastosowane materiały, 
jak i na wszystkie wykonane prace, z zastrzeżeniem iż w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Gwarancja będzie obowiązywać nawet wówczas, gdy konserwację i przegląd urządzenia będzie wykonywał inny podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia.

- Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi 
się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

- Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się
z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostek, tj. 8:00-15:00.  Należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy.

- Istnieje możliwość wykonywania prac poza wskazanymi w pkt. 12 godzinami, wymaga 
to jednak wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym i otrzymania od niego zgody.

- Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

- Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie 
w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.