CZERWIEC 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. A. Mickiewicza dz. nr 115/1 obr. 4   po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

Kołobrzeg, ul. Gierczak dz. nr 318/12 obr. 12 (zdrój uliczny przy muzeum)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 24/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Byszewo dz. nr 324 obr. Byszewo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu                 z badań laboratoryjnych Nr 11/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu    z badań Nr SB/74692/06/2025 z dnia 30.06.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

- Stacja pomp Korzystno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 8/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja pomp Gościno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 2/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja pomp Kamica  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 4/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja pomp Ząbrowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 5/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stacja pomp Dębogard  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 119/07/2025/NLW z dnia 23.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz 14/2 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 7/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Podczela)  po rozpatrzeniu danych zawartych              w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 10/07/2025/NLW z dnia 07.07.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kukinia nr 38 dz. nr 116 obręb Kukinia po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu

z badań Nr Spr/PMW/635-Q/25 z dnia 14.06.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie

Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania

z badań Nr Spr/ŚR/K/2455-Q/25 i Nr Spr/ŚR/K/2456/25z dnia 16.06.2025r. wykonanych

przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7,

70-632 Szczecin

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Włościborzu i Bagiczu.