OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z lokalnej centrali sygnalizacji pożaru oraz    konserwacja urządzeń transmisji alarmów UTA, zainstalowanych w obiekcie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2026 r.

- Monitorowanie sygnałów alarmowych odbywać się będzie całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

- Niezwłoczne przekazywanie sygnału o alarmie pożarowym (główny alarm II stopnia) do wyznaczonej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać podpisaną umowę z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej na prowadzenie usługi monitoringu pożarowego na terenie położenia obiektu objętego zamówieniem na okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wyposażenie techniczne wraz z montażem wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji usługi.

- Warunki płatności wynagrodzenia wykonawcy: 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.