Minimalne parametry techniczne wymagane dla oferowanego przedmiotu zamówienia

(Uwaga! Wypełnienie białych pól jest obowiązkowe. Wypełnienie szarych pól nie jest obowiązkowe, można w nich wykazać wartość parametrów lub opis)

CZĘŚĆ 3 – Spektrofotometr – 1 szt.

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres - 340 – 900 nm |  |  |
| 2. | Źródło światła – lampa halogenowa |  |  |
| 3. | System optyczny – monochromator |  |  |
| 4. | Dokładność ustawienia długości fali - ± 1nm |  |  |
| 5. | Rozdzielczość długości fali - 0,1 nm |  |  |
| 6. | Kalibracja długości fali – automatyczna |  |  |
| 7. | Wybór długości fali - ręczny, automatyczny |  |  |
| 8. | Szerokość widmowa szczeliny - < 4 nm |  |  |
| 9. | Światło rozproszone - < 0,1% |  |  |
| 10. | Gniazdo pomiarowe – uniwersalne nie wrażliwe na światło zewnętrzne, do kuwet okrągłych ø14 mm oraz kuwet prostokątnych 10, 50 mm |  |  |
| 11. | Ekran – wyświetlacz |  |  |
| 12. | Warunki pracy – 10-40 oC, 80% wilgotności |  |  |
| 13. | Pamięć wyników, złącze USB do transmisji danych |  |  |
| 14. | Zasilanie – zasilacz sieciowy |  |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 16. | Gwarancja - minimalnie 24 miesiące |  |  |
| 17. | Bezpłatny serwis gwarancyjny |  |  |
| 18. | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia i przegląd serwisowy |  |  |

Cena netto:…………………………

(stawka VAT…………%)

Cena brutto:………………………