## Arkusz1
Nr Monbada | Wskaźnik jakości wody | [20 empty] | Przewodność elektrolityczna w 20°C TEREN | Odczyn pH TEREN | Temperatura TEREN | Tlen Rozpuszczony TEREN | Przewodność elektrolityczna w 20°C LAB | Odczyn pH LAB | Ogólny węgiel organiczny | Amonowy jon | Antymon | Arsen | Azotany | Azotyny | Bar | Beryl | Bor | Chlorki | Chrom | Cyjanki wolne | Cyna | Cynk | Fluorki | Fosforany | Fosforany | Glin | Kadm | Kobalt | Magnez | Mangan | Miedź | Molibden | Nikiel | Ołów | Potas | Rtęć | Selen | Siarczany | Sód | Srebro | Tal | Tytan | Uran | Wanad | Wapń | Wodorowęglany | Wodorowęglany | Żelazo | Fenole (indeks fenolowy) | CO32- | Wskaźniki w II klasie | Wskaźniki w III klasie | Wskaźniki w IV klasie | Wskaźniki w V klasie | KLASA SUROWA 2014 | KLASA KOŃCOWA 2014 | Przyczyna zmiany jakości
| Jednostka | [20 empty] | [µS/cm] | [-] | [°C] | [mgO2/l] | [µS/cm] | [-] | [mgC/l] | [mgNH4/l] | [mgSb/l] | [mgAs/l] | [mgNO3/l] | [mgNO2/l] | [mgBa/l] | [mgBe/l] | [mgB/l] | [mgCl/l] | [mgCr/l] | [mgCN/l] | [mgSn/l] | [mgZn/l] | [mgF/l] | [mgHPO4/l] | [mgHPO4/l] | [mgAl/l] | [mgCd/l] | [mgCo/l] | [mgMg/l] | [mgMn/l] | [mgCu/l] | [mgMo/l] | [mgNi/l] | [mgPb/l] | [mgK/l] | [mgHg/l] | [mgSe/l] | [mgSO4/l] | [mgNa/l] | [mgAg/l] | [mgTl/l] | [mgTi/l] | [mgU/l] | [mgV/l] | [mgCa/l] | [mgHCO3/l] | [mgHCO3/l] | [mgFe/l] | [mg/l] | [mg/l]
| Identyfikator UE | PUWG 1992 X | PUWG 1992 Y | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Nazwa dorzecza | RZGW | JCWPd | Kod UE JCWPd | Stratygrafia | Głęb. ww. strop | Charakter punktu (zwierciadło) | Typ ośrodka | Rodzaj otworu | Użytkowanie terenu | opróbowanie | Rodzaj próbki | Nr analizy lab. | teren | teren | teren | teren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
901 | PL02G116_023 | 466940.4844 | 293496.3447 |  | śląskie | gliwicki | Wielowieś | Świbie | dorzecze Odry | Wrocław | 116 | PLGW6220116 | T1 | 4.1 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/321 | 570 | 7.71 | 10.8 | 9.1 | 606 | 7.44 | 1.8 | <0.05 | 0.00022 | <0.002 | 39.3 | <0.01 | 0.147 | <0.00005 | 0.01 | 28.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.296 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | 0.0001 | <0.00005 | 22.9 | 0.003 | 0.00101 | 0.024 | <0.0005 | <0.00005 | 3 | <0.0003 | 0.003 | 76.4 | 9.6 | <0.00005 | 0.00075 | <0.002 | 0.00304 | <0.001 | 111.2 | 292.8 | 292.8 | 0.01 | <0.1 | - | Temp, Zn, SO4, HCO3 | NO3, Ca | Mo |  | IV | IV
901 | PL02G116_023 | 466940.4844 | 293496.3447 |  | śląskie | gliwicki | Wielowieś | Świbie | dorzecze Odry | Wrocław | 116 | PLGW6220116 | T1 | 4.1 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/130 | 563 | 7.55 | 10.2 | 11.8 | 658.6022 | 7.42 | 3.2 | <0.05 | 6e-05 | <0.002 | 57.5 | 0.01 | 0.19677 | <0.00005 | 0.011655 | 33.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.01638 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 19.6678 | <0.001 | 0.00075 | 0.0054 | <0.0005 | <0.00005 | 3.3765 | <0.0003 | <0.002 | 63.7 | 9.6336 | <0.00005 | 0.00024 | <0.002 | 0.00093 | <0.001 | 107.4337 | 263.52 | 263.52 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Mo, SO4, HCO3 | Ca | NO3 |  | IV | IV
957 | PL02G094_011 | 502416.0905 | 327458.6361 | 268.9 | śląskie | m. Częstochowa | M. Częstochowa | Częstochowa | dorzecze Odry | Poznań | 94 | PLGW650094 | Q | 13.7 | swobodne | porowy | st. wiercona | Zabudowa miejska luzna | jesień | podstawowa | 1021/14/274 | 333 | 7.18 | 10 | 9.86 | 384.4086 | 7.85 | 1.5 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 47.1 | <0.01 | 0.00861 | <0.00005 | 0.01491 | 24.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.004935 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0012 | <0.00005 | <0.00005 | 2.7703 | 0.18554 | 0.00098 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | 1.375 | <0.0003 | <0.002 | 55.8 | 12.1143 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 5e-05 | <0.001 | 67.2116 | 90.28 | 90.28 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Mn, Ca | NO3 |  |  | III | III
1111 | PL01G142_001 | 485230.2435 | 222193.4188 | 268.8 | śląskie | cieszyński | Chybie | Gołysz | dorzecze Wisły | Gliwice | 142 | PLGW2100142 | Q | 5.1 | swobodne | porowy | st. wiercona | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/75 | 291 | 6.13 | 11.5 | 0.08 | 254 | 6.4 | 4.8 | 0.31 | <0.00005 | <0.002 | 0.12 | <0.01 | 0.042 | <0.00005 | 0.02 | 12.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.027 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0142 | 7e-05 | 0.00108 | 5.5 | 1.217 | 0.00073 | 7e-05 | 0.0029 | 9e-05 | 3.8 | <0.0003 | <0.002 | 27 | 8.3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 36 | 113.46 | 113.46 | 5.36 | <0.1 | - | Temp | O2 | pH, Fe | Mn | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Mn w V klasie jakości
1111 | PL01G142_001 | 485230.2435 | 222193.4188 | 268.8 | śląskie | cieszyński | Chybie | Gołysz | dorzecze Wisły | Gliwice | 142 | PLGW2100142 | Q | 5.1 | swobodne | porowy | st. wiercona | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/32 | 299 | 6.27 | 11.5 | 0.52 | 254.4803 | 6.4 | 9.6 | 0.38 | 7e-05 | <0.002 | 0.09 | <0.01 | 0.04095 | <0.00005 | 0.021 | 12 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.021105 | 0.1 | <0.30 | <0.10 | 0.0298 | <0.00005 | 0.00085 | 5.267 | 1.2031 | 0.00067 | 0.0001 | 0.0019 | 9e-05 | 3.4543 | <0.0003 | <0.002 | 24.8 | 8.0417 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 33.0857 | 147.62 | 147.62 | 7.0222 | <0.1 | - | Temp, O2, TOC |  | pH, Fe | Mn | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Mn w V klasie jakości
1167 | PL01G142_003 | 504039.8047 | 233284.0837 | 262 | śląskie | pszczyński | Miedźna | Miedźna | dorzecze Wisły | Gliwice | 142 | PLGW2100142 | Q | 18 | swobodne | porowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1005/14/74 | 553 | 6.11 | 10.3 | 0.12 | 482 | 6.32 | <1.0 | 0.67 | 5e-05 | 0.017 | 0.63 | <0.01 | 0.095 | <0.00005 | 0.01 | 78.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.001 | <0.00005 | 0.00403 | 8.4 | 1.497 | 0.00035 | 0.00044 | 0.0009 | <0.00005 | 1.6 | <0.0003 | <0.002 | 59.9 | 20.3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 47.5 | 86.62 | 86.62 | 33.5 | <0.1 | - | Temp, NH4, Cl | O2, As | pH | Mn, Fe | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźników, tylko Mn i Fe w V klasie jakości
1167 | PL01G142_003 | 504039.8047 | 233284.0837 | 262 | śląskie | pszczyński | Miedźna | Miedźna | dorzecze Wisły | Gliwice | 142 | PLGW2100142 | Q | 18 | swobodne | porowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/33 | 562 | 6.17 | 10.1 | 0.61 | 482.9749 | 6.26 | <1.0 | 0.48 | 6e-05 | 0.016 | 0.78 | 0.01 | 0.091875 | <0.00005 | 0.01239 | 88 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0011 | <0.00005 | 0.00391 | 7.8484 | 1.3696 | 0.00046 | 0.00037 | <0.0005 | <0.00005 | 1.4723 | <0.0003 | <0.002 | 65.9 | 22.4127 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 41.6724 | 97.6 | 97.6 | 31.689 | <0.1 | - | Temp, O2, Cl, SO4 | As | pH | Mn, Fe | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźników, tylko Mn i Fe w V klasie jakości
1170 | PL01G142_002 | 496132.2878 | 238009.1104 | 251.2 | śląskie | pszczyński | Pszczyna | Piasek | dorzecze Wisły | Gliwice | 142 | PLGW2100142 | Q | 6.5 | napięte | porowy | st. wiercona | Zabudowa miejska luzna | wiosna | podstawowa | 1005/14/64 | 646 | 6.75 | 11.6 | 0.45 | 557 | 6.82 | 1.1 | 13.9 | 0.00013 | 0.002 | <0.01 | <0.01 | 0.118 | <0.00005 | 0.1 | 34.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.036 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0008 | 0.00011 | 0.00184 | 9.3 | 0.716 | 0.00249 | 0.00038 | 0.0024 | <0.00005 | 5.2 | <0.0003 | <0.002 | 112 | 21 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 9e-05 | <0.001 | 68.6 | 175.68 | 175.68 | 3.37 | <0.1 | - | Temp, SO4, Ca | O2, Mn, Fe |  | NH4 | V | IV | geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko NH4 wskazuje na V klasę, brak wskaźników w IV
1170 | PL01G142_002 | 496132.2878 | 238009.1104 | 251.2 | śląskie | pszczyński | Pszczyna | Piasek | dorzecze Wisły | Gliwice | 142 | PLGW2100142 | Q | 6.5 | napięte | porowy | st. wiercona | Zabudowa miejska luzna | jesień | podstawowa | 1021/14/54 | 596 | 6.85 | 11.6 | 0.34 | 504.4803 | 6.9 | <1.0 | 13.7 | 0.00012 | 0.003 | 0.12 | <0.01 | 0.14196 | <0.00005 | 0.07287 | 32.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.03003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0013 | 7e-05 | 0.00134 | 8.3437 | 0.62412 | 0.00202 | 0.00031 | <0.0005 | 6e-05 | 5.0861 | <0.0003 | <0.002 | 106 | 20.2773 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 5e-05 | <0.001 | 61.9968 | 159.82 | 159.82 | 4.8774 | <0.1 | - | Temp, SO4, Ca | O2, Mn, Fe |  | NH4 | V | IV | geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko NH4 wskazuje na V klasę, brak wskaźników w IV
1194 | PL02G128_013 | 445217.2175 | 235682.9687 | 224.14 | śląskie | raciborski | Krzyżanowice | Tworków | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 11.4 | napięte | porowy | piezometr | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/271 | 586 | 6.55 | 10.6 | 4.33 | 671 | 6.51 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 39.9 | <0.01 | 0.096 | <0.00005 | 0.01 | 86.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | 0.82 | - | 0.0016 | <0.00005 | <0.00005 | 17.2 | <0.001 | 0.00081 | <0.00005 | 0.0008 | 6e-05 | 1.2 | <0.0003 | <0.002 | 99.5 | 18.1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00013 | <0.001 | 108.5 | 123.22 | 123.22 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Cl, SO4 | NO3, PO4, Ca |  |  | III | III
1194 | PL02G128_013 | 445217.2175 | 235682.9687 | 224.14 | śląskie | raciborski | Krzyżanowice | Tworków | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 11.4 | napięte | porowy | piezometr | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/197 | 653 | 6.63 | 11.8 | 10.39 | 755.3763 | 6.62 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 44.8 | <0.01 | 0.10615 | <0.00005 | 0.01596 | 108 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0007 | <0.00005 | <0.00005 | 18.943 | <0.001 | 0.00082 | 6e-05 | <0.0005 | <0.00005 | 0.84998 | <0.0003 | <0.002 | 122 | 21.5297 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.0002 | <0.001 | 121.847 | 164.7 | 164.7 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Cl, SO4 | NO3, Ca |  |  | III | III
1223 | PL01G146_002 | 514157.5709 | 253848.6866 | 287.5 | śląskie | bieruńsko-lędziński | Imielin | Imielin | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | T1+2 | 36 | napięte | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/29 | 672 | 7.43 | 10 | 5.28 | 597 | 7.39 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 47.2 | <0.01 | 0.111 | <0.00005 | 0.03 | 28.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.007 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 31.9 | <0.001 | 0.00063 | 0.00029 | <0.0005 | <0.00005 | 1 | <0.0003 | <0.002 | 61.8 | 12.2 | <0.00005 | 5e-05 | <0.002 | 0.00062 | <0.001 | 81.5 | 248.88 | 248.88 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Mg, SO4, Ca, HCO3 | NO3 |  |  | III | III
1223 | PL01G146_002 | 514157.5709 | 253848.6866 | 287.5 | śląskie | bieruńsko-lędziński | Imielin | Imielin | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | T1+2 | 36 | napięte | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/57 | 682 | 7.4 | 10.1 | 6.51 | 595.8781 | 7.4 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 46.8 | <0.01 | 0.10857 | <0.00005 | 0.0252 | 31.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00504 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 31.6155 | <0.001 | 0.00068 | 0.00028 | <0.0005 | <0.00005 | 1.0514 | <0.0003 | <0.002 | 59.7 | 12.1532 | <0.00005 | 6e-05 | <0.002 | 0.00061 | <0.001 | 78.15 | 250.1 | 250.1 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Mg, Ca, HCO3 | NO3 |  |  | III | III
1229 | PL01G146_007 | 521688.51 | 262730.99 | 265 | śląskie | m. Jaworzno | M. Jaworzno | Jaworzno | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | T | 8.5 | napięte | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Lasy | wiosna | podstawowa | 1005/14/308 | 502 | 7.63 | 11 | 4.76 | 539 | 7.45 | 1.4 | <0.05 | 0.00013 | <0.002 | 11.7 | <0.01 | 0.046 | <0.00005 | 0.23 | 30.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.036 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0045 | 0.00014 | <0.00005 | 37.3 | 0.004 | 0.00149 | 0.00108 | 0.0012 | 0.00021 | 6.7 | <0.0003 | <0.002 | 85.9 | 18.5 | <0.00005 | 7e-05 | <0.002 | 0.00095 | <0.001 | 58.9 | 234.24 | 234.24 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, NO3, Mg, SO4, Ca, HCO3 |  |  |  | II | II
1229 | PL01G146_007 | 521688.51 | 262730.99 | 265 | śląskie | m. Jaworzno | M. Jaworzno | Jaworzno | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | T | 8.5 | napięte | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Lasy | jesień | podstawowa | 1021/14/275 | 595 | 7.51 | 11 | 3.95 | 665.7706 | 7.5 | 2 | <0.05 | 0.00014 | <0.002 | 14.4 | <0.01 | 0.059745 | <0.00005 | 0.43428 | 50.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.038115 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0047 | 0.0002 | <0.00005 | 36.2976 | 0.00924 | 0.00214 | 0.00116 | <0.0005 | 0.00018 | 9.4188 | <0.0003 | <0.002 | 99.8 | 30.7803 | <0.00005 | 0.0001 | <0.002 | 0.00117 | <0.001 | 67.6865 | 246.44 | 246.44 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, NO3, Mg, SO4, Ca, HCO3 |  |  |  | II | II
1288 | PL01G141_008 | 505115.1221 | 246925.1836 |  | śląskie | bieruńsko-lędziński | Bieruń | Bieruń | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | Q | 6.2 | swobodne | porowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/226 | 508 | 6.93 | 11.3 | 0.11 | 578 | 7.24 | 1.5 | 0.81 | <0.00005 | 0.002 | 0.5 | <0.01 | 0.17 | <0.00005 | 0.11 | 31.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 16.9 | 0.602 | 0.00056 | 0.00042 | <0.0005 | <0.00005 | 4.6 | <0.0003 | <0.002 | 135 | 19.7 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 84.3 | 184.22 | 184.22 | 5.57 | <0.1 | - | Temp, NH4, SO4, Ca | O2, Mn | Fe |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV klasie jakości
1288 | PL01G141_008 | 505115.1221 | 246925.1836 |  | śląskie | bieruńsko-lędziński | Bieruń | Bieruń | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | Q | 6.2 | swobodne | porowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/80 | 480 | 7.06 | 12.1 | 3.37 | 510.7527 | 6.79 | 1.5 | 0.32 | <0.00005 | <0.002 | 7.98 | <0.01 | 0.1407 | <0.00005 | 0.14711 | 43.6 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.015855 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | 0.00045 | 12.7219 | 0.5165 | 0.00144 | 8e-05 | 0.0041 | 0.0001 | 4.3519 | <0.0003 | <0.002 | 155 | 32.6464 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 62.0904 | 95.16 | 95.16 | 6.3399 | <0.1 | - | SO4, Ca | Temp, Mn | Fe |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV klasie jakości
1326 | PL01G141_009 | 503331.1624 | 251732.514 | 247.54 | śląskie | m. Tychy | M. Tychy | Tychy | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | Q | 2.9 | napięte | porowy | piezometr | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1005/14/309 | 680 | 6.86 | 9.9 | 9.81 | 875 | 6.64 | 3.6 | 0.07 | 0.0004 | <0.002 | 87.1 | <0.01 | 0.021 | <0.00005 | 0.16 | 50.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.053 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0332 | 0.00028 | 0.00032 | 16.8 | 0.134 | 0.00402 | 0.00057 | 0.0069 | 0.00013 | 12.2 | <0.0003 | <0.002 | 224 | 33.2 | <0.00005 | <0.00005 | 0.002 | 0.00053 | <0.001 | 137.6 | 236.68 | 236.68 | 0.03 | <0.1 | - | Zn, Mn, Ni, SO4, HCO3 | K, Ca | NO3 |  | IV | IV
1326 | PL01G141_009 | 503331.1624 | 251732.514 | 247.54 | śląskie | m. Tychy | M. Tychy | Tychy | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | Q | 2.9 | napięte | porowy | piezometr | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/127 | 754 | 6.71 | 13.9 | 7.89 | 849.4624 | 6.77 | 8.5 | <0.05 | 0.00061 | <0.002 | 66 | 0.02 | 0.033075 | <0.00005 | 0.25767 | 32.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.048825 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0141 | 0.0002 | <0.00005 | 14.0699 | 0.042 | 0.00453 | 0.0009 | 0.0017 | 6e-05 | 13.4229 | <0.0003 | <0.002 | 178 | 30.2575 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00057 | <0.001 | 141.4694 | 275.72 | 275.72 | 0.014175 | <0.1 | - | PEW, TOC, SO4, HCO3 | Temp, K, Ca | NO3 |  | IV | IV
1436 | PL01G141_011 | 503331.1634 | 251732.5155 | 247.51 | śląskie | m. Tychy | M. Tychy | Tychy | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | T2 | 50 | napięte | porowo-szczelinowy | piezometr | Grunty orne - gospodarka rozdrobniona | wiosna | podstawowa | 1005/14/27 | 447 | 7.42 | 10.9 | 0.05 | 395 | 7.6 | 1.8 | 1.21 | <0.00005 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.506 | <0.00005 | 0.23 | 4.27 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0006 | <0.00005 | <0.00005 | 12.5 | 0.012 | 0.00026 | 0.00191 | <0.0005 | <0.00005 | 7.1 | <0.0003 | <0.002 | 2.15 | 26.9 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 49.4 | 280.6 | 280.6 | 0.54 | <0.1 | - | Temp, HCO3, Fe | O2, NH4, Ba |  |  | III | III
1436 | PL01G141_011 | 503331.1634 | 251732.5155 | 247.51 | śląskie | m. Tychy | M. Tychy | Tychy | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | T2 | 50 | napięte | porowo-szczelinowy | piezometr | Grunty orne - gospodarka rozdrobniona | jesień | podstawowa | 1021/14/56 | 453 | 7.52 | 11.1 | 0.35 | 396.0573 | 7.45 | <1.0 | 1.24 | <0.00005 | 0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.54075 | <0.00005 | 0.23006 | 3.61 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | 0.19 | <0.30 | <0.10 | 0.0008 | <0.00005 | <0.00005 | 13.0359 | 0.011025 | 0.00032 | 0.00185 | <0.0005 | <0.00005 | 7.2616 | <0.0003 | <0.002 | 2.58 | 27.0659 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 47.4376 | 273.28 | 273.28 | 0.47176 | <0.1 | - | Temp, HCO3, Fe | O2, NH4, Ba |  |  | III | III
1454 | PL01G141_012 | 492453.2386 | 252390.0295 | 313.54 | śląskie | mikołowski | Wyry | Wyry | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | C |  | napięte |  | st. wiercona | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/272 | 1208 | 6.6 | 11.5 | 0.28 | 1382 | 6.46 | <1.0 | 0.3 | <0.00005 | <0.002 | 2.1 | <0.01 | 0.017 | 0.00051 | 0.31 | 30.6 | 0.004 | <0.01 | <0.0005 | 0.039 | <0.10 | 1.31 | - | 0.0195 | <0.00005 | 0.04701 | 98.9 | 7.13 | 0.00262 | 0.00021 | 0.0622 | 8e-05 | 0.8 | <0.0003 | <0.002 | 690 | 18.2 | 8e-05 | 9e-05 | <0.002 | 0.00063 | <0.001 | 198.3 | 245.22 | 245.22 | 15.28 | <0.1 | - | Temp, PEW, Be, Co, HCO3 | O2, Mg, Ca | PO4, Ni | Mn, SO4, Fe | V | V
1454 | PL01G141_012 | 492453.2386 | 252390.0295 | 313.54 | śląskie | mikołowski | Wyry | Wyry | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | C |  | napięte |  | st. wiercona | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/184 | 808 | 6.63 | 11 | 0.39 | 934.5878 | 6.64 | <1.0 | 0.76 | <0.00005 | <0.002 | 0.87 | <0.01 | 0.02058 | 0.00019 | 0.13975 | 37.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.03465 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0085 | <0.00005 | 0.01883 | 54.6332 | 2.9453 | 0.00125 | 0.00044 | 0.0241 | <0.00005 | 7.1014 | <0.0003 | <0.002 | 324 | 13.3038 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00118 | <0.001 | 119.4425 | 269.62 | 269.62 | 9.3097 | <0.1 | - | Temp, PEW, NH4, HCO3 | O2, Mg, Ca | Ni, SO4, Fe | Mn | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Mn w V klasie jakości
1612 | PL01G141_010 | 497892.7159 | 248753.5022 | 264.53 | śląskie | m. Tychy | M. Tychy | Tychy | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | C3 | 8.61 | swobodne | porowo-szczelinowy | piezometr | Obszary zabudowane | wiosna | podstawowa | 1005/14/28 | 452 | 4.95 | 11.2 | 7.37 | 399 | 5.2 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 43 | 0.02 | 0.072 | 0.00129 | 0.08 | 38.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.035 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0506 | 0.00056 | 0.00211 | 9.2 | 0.074 | 0.00105 | 7e-05 | 29.5 | <0.00005 | 5.7 | <0.0003 | <0.002 | 96 | 27.3 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 38.3 | <24 | <0.1 | 0.07 | <0.1 | - | Temp, Be, Mn, SO4 | NO3 | pH | Ni | V | V
1612 | PL01G141_010 | 497892.7159 | 248753.5022 | 264.53 | śląskie | m. Tychy | M. Tychy | Tychy | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | C3 | 8.61 | swobodne | porowo-szczelinowy | piezometr | Obszary zabudowane | jesień | podstawowa | 1021/14/55 | 460 | 4.93 | 11.2 | 8.09 | 393.3692 | 5.18 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 41.5 | <0.01 | 0.038745 | 0.00125 | 0.07917 | 44.4 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.02835 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0592 | 0.00064 | 0.00201 | 9.0238 | 0.065205 | 0.00179 | <0.00005 | 0.0309 | 6e-05 | 5.7808 | <0.0003 | <0.002 | 95.9 | 27.705 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 36.4176 | <24 | 17.08 | 0.01113 | <0.1 | - | Temp, Be, Mn, SO4 | NO3 | pH, Ni |  | IV | IV
1613 | PL01G134_009 | 510217.9389 | 266898.7557 | 251.65 | śląskie | m. Sosnowiec | M. Sosnowiec | Sosnowiec | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | Q | 5.5 | swobodne | porowy | piezometr | Zabudowa miejska zwarta | wiosna | podstawowa | 1005/14/266 | 1176 | 6.71 | 14.5 | 0.28 | 1277 | 6.66 | 2.5 | 0.38 | 0.00014 | <0.002 | 13 | <0.01 | 0.083 | <0.00005 | 0.67 | 96.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.042 | <0.10 | <0.30 | 0.11 | 0.0015 | 0.00143 | 0.00699 | 64.4 | 0.965 | 0.00212 | 0.00083 | 0.0062 | 0.00032 | 7.8 | <0.0003 | 0.006 | 276 | 51.2 | <0.00005 | 0.0001 | <0.002 | 0.00379 | <0.001 | 175.9 | 485.56 | 485.56 | 9.6 | <0.1 | - | PEW, NO3, B, Cl, Cd, Ni, Se | Temp, O2, Mg, Mn, Ca, HCO3 | SO4, Fe |  | IV | IV
1613 | PL01G134_009 | 510217.9389 | 266898.7557 | 251.65 | śląskie | m. Sosnowiec | M. Sosnowiec | Sosnowiec | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | Q | 5.5 | swobodne | porowy | piezometr | Zabudowa miejska zwarta | jesień | podstawowa | 1021/14/276 | 1388 | 6.81 | 15.2 | 0.43 | 1419.3548 | 6.74 | 2.7 | 0.34 | 0.00017 | <0.002 | 26.9 | 0.1 | 0.098595 | <0.00005 | 0.6468 | 154 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.04074 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0015 | 0.00138 | 0.00645 | 70.9084 | 0.86394 | 0.00217 | 0.00108 | 0.0045 | 0.00028 | 9.5578 | <0.0003 | 0.006 | 275 | 55.8554 | <0.00005 | 0.0001 | <0.002 | 0.00493 | 0.001 | 182.5675 | 442.86 | 442.86 | 8.6449 | <0.1 | - | PEW, NO2, B, Cd, Se | Temp, O2, NO3, Cl, Mg, Mn, Ca, HCO3 | SO4, Fe |  | IV | IV
1637 | PL02G128_012 | 444637.3274 | 235052.8379 | 243.61 | śląskie | raciborski | Krzyżanowice | Owsiszcze | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 22.54 | napięte | porowy | piezometr | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/263 | 452 | 7.03 | 12.1 | 2.44 | 497 | 6.85 | <1.0 | <0.05 | 0.0001 | <0.002 | 0.61 | <0.01 | 0.061 | <0.00005 | 0.03 | 8.47 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.008 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.001 | <0.00005 | 0.0011 | 14.4 | 0.408 | 0.00093 | 0.00094 | 0.001 | 0.00095 | 1.5 | <0.0003 | <0.002 | 18.3 | 10.9 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00117 | <0.001 | 90.6 | 330.62 | 330.62 | 0.06 | <0.1 | - | Ca, HCO3 | Temp, Mn |  |  | III | II | tylko Mn (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) i Temp w III klasie jakości (parametr terenowy)
1637 | PL02G128_012 | 444637.3274 | 235052.8379 | 243.61 | śląskie | raciborski | Krzyżanowice | Owsiszcze | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 22.54 | napięte | porowy | piezometr | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/199 | 466 | 6.79 | 12.2 | 1.28 | 521.5054 | 6.46 | <1.0 | <0.05 | 5e-05 | 0.002 | 1.21 | <0.01 | 0.070875 | <0.00005 | 0.028455 | 9.81 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.01848 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0082 | <0.00005 | 0.00184 | 14.4612 | 0.82016 | 0.00071 | 0.00094 | 0.0009 | 0.00211 | 1.4872 | <0.0003 | <0.002 | 17.3 | 12.3504 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00139 | <0.001 | 98.4315 | 341.6 | 341.6 | 0.79443 | <0.1 | - | Ca, HCO3, Fe | Temp, Mn |  |  | III | II | tylko Mn (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) i Temp w III klasie jakości (parametr terenowy)
1709 | PL02G116_021 | 476575.3533 | 304474.5593 | 243 | śląskie | lubliniecki | Lubliniec | Kokotek | dorzecze Odry | Wrocław | 116 | PLGW6220116 | Q | 2 | swobodne | porowy | st. wiercona | Lasy | wiosna | podstawowa | 1005/14/322 | 77.8 | 7.32 | 10.2 | 0.15 | 83 | 6.45 | 2.7 | 0.16 | <0.00005 | <0.002 | 0.09 | <0.01 | 0.019 | 0.0001 | <0.01 | 2.11 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.008 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0018 | 0.00014 | 0.00503 | 1.4 | 0.109 | 0.00039 | 0.00034 | 0.0042 | 6e-05 | 1.3 | <0.0003 | <0.002 | 17.6 | 4.4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 9.4 | <24 | 17.08 | 3.78 | <0.1 | - | Temp, Mn | O2, Fe |  |  | III | II | tylko Fe (geogeniczne pochodzenie) i O2 (parametr terenowy) w III klasie jakości
1709 | PL02G116_021 | 476575.3533 | 304474.5593 | 243 | śląskie | lubliniecki | Lubliniec | Kokotek | dorzecze Odry | Wrocław | 116 | PLGW6220116 | Q | 2 | swobodne | porowy | st. wiercona | Lasy | jesień | podstawowa | 1021/14/200 | 76 | 6.99 | 9.3 | 0.42 | 91.3978 | 7.1 | 2.5 | 0.16 | <0.00005 | <0.002 | 0.16 | <0.01 | 0.019845 | 0.0001 | <0.01 | 2.66 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.005145 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0019 | 0.00013 | 0.00515 | 1.487 | 0.11466 | 0.00035 | <0.00005 | 0.0042 | 6e-05 | 1.2411 | <0.0003 | <0.002 | 17 | 4.1519 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 10.0628 | <24 | 17.08 | 3.9393 | <0.1 | - | Mn | O2, Fe |  |  | III | II | tylko Fe (geogeniczne pochodzenie) i O2 (parametr terenowy) w III klasie jakości
2210 | PL02G094_006 | 496729.7015 | 319238.9819 | 308 | śląskie | częstochowski | Konopiska | Aleksandria | dorzecze Odry | Poznań | 94 | PLGW650094 | J | 13.3 | swobodne | porowo-szczelinowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/277 | 154 | 6.76 | 13.7 | 4.95 | 165.7706 | 5.8 | 1.5 | 0.05 | <0.00005 | <0.002 | 29.5 | <0.01 | 0.06216 | 0.00021 | <0.01 | 20.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.22659 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0118 | 0.00035 | 0.00749 | 3.8897 | 0.15624 | 0.00159 | <0.00005 | 0.0252 | 0.00014 | 2.9401 | <0.0003 | <0.002 | 16.8 | 10.4573 | <0.00005 | 8e-05 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 11.8769 | <24 | 4.88 | 2.7062 | <0.1 | - | Zn, Mn | Temp, NO3, Fe | Ni |  | IV | IV
2228 | PL01G132_001 | 504035.1588 | 274768.6844 | 264.2 | śląskie | będziński | Czeladź | Czeladź | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T2 | 20.2 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1005/14/233 | 938 | 7.18 | 10.4 | 2.89 | 1082 | 7.18 | 1.4 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 38.7 | <0.01 | 0.025 | <0.00005 | 0.13 | 80.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.783 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | 0.00106 | <0.00005 | 53.5 | <0.001 | 0.00135 | 0.00015 | <0.0005 | <0.00005 | 4.1 | <0.0003 | 0.004 | 214 | 58.7 | 6e-05 | 7e-05 | <0.002 | 0.0008 | <0.001 | 131 | 328.18 | 328.18 | 0.02 | <0.1 | - | Temp, PEW, Cl, Cd, SO4, HCO3 | NO3, Zn, Mg, Ca |  |  | III | III
2228 | PL01G132_001 | 504035.1588 | 274768.6844 | 264.2 | śląskie | będziński | Czeladź | Czeladź | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T2 | 20.2 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1021/14/74 | 969 | 7.09 | 11 | 4.49 | 1126.3441 | 7.24 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 38.2 | 0.01 | 0.02478 | <0.00005 | 0.15225 | 106 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.76345 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | 0.001 | <0.00005 | 51.5023 | <0.001 | 0.00148 | 0.00015 | <0.0005 | <0.00005 | 4.4495 | <0.0003 | 0.004 | 230 | 66.161 | 7e-05 | 6e-05 | <0.002 | 0.0008 | <0.001 | 126.4032 | 347.7 | 347.7 | 0.016275 | <0.1 | - | Temp, PEW, Cl, SO4, Na, HCO3 | NO3, Zn, Mg, Ca |  |  | III | III
2230 | PL01G132_003 | 504734.0924 | 275439.2982 | 264.2 | śląskie | będziński | Będzin | Będzin | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T2 | 20.2 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1005/14/234 | 968 | 7.11 | 10.4 | 2.98 | 1118 | 7.2 | 3.4 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 52.2 | <0.01 | 0.042 | <0.00005 | 0.21 | 53 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.475 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | 0.00096 | <0.00005 | 72.2 | <0.001 | 0.0016 | <0.00005 | <0.0005 | 0.00054 | 9.4 | <0.0003 | 0.004 | 246 | 34.4 | <0.00005 | 6e-05 | <0.002 | 0.00096 | <0.001 | 147.9 | 407.48 | 407.48 | 0.04 | <0.1 | - | Temp, PEW, Zn, SO4 | Mg, Ca, HCO3 | NO3 |  | IV | IV
2230 | PL01G132_003 | 504734.0924 | 275439.2982 | 264.2 | śląskie | będziński | Będzin | Będzin | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T2 | 20.2 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1021/14/75 | 970 | 6.97 | 10.6 | 5.97 | 1100.3584 | 7.21 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 50.2 | <0.01 | 0.036645 | <0.00005 | 0.19351 | 54 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.47156 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0008 | 0.00104 | <0.00005 | 66.8577 | <0.001 | 0.00149 | <0.00005 | <0.0005 | 0.00097 | 9.3031 | <0.0003 | 0.005 | 258 | 32.2813 | <0.00005 | 6e-05 | <0.002 | 0.00104 | <0.001 | 136.8024 | 398.94 | 398.94 | 0.0189 | <0.1 | - | Temp, PEW, Zn, Cd | Mg, Ca, HCO3 | NO3, SO4 |  | IV | IV
2232 | PL01G132_006 | 510510.0474 | 269164.118 | 256.3 | śląskie | m. Sosnowiec | M. Sosnowiec | Sosnowiec | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T | 7.7 | napięte |  | st. wiercona | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/265 | 721 | 7.49 | 11.5 | 3.54 | 810 | 7.27 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 21.9 | <0.01 | 0.045 | <0.00005 | 0.15 | 50.7 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0006 | 5e-05 | <0.00005 | 29.5 | <0.001 | 0.00096 | 0.01054 | <0.0005 | <0.00005 | 2.5 | <0.0003 | <0.002 | 133 | 25.8 | <0.00005 | 0.00021 | <0.002 | 0.00115 | <0.001 | 130.2 | 307.44 | 307.44 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, PEW, NO3, Mo, SO4, HCO3 | Ca |  |  | III | III
2232 | PL01G132_006 | 510510.0474 | 269164.118 | 256.3 | śląskie | m. Sosnowiec | M. Sosnowiec | Sosnowiec | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T | 7.7 | napięte |  | st. wiercona | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/278 | 754 | 7.36 | 12.4 | 10.72 | 833.3333 | 7.24 | <1.0 | <0.05 | 6e-05 | <0.002 | 22.3 | <0.01 | 0.04914 | <0.00005 | 0.1869 | 56.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00315 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0005 | 8e-05 | <0.00005 | 29.8584 | <0.001 | 0.00098 | 0.02921 | <0.0005 | <0.00005 | 3.3902 | <0.0003 | <0.002 | 138 | 28.0823 | <0.00005 | 0.00024 | <0.002 | 0.00117 | <0.001 | 126.198 | 307.44 | 307.44 | <0.01 | <0.1 | - | PEW, NO3, SO4, HCO3 | Temp, Ca | Mo |  | IV | IV
2238 | PL01G134_003 | 515164.5859 | 273359.2436 | 275 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | M. Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C3 | 28.4 | napięte | porowo-szczelinowy |  | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/264 | 1190 | 6.92 | 12.3 | 0.19 | 1312 | 6.71 | 1.2 | 0.31 | <0.00005 | 0.003 | 1.14 | <0.01 | 0.034 | <0.00005 | 0.9 | 84.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.033 | <0.10 | <0.30 | 0.17 | 0.0005 | <0.00005 | 0.00265 | 79.5 | 2.193 | 0.00138 | 0.0001 | 0.0031 | <0.00005 | 11 | <0.0003 | <0.002 | 395 | 37.8 | <0.00005 | 6e-05 | <0.002 | 0.00033 | <0.001 | 179.6 | 396.5 | 396.5 | 3.79 | <0.1 | - | PEW, B, Cl | Temp, O2, Mg, K, Ca, HCO3, Fe | SO4 | Mn | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Mn w V klasie jakości, głębokośc otworu 35 m, poziom szczelinowy nieizolowany
2238 | PL01G134_003 | 515164.5859 | 273359.2436 | 275 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | M. Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C3 | 28.4 | napięte | porowo-szczelinowy |  | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/279 | 1032 | 6.95 | 12.5 | 0.38 | 1126.3441 | 6.88 | <1.0 | 0.31 | <0.00005 | 0.002 | 1.11 | <0.01 | 0.03423 | <0.00005 | 0.75096 | 90.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.017115 | 0.62 | <0.30 | <0.10 | 0.0008 | <0.00005 | 0.00173 | 64.6649 | 1.5478 | 0.00123 | 0.00045 | 0.0017 | <0.00005 | 10.3714 | <0.0003 | <0.002 | 286 | 34.6359 | <0.00005 | 5e-05 | <0.002 | 0.00023 | <0.001 | 137.7556 | 355.02 | 355.02 | 2.4683 | <0.1 | - | PEW, B, Cl, F | Temp, O2, Mg, K, Ca, HCO3, Fe | SO4 | Mn | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Mn w V klasie jakości, głębokośc otworu 35 m, poziom szczelinowy nieizolowany
2245 | PL01G146_006 | 515562.1062 | 254355.6948 | 278 | śląskie | bieruńsko-lędziński | Imielin | Imielin | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | T2 | 34 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1005/14/227 | 548 | 7.08 | 11.5 |  | 629 | 7.51 | 1.4 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 35.6 | <0.01 | 0.124 | <0.00005 | 0.02 | 23.7 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.005 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 38.7 | <0.001 | 0.00126 | 0.00063 | <0.0005 | <0.00005 | 1.2 | <0.0003 | <0.002 | 78.7 | 8.5 | <0.00005 | 5e-05 | <0.002 | 0.00088 | <0.001 | 82.6 | 273.28 | 273.28 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Mg, SO4, Ca, HCO3 | NO3 |  |  | III | III
2245 | PL01G146_006 | 515562.1062 | 254355.6948 | 278 | śląskie | bieruńsko-lędziński | Imielin | Imielin | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | T2 | 34 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1021/14/83 | 534 | 7.63 | 11.1 | 6.89 | 594.086 | 7.35 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 30 | 0.01 | 0.11539 | <0.00005 | 0.021735 | 22.7 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00945 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 36.8262 | <0.001 | 0.00262 | 0.00059 | <0.0005 | 0.00011 | 1.2366 | <0.0003 | <0.002 | 83.8 | 8.0591 | <0.00005 | 6e-05 | <0.002 | 0.0008 | <0.001 | 81.032 | 276.94 | 276.94 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, Mg, SO4, Ca, HCO3 | NO3 |  |  | III | III
2303 | PL02G094_005 | 475874.0181 | 322795.4957 | 241.4 | śląskie | lubliniecki | Ciasna | Ciasna | dorzecze Odry | Poznań | 94 | PLGW650094 | Q | 2.5 | swobodne | porowy | st. wiercona | Lasy | jesień | podstawowa | 1021/14/201 | 100 | 7.72 | 10.9 | 0.49 | 105.7348 | 7.6 | 1.9 | 0.14 | 6e-05 | <0.002 | 0.08 | <0.01 | 0.029085 | <0.00005 | 0.010815 | 7.36 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0007 | <0.00005 | 5e-05 | 2.4153 | 0.33505 | 0.00025 | 0.00204 | <0.0005 | <0.00005 | 3.9472 | <0.0003 | <0.002 | 1.01 | 3.0499 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 15.107 | 67.1 | 67.1 | 3.4783 | <0.1 | - | Temp, Mn | O2, Fe |  |  | III | II | tylko Fe (geogeniczne pochodzenie) i Temp (parametr terenowy) w III klasie jakości
2658 | PL02G116_026 | 463379.0003 | 293939.0152 | 245.4 | śląskie | gliwicki | Wielowieś | Dąbrówka | dorzecze Odry | Wrocław | 116 | PLGW6220116 | T | 75 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1005/14/323 | 594 | 7.51 | 11.3 | 8.8 | 625 | 7.39 | 2.1 | <0.05 | 0.00059 | <0.002 | 34.2 | <0.01 | 0.042 | <0.00005 | 0.02 | 20.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.013 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | 9e-05 | <0.00005 | 21.9 | 0.002 | 0.00106 | 0.0287 | 0.0013 | <0.00005 | 3.3 | <0.0003 | <0.002 | 138 | 6.4 | <0.00005 | 0.00033 | <0.002 | 0.00296 | <0.001 | 120.5 | 236.68 | 236.68 | 0.03 | <0.1 | - | Temp, SO4, HCO3 | NO3, Ca | Mo |  | IV | IV
2658 | PL02G116_026 | 463379.0003 | 293939.0152 | 245.4 | śląskie | gliwicki | Wielowieś | Dąbrówka | dorzecze Odry | Wrocław | 116 | PLGW6220116 | T | 75 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/129 | 533 | 7.36 | 10.6 | 16.5 | 613.7993 | 7.32 | 4.7 | <0.05 | 0.00012 | <0.002 | 119 | 0.02 | 0.073815 | <0.00005 | 0.02499 | 26.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.009555 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.004 | <0.00005 | <0.00005 | 5.1534 | 0.001155 | 0.00122 | 0.0006 | <0.0005 | <0.00005 | 10.2701 | <0.0003 | <0.002 | 27.4 | 7.6809 | <0.00005 | 7e-05 | <0.002 | 0.00039 | <0.001 | 110.5884 | 204.96 | 204.96 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, HCO3 | K, Ca |  | NO3 | V | V
2677 | PL01G132_005 | 494622.0094 | 285803.0063 | 305.5 | śląskie | tarnogórski | Świerklaniec | Świerklaniec | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T2 | 14 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Zabudowa miejska luzna | wiosna | podstawowa | 1005/14/324 | 511 | 7.61 | 12.6 | 11.7 | 524 | 7.52 | 1.3 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 17.5 | <0.01 | 0.113 | 5e-05 | 0.01 | 18.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.031 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 21.1 | <0.001 | 0.0008 | 0.00066 | <0.0005 | 5e-05 | 1.2 | <0.0003 | <0.002 | 87.5 | 8 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00064 | <0.001 | 83.3 | 234.24 | 234.24 | <0.01 | <0.1 | - | NO3, SO4, Ca, HCO3 | Temp |  |  | III | II | tylko Temp w III klasie jakości (parametr terenowy)
2677 | PL01G132_005 | 494622.0094 | 285803.0063 | 305.5 | śląskie | tarnogórski | Świerklaniec | Świerklaniec | dorzecze Wisły | Gliwice | 132 | PLGW2100132 | T2 | 14 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Zabudowa miejska luzna | jesień | podstawowa | 1021/14/131 | 595 | 7.65 | 15.4 | 11.2 | 611.1111 | 7.47 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 28.9 | 0.01 | 0.14395 | <0.00005 | 0.015015 | 24.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.021105 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0006 | <0.00005 | <0.00005 | 19.2872 | <0.001 | 0.00087 | 0.00023 | <0.0005 | <0.00005 | 1.1915 | <0.0003 | <0.002 | 101 | 6.8296 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00056 | <0.001 | 85.1322 | 245.22 | 245.22 | <0.01 | <0.1 | - | SO4, Ca, HCO3 | Temp, NO3 |  |  | III | III
2683 | PL01G146_005 | 520403.0049 | 264163.9865 | 267.5 | śląskie | m. Jaworzno | M. Jaworzno | Szczakowa | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | C | 11.8 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/311 | 750 | 7.14 | 13.3 | - | 771 | 6.96 | <1.0 | 0.31 | <0.00005 | <0.002 | 0.73 | <0.01 | 0.068 | <0.00005 | 0.29 | 68.6 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.009 | 0.12 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | 9e-05 | 0.00016 | 32.8 | 0.176 | 0.00087 | 0.00022 | 0.0019 | <0.00005 | 6.8 | <0.0003 | <0.002 | 207 | 42.8 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 7e-05 | <0.001 | 102 | 207.4 | 207.4 | 0.7 | <0.1 | - | PEW, Cl, Mg, Mn, SO4, HCO3, Fe | Temp, Ca |  |  | III | III
2683 | PL01G146_005 | 520403.0049 | 264163.9865 | 267.5 | śląskie | m. Jaworzno | M. Jaworzno | Szczakowa | dorzecze Wisły | Gliwice | 146 | PLGW2100146 | C | 11.8 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/281 | 757 | 7.14 | 13.6 | 4.31 | 815.4122 | 7.05 | <1.0 | 0.27 | <0.00005 | <0.002 | 0.72 | <0.01 | 0.06909 | <0.00005 | 0.31311 | 68.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.01995 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 32.8412 | 0.17199 | 0.01274 | 0.00024 | <0.0005 | 0.00055 | 6.9094 | <0.0003 | <0.002 | 212 | 37.7702 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 5e-05 | <0.001 | 96.9706 | 209.84 | 209.84 | 0.68512 | <0.1 | - | PEW, Cl, Mg, Mn, Cu, SO4, Ca, HCO3, Fe | Temp |  |  | III | II | tylko Temp w III klasie jakości (parametr terenowy)
2684 | PL01G134_006 | 500879.9974 | 281716.9942 |  | śląskie | będziński | Bobrowniki | Dobieszowice | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C | 54.7 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1005/14/237 | 269 | 7.25 | 10.9 | 3.85 | 312 | 7.41 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 1.24 | <0.01 | 0.189 | <0.00005 | 0.02 | 23.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.021 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0005 | 6e-05 | 0.0004 | 9 | 0.446 | 0.00087 | 7e-05 | 0.0006 | 0.00016 | 2.8 | <0.0003 | <0.002 | 34.7 | 5.4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00013 | <0.001 | 49.8 | 115.9 | 115.9 | 0.03 | <0.1 | - | Temp | Mn |  |  | III | II | geogeniczne pochodzenie wskażnika, tylko Mn w III klasie jakości, głebokość do stropu ujmowanej warstwy 54.7 m, brak danych o profilu
2684 | PL01G134_006 | 500879.9974 | 281716.9942 |  | śląskie | będziński | Bobrowniki | Dobieszowice | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C | 54.7 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/76 | 274 | 7.4 | 11.1 | 7.83 | 310.9319 | 7.43 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 0.73 | <0.01 | 0.19152 | <0.00005 | 0.019635 | 27.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00609 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | 0.00031 | 8.9298 | 0.44909 | 0.00056 | 6e-05 | <0.0005 | <0.00005 | 2.8547 | <0.0003 | <0.002 | 32.6 | 5.4671 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00013 | <0.001 | 50.7497 | 120.78 | 120.78 | 0.066465 | <0.1 | - | Temp, Ca | Mn |  |  | III | II | geogeniczne pochodzenie wskażnika, tylko Mn w III klasie jakości, głebokość do stropu ujmowanej warstwy 54.7 m, brak danych o profilu
2685 | PL01G134_007 | 509666.0053 | 282110.0046 | 306.5 | śląskie | będziński | Psary | Dąbie | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C | 32.5 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/238 | 486 | 7.27 | 10.2 | 2.55 | 571 | 7.47 | 1.1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 25.1 | <0.01 | 0.152 | <0.00005 | 0.02 | 14.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.007 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 27.9 | <0.001 | 0.00061 | 0.00063 | <0.0005 | <0.00005 | 1.7 | <0.0003 | <0.002 | 63.2 | 4.7 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00194 | <0.001 | 90.9 | 276.94 | 276.94 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, SO4, Ca, HCO3 | NO3 |  |  | III | III
2685 | PL01G134_007 | 509666.0053 | 282110.0046 | 306.5 | śląskie | będziński | Psary | Dąbie | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C | 32.5 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/77 | 490 | 7.28 | 10.5 | 7.97 | 563.6201 | 7.41 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 25.5 | <0.01 | 0.15152 | <0.00005 | 0.021105 | 14.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00882 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0009 | <0.00005 | <0.00005 | 26.9931 | <0.001 | 0.00065 | 0.00069 | <0.0005 | 0.00015 | 1.7299 | <0.0003 | <0.002 | 63.9 | 4.4796 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00184 | <0.001 | 91.1091 | 286.7 | 286.7 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, SO4, Ca, HCO3 | NO3 |  |  | III | III
2686 | PL01G134_008 | 497241.9913 | 266458.9988 | 276.8 | śląskie | m. Katowice | M. Katowice | Katowice | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | Q | 13 | swobodne | porowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/325 | 1147 | 5.49 | 12.1 | 2.07 | 1180 | 5.44 | 1.7 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 11.4 | <0.01 | 0.026 | 0.00017 | 0.08 | 326 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.116 | 0.19 | <0.30 | <0.10 | 0.0133 | 0.001 | 0.00047 | 27 | 0.3 | 0.00531 | <0.00005 | 0.0704 | 0.00051 | 4.4 | <0.0003 | <0.002 | 176 | 104.4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 124.5 | 29.28 | 29.28 | 1.3 | <0.1 | - | PEW, NO3, Zn, Mn, SO4, Na | Temp, Ca, Fe | pH, Cl, Ni |  | IV | IV
2686 | PL01G134_008 | 497241.9913 | 266458.9988 | 276.8 | śląskie | m. Katowice | M. Katowice | Katowice | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | Q | 13 | swobodne | porowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/183 | 1299 | 5.51 | 14.2 | 2.34 | 1381.7204 | 5.4 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 13.4 | <0.01 | 0.02835 | 0.00011 | 0.08715 | 393 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.05145 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.015 | 0.00103 | 0.00031 | 28.883 | 0.23048 | 0.00455 | <0.00005 | 0.0756 | 0.0008 | 4.4004 | 0.0004 | <0.002 | 181 | 116.6383 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | 0.001 | 125.9748 | 37.82 | 37.82 | 0.59829 | <0.1 | - | PEW, NO3, Zn, Cd, Mn, SO4, Na, Fe | Temp, Ca | pH, Cl, Ni |  | IV | IV
2688 | PL01G141_004 | 509907.9974 | 254287.9953 | 260 | śląskie | bieruńsko-lędziński | Lędziny | Lędziny | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | Q | 10 | swobodne | porowy |  | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/326 | 167 | 7.68 | 12.7 | 15.43 | 177 | 7.1 | 1 | <0.05 | 0.0001 | <0.002 | 3.85 | <0.01 | 0.033 | <0.00005 | 0.02 | 7.66 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.035 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0025 | <0.00005 | <0.00005 | 3.8 | <0.001 | 0.00099 | 0.00019 | <0.0005 | <0.00005 | 1.9 | <0.0003 | <0.002 | 25.1 | 7.2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 27 | 67.1 | 67.1 | 0.01 | <0.1 | - |  | Temp |  |  | III | II | tylko Temp w III klasie jakości (parametr terenowy), głębokość otworu 29.5 m, poziom nieizolowany
2688 | PL01G141_004 | 509907.9974 | 254287.9953 | 260 | śląskie | bieruńsko-lędziński | Lędziny | Lędziny | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | Q | 10 | swobodne | porowy |  | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/126 | 555 | 6.81 | 14.6 | 5.8 | 557.3477 | 7.06 | 1.1 | 0.84 | 6e-05 | <0.002 | 0.99 | <0.01 | 0.10521 | <0.00005 | 0.030345 | 41.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.0063 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0011 | <0.00005 | <0.00005 | 10.2316 | 0.83223 | 0.00112 | 0.00011 | <0.0005 | <0.00005 | 1.6783 | <0.0003 | <0.002 | 159 | 11.1609 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 95.0639 | 132.98 | 132.98 | 6.4856 | <0.1 | - | NH4, SO4, Ca | Temp, Mn | Fe |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV klasie jakości, głębokość otworu 29.5 m, poziom nieizolowany
2690 | PL01G141_006 | 510178.0083 | 256942.0156 |  | śląskie | m. Mysłowice | M. Mysłowice | Mysłowice | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | C | 21.5 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | wiosna | podstawowa | 1005/14/268 | 570 | 7.37 | 11.4 | 0.11 | 643 | 7.14 | 1.7 | 0.47 | <0.00005 | <0.002 | 0.52 | <0.01 | 0.05 | <0.00005 | 0.39 | 26 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | 0.00064 | 38.3 | 0.291 | 0.00066 | 0.0003 | 0.0007 | <0.00005 | 14.8 | <0.0003 | <0.002 | 115 | 7.8 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00013 | <0.001 | 80.1 | 292.8 | 292.8 | 4.26 | <0.1 | - | Temp, Mg, Mn, SO4, Ca, HCO3 | O2, K, Fe |  |  | III | III
2690 | PL01G141_006 | 510178.0083 | 256942.0156 |  | śląskie | m. Mysłowice | M. Mysłowice | Mysłowice | dorzecze Wisły | Gliwice | 141 | PLGW2100141 | C | 21.5 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Tereny przemysłowe | jesień | podstawowa | 1021/14/185 | 555 | 6.96 | 12 | 1.41 | 607.5269 | 6.85 | <1.0 | 0.51 | <0.00005 | <0.002 | 4.76 | <0.01 | 0.048825 | <0.00005 | 0.39984 | 37 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.011655 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | 0.00435 | 33.3815 | 0.2939 | 0.00063 | 0.0002 | 0.0045 | <0.00005 | 15.4252 | <0.0003 | <0.002 | 124 | 11.7027 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00022 | <0.001 | 67.5051 | 222.04 | 222.04 | 3.8001 | <0.1 | - | Temp, NH4, Mg, Mn, SO4, Ca, HCO3 | Fe | K |  | IV | IV
2701 | PL02G128_003 | 436860.4279 | 238998.6459 | 224 | śląskie | raciborski | Krzanowice | Krzanowice | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 15 | swobodne | porowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1005/14/67 | 584 | 6.89 | 10.8 | 0.06 | 516 | 7.02 | <1.0 | 0.27 | <0.00005 | 0.002 | 0.14 | <0.01 | 0.048 | <0.00005 | 0.03 | 32.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.005 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | 8e-05 | 14 | 0.094 | 0.0004 | 0.00035 | <0.0005 | 6e-05 | 2.6 | <0.0003 | <0.002 | 78 | 16.1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00058 | <0.001 | 78.6 | 204.96 | 204.96 | 2.36 | <0.1 | - | Temp, Mn, SO4, Ca, HCO3 | O2, Fe |  |  | III | II | tylko Fe (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) i O2 III klasie jakości (parametr terenowy), głębokość otworu 28 m, poziom izolowany
2701 | PL02G128_003 | 436860.4279 | 238998.6459 | 224 | śląskie | raciborski | Krzanowice | Krzanowice | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 15 | swobodne | porowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/64 | 589 | 6.95 | 10.9 | 0.12 | 511.6487 | 7 | <1.0 | 0.26 | <0.00005 | 0.002 | 0.13 | <0.01 | 0.04767 | <0.00005 | 0.034335 | 35.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0006 | <0.00005 | 7e-05 | 13.8475 | 0.09261 | 0.00052 | 0.00034 | <0.0005 | <0.00005 | 2.7401 | <0.0003 | <0.002 | 76.1 | 17.4285 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00059 | <0.001 | 82.9547 | 201.3 | 201.3 | 2.3351 | <0.1 | - | Temp, Mn, SO4, Ca, HCO3 | O2, Fe |  |  | III | II | tylko Fe (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) i O2 III klasie jakości (parametr terenowy), głębokość otworu 28 m, poziom izolowany
2702 | PL02G128_005 | 450505.9993 | 230391.6423 | 204 | śląskie | raciborski | Krzyżanowice | Rudyszwałd | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 5.3 | napięte | porowy | st. wiercona | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1005/14/32 | 1056 | 6.66 | 9.2 | 0.79 | 908 | 6.83 | 5.5 | 1.44 | <0.00005 | <0.002 | 0.45 | 0.02 | 0.463 | <0.00005 | 0.05 | 67.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 28.3 | 0.998 | 0.00073 | 0.00049 | <0.0005 | <0.00005 | 7.9 | <0.0003 | <0.002 | 174 | 35.7 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 137.9 | 335.5 | 335.5 | 12.43 | <0.1 | - | O2, PEW, TOC, Ba, Cl, SO4, HCO3 | NH4, Mn, Ca |  | Fe | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w V klasie jakości, w IV nic; głębokośc otworu 11.3 m, poziom 'trochę' izolowany
2702 | PL02G128_005 | 450505.9993 | 230391.6423 | 204 | śląskie | raciborski | Krzyżanowice | Rudyszwałd | dorzecze Odry | Gliwice | 128 | PLGW6210128 | Q | 5.3 | napięte | porowy | st. wiercona | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1021/14/63 | 1088 | 6.75 | 10 | 3.43 | 921.147 | 6.78 | <1.0 | 1.49 | <0.00005 | <0.002 | 0.28 | <0.01 | 0.4788 | <0.00005 | 0.057225 | 78 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00441 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0006 | <0.00005 | <0.00005 | 28.5495 | 0.98269 | 0.00123 | 0.00043 | <0.0005 | <0.00005 | 8.1135 | <0.0003 | <0.002 | 213 | 35.4325 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 144.0957 | 317.2 | 317.2 | 13.5667 | <0.1 | - | Temp, PEW, Ba, Cl, SO4, HCO3 | NH4, Mn, Ca |  | Fe | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w V klasie jakości, w IV nic; głębokośc otworu 11.3 m, poziom 'trochę' izolowany
2716 | PL01G134_001 | 511016.4426 | 278485.218 | 304.4 | śląskie | będziński | Psary | Sarnów | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C | 13.6 | swobodne | porowo-szczelinowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1005/14/327 | 676 | 7.45 | 13.3 | 0.35 | 703 | 7.31 | <1.0 | 0.18 | <0.00005 | <0.002 | 0.51 | <0.01 | 0.111 | <0.00005 | 0.14 | 73.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.249 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | 0.0007 | <0.00005 | <0.00005 | 31 | 0.166 | 0.00053 | 0.00016 | <0.0005 | <0.00005 | 4.8 | <0.0003 | <0.002 | 86.1 | 23 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.0001 | <0.001 | 105.3 | 311.1 | 311.1 | 0.86 | <0.1 | - | Cl, Zn, Mg, Mn, SO4, HCO3, Fe | Temp, O2, Ca |  |  | III | III
2716 | PL01G134_001 | 511016.4426 | 278485.218 | 304.4 | śląskie | będziński | Psary | Sarnów | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | C | 13.6 | swobodne | porowo-szczelinowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1021/14/78 | 681 | 7.5 | 11.5 | 0.47 | 767.0251 | 7.34 | <1.0 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 0.15 | 0.01 | 0.11477 | <0.00005 | 0.16328 | 77.6 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.24192 | <0.10 | <0.30 | <0.10 | <0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | 32.8373 | 0.16643 | 0.00062 | 0.00013 | <0.0005 | <0.00005 | 4.9469 | <0.0003 | <0.002 | 96.3 | 23.3036 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 9e-05 | <0.001 | 105.1138 | 313.54 | 313.54 | 0.86678 | <0.1 | - | Temp, Cl, Zn, Mg, Mn, SO4, HCO3, Fe | O2, Ca |  |  | III | III