Garwolin, 05.10.2024 r.

HK.903.1.78.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.78.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 02.10.2024 r. przez pracowników PSSE Garwolin z wodociągu Gończyce o produkcji 100 – 1000m3/d w punktach poboru:

- Szkoła Podstawowa Gończyce,

- Szkoła Podstawowa Anielów,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr OL-LBW.9051.1.969/n-970/n.2024 z dnia 04.10.2024 r. wykonanych zgodnie 
z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  Gończyce o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Gminę Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.

Warunkiem przydatności wody do spożycia jest jej uprzednie gotowanie przez minimum 2 minuty.

Przegotowania wymaga też woda do: mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu Gończyce o produkcji 
100 – 1000 m3/d stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie ze sprawozdaniem Nr OL-LBW.9051.1.969/n-970/n.2024 z dnia 04.10.2024 r. stwierdzono obecność:

– bakterii grupy coli – 7 jtk/100ml w punkcie zgodności Szkoła Podstawowa Gończyce,

– bakterii grupy coli – 6 jtk/100 ml w punkcie zgodności Szkoła Podstawowa Anielów,

przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

Otrzymują:

- Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew;

- Miasto i Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów;

- Gmina Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno;

- Aa.