Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

„Dostawa i montaż nowego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz demontaż starego systemu w WTiJBD Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy”.

- Zakres zamówienia.

Zakres prac obejmie dostawę i montaż nowego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) wraz z demontażem elementów istniejącego systemu.

Podczas montażu systemu CCTV, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych praca, użycia niezbędnych materiałów montażowych i uchwytów; testu urządzeń i przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi.

Zaoferowany systemu CCTV powinien być zgodny z minimalnymi wymaganym parametrami technicznymi:

- Rejestrator: nagrywanie do 8 kamer IP, obsługa dysku SATA min. 4 TB;

- Dysk twardy: min. 4TB - do pracy ciągłej;

- Kamera obrotowa: standard przesyłu obrazu HD-CVI, rozdzielczość min. 2 Mpx zoom optyczny 25x, zasięg oświetlacza do 100m, obiektyw regulowany 4,8-120mm;

- Kamera kopułkowa: standard przesyłu obrazu HD-CVI, rozdzielczość min. 5 Mpix, zoom optyczny 3x, zasięg oświetlacza do 40m, obiektyw regulowany 3,3-12mm;

- Klawiatura sterująca: przeznaczona do obsługi monitoringu IP, z wyświetlaczem LCD, obsługująca zaoferowany rejestrator i kamery, z wbudowanym joystickiem 3D.

Zakres usługi obejmuje również koszty dojazdu, a także:

a) przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego urządzenia

b) uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania dowodów przekazania odpadów do zakładu utylizacji;

c) przygotowanie kompletu dokumentacji dla Zamawiającego, w którego skład będą wchodzić m.in.: instrukcje dostarczonych urządzeń, licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń;

f) szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia,

- Termin realizacji

Realizacja zamówienia zakończy się  w terminie: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oznaczenie kodowe CPV:

32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo

51314000-6 – Usługi instalowania urządzeń wideo.

- Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić na żądanie Zamawiającego;

- Wszelkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe i nie nosić znamion użytkowania;

- Wykonane instalacje winny posiadać (sporządzone w języku polskim) certyfikaty i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić;

- Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania prac przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi:

1) Wymagany okres gwarancji: nie krócej niż 2 lat

2) Wykonawcę obowiązuje okres rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.