Oddział Laboratoryjny                                                                                                        Załącznik Nr 4 do PQ-07

PSSE we Wrocławiu	                                                                                                   Data wydania: 3.03.2025 r.

ul. Kleczkowska 20	                                                                    Wyd. 3

50-227 Wrocław

tel. 71-329-58-43 wew. 222

e-mail: s-pp.psse.wroclaw@sanepid.gov.pl

INFORMACJA DLA KLIENTA

(dotyczy pobierania próbek wody do badań)

- Sprawy związane z badaniami wody są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/mailowym od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 do 1300.

- Do pobierania próbek wody należy używać pojemników otrzymanych wyłącznie w PSSE we Wrocławiu, w Punkcie Przyjmowania Próbek (Pokój Nr 13). Po uzgodnieniu z Laboratorium Chemii Wody, próbka może być wyjątkowo dostarczona w opakowaniu typu PET lub w szklanym (czystym bez obcych zapachów) do badań chemicznych podstawowych, nie dotyczy badań sensorycznych!

- Ilość dostarczonych próbki i rodzaj pojemników muszą być uzgodnione 
z Odziałem Laboratoryjnym, Punkt Przyjmowania Próbek, Pokój Nr 13.

- Pobieranie próbek wody:

- Do badań mikrobiologicznych

- próbki należy pobierać w sposób aseptyczny do sterylnej butelki 
z tiosiarczanem sodu (biały proszek w środku butelki)

- butelkę należy napełnić do objętości około 3/4 pojemności, zachowując przestrzeń powietrzną pod korkiem/nakrętką, nie płukać i nie przelewać

Uwaga: Tiosiarczan sodu Na2S2O3  jest substancją utrwalającą, butelki należy przechowywać w suchym miejscu, bez dostępu światła, szczelnie zamknięte.

- Do badań chemicznych, sensorycznych, właściwości fizycznych:

- Próbka powinna wypełnić całe naczynie, bez pęcherzyków powietrza

- Po pobraniu próbek należy opisać wszystkie pojemniki.

- Próbki należy dostarczyć do Laboratorium, po uzgodnieniu terminu jak najszybciej od pobrania.

Próbki do oznaczanie związków chloru w L-ChW należy dostarczyć w czasie poniżej 5 godzin od pobrania próbki.

W czasie transportu próbki przechowywać w temp. (5±3)°C.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu – Oddział Laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny                                                                                                        Załącznik Nr 4 do PQ-07

PSSE we Wrocławiu	                                                                                                   Data wydania: 3.03.2025 r.

ul. Kleczkowska 20	                                                                    Wyd. 3

50-227 Wrocław

tel. 71-329-58-43 wew. 222

e-mail: s-pp.psse.wroclaw@sanepid.gov.pl

INFORMACJA DLA KLIENTA

(dotyczy pobierania próbek wody do badań)

- Sprawy związane z badaniami wody są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/mailowym od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 do 1300.

- Do pobierania próbek wody należy używać pojemników otrzymanych wyłącznie w PSSE we Wrocławiu, w Punkcie Przyjmowania Próbek (Pokój Nr 13). Po uzgodnieniu z Laboratorium Chemii Wody, próbka może być wyjątkowo dostarczona w opakowaniu typu PET lub w szklanym (czystym bez obcych zapachów) do badań chemicznych podstawowych, nie dotyczy badań sensorycznych!

- Ilość dostarczonych próbki i rodzaj pojemników muszą być uzgodnione 
z Odziałem Laboratoryjnym, Punkt Przyjmowania Próbek, Pokój Nr 13.

- Pobieranie próbek wody:

- Do badań mikrobiologicznych

- próbki należy pobierać w sposób aseptyczny do sterylnej butelki 
z tiosiarczanem sodu (biały proszek w środku butelki)

- butelkę należy napełnić do objętości około 3/4 pojemności, zachowując przestrzeń powietrzną pod korkiem/nakrętką, nie płukać i nie przelewać

Uwaga: Tiosiarczan sodu Na2S2O3  jest substancją utrwalającą, butelki należy przechowywać w suchym miejscu, bez dostępu światła, szczelnie zamknięte.

- Do badań chemicznych, sensorycznych, właściwości fizycznych:

- Próbka powinna wypełnić całe naczynie, bez pęcherzyków powietrza

- Po pobraniu próbek należy opisać wszystkie pojemniki.

- Próbki należy dostarczyć do Laboratorium, po uzgodnieniu terminu jak najszybciej od pobrania.

Próbki do oznaczanie związków chloru w L-ChW należy dostarczyć w czasie poniżej 5 godzin od pobrania próbki.

W czasie transportu próbki przechowywać w temp. (5±3)°C.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu – Oddział Laboratoryjny