Załącznik nr 2.4 do SWZ

Nr postępowania ADM.272.1.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Chłodziarka

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla Części nr 1 Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK,                       jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

| Opis | # Wymagania minimalne Zamawiającego | # Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | # 4 |
| 1. System | Chłodziarka laboratoryjna | tak |  |
| 2. Wymiary | Wymiary zewnętrzne Szerokość/Głębokość/Wysokość): 650x7500 750x1900mm +/-100mm - Pojemność brutto / netto: 430 l/ 330 l +/- 50l - Liczba półek: 5 (z możliwością regulacji) - Alarm braku zasilania (optyczny i dźwiękowy) |  |  |
| 3. Temperatura | - Zakres temperatury komory chłodniczej: +3°C do +16°C +/- 1 °C - Oświetlenie wewnętrzne | tak |  |
| 4. Instalacja elektryczna | - zasilanie 230V | tak |  |
| 5. Dodatkowo | - transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie - gwarancja minimum 24 m-ce - dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym | tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….