Białystok, 29.05.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby wyremontowania istniejących przepustów z piętrzeniem lub / i przepustów bez piętrzenia oraz dokumentacji na konserwację rowów zbiorczych, na których przedmiotowe budowle istnieją, 
w obrębie obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

- Ilość budowli przeznaczonych do remontu wynosi 10 szt., zaś konserwacja będzie prowadzona na długości około 4 km.

- Zgodnie z zapisami Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 z dnia 24.10.2024 r., zmniejszenie odpływu wody z siedliska ma nastąpić w skutek instalacji urządzeń hydrotechnicznych regulujących odpływ wód, umożliwiających maksymalne zatrzymanie odpływu wody z torfowiska (do poziomu równego z gruntem). Po remoncie urządzeń hydrotechnicznych, 
w zasięgu ich oddziaływania zakłada się przeprowadzenie konserwacji rowu w zakresie koszenia roślinności i usuwania namułów do głębokości nie większej niż 100 cm p.p.t.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi obejmować opis przedmiotowej inwestycji w celu wykorzystania jej przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- Sporządzenie dokumentacji musi być poprzedzone wizją terenową, wykonaniem pomiarów, badań geologicznych z określeniem głębokości zalegania torfu i nośności podłoża, inwentaryzacją budowli 
i oceną ich stanu technicznego oraz analizą dostępnych materiałów pozyskanych z Wód Polskich.

- Sporządzona dokumentacja musi być uzgodniona z zarządem Spółki Wodnej.

- Dokumentacja powinna obejmować: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, załączniki w postaci rysunków technicznych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz określenie obszaru oddziaływania obiektów.

- Ponadto na potrzeby przeprowadzenia inwestycji budowlanej Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację dla Inwestora – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, wymaganą na etapie uzyskiwania zgód i decyzji w drodze administracyjnej (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poniesie opłaty, w tym administracyjne i inne, związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca wraz z realizacją przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do sporządzonej dokumentacji.

- Szacunkowa lokalizacja planowanych do remontu przepustów oraz konserwacji rowów zbiorczych 
w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna, wynikająca z PZO, została ujęta w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz powinna spełniać normy i warunki techniczne wymagane obowiązującymi przepisami.

- Mapy oraz inne materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej pozyskuje Wykonawca. W przypadku, gdy powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej nie dysponują zasobami kartograficznymi niezbędnymi do opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonać je na własny koszt.

- W opracowanej dokumentacji Wykonawca wskaże na mapie zakres zasięgu oddziaływania proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji stosunków wodnych, jak też poda dane właściciela działek będących w oddziaływaniu.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie
z wymogami prawa budowlanego, w trakcie realizacji inwestycji budowlanej.

- W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy: „lub równoważny” z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej równoważności.

- Projektując wykonanie poszczególnych robót Wykonawca powinien mieć na uwadze, aby ich realizacja następowała po sobie w logicznej kolejności, z pełnym przestrzeganiem ewentualnego ich etapowania, a także sezonowych uwarunkowań przyrodniczych i obowiązujących przepisów.

- Podczas prac projektowych Wykonawca powinien dokonywać stosownych uzgodnień 
z Zamawiającym na poszczególnych etapach prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca, jeśli zajdzie taka potrzeba, dokona jednorazowej weryfikacji kosztorysów inwestorskich na rzecz Zamawiającego w okresie jednego roku od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, dotyczącego Dokumentacji.

- Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia pomoże Zamawiającemu udzielić odpowiedzi na pytania Oferentów w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją.

- Zamawiający wymaga, aby zespół Wykonawcy posiadał specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia zapewniające przygotowanie rozwiązań poprawnych technicznie, jak i spełniających wymagania ochrony środowiska przyrodniczego w obszarach Natura 2000.

- Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” (nr umowy FENX.01.05-IW.01-0113/24), w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

- Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji projektowej w następującej formie:

- Wydruki projektów wniosków w sprawie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji (wraz 
z załącznikami) oraz:

- projekt budowlany – 3 egzemplarze;

- projekt wykonawczy – 3 egzemplarze;

- przedmiar robót – 3 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze;

- przygotowanie kompletnych wniosków o niezbędne decyzje administracyjne – 3 egzemplarze.

- Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zapisana na nośniku cyfrowym (płyty CD/DVD), 
z następującymi zastrzeżeniami:

- wszelkie dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie plików DOC lub DOCX, a zestawienia tabelaryczne w formacie plików XLS lub XLSX;

- cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie plików SHP w układzie współrzędnych PL-1992 oraz PL-ETRF2000;

- opisane płyty CD/DVD w ilości 2 sztuk.

- Terminy realizacji zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

90700000-4 Usługi środowiska naturalnego

90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

- Załączniki:

Załącznik nr 1a – Szacunkowa lokalizacja planowanych do remontu przepustów oraz konserwacji rowów zbiorczych w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna, wynikająca z PZO.