INFORMACJA DOTYCZĄCA UZGODNIENIA POŁĄCZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) OBIEKTU Z OBIEKTEM STRAŻY

§ 31 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   
z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu obowiązek uzgodnienia   
z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

Przystępując do uzgodnienia sposobu połączenia ssp budynku   
z obiektem straży pożarnej lub zmiany podmiotu realizującego usługę połączenia ssp budynku z obiektem straży pożarnej obowiązuję procedura jak poniżej:

1. Wniosek o uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń ssp składa właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Wniosek może zostać złożony przez operatora na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
2. Wniosek składany jest na druku (wg. załącznika) zawierającym dane właściciela, zarządcy lub użytkownika ubiegającego się o połączenie, dane pełnomocnika (jeśli występuje), dane osoby wskazanej do kontaktu, wskazanie obiektu do połączenia.
3. Do wniosku dołączane są:

* pełnomocnictwo (jeśli występuje), o którym mowa w punkcie 1,
* protokół ostatniego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku   
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) potwierdzającego pełną sprawność techniczną i funkcjonalność ssp,
* protokół odbioru i testu sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego (według wzoru w załączniku),
* wersja elektroniczna warunków o których mowa w § 6.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
* oświadczenie o zapoznaniu się i spełnieniu „Warunków organizacyjno technicznych….”(według wzoru w załączniku),
* wskazanie podmiotu realizującego usługę transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

**Komendant Miejski PSP**

**m. st. Warszawa**

reprezentacja abonenta przez operatora

**właściciel, zarządca, użytkownik obiektu, działający osobiście   
lub przez pełnomocnika**

**operator systemu**

wniosek o uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń ssp obiektem straży pożarnej

ustalenie warunków świadczenia usługi – **umowa cywilno-prawna**

pełnomocnictwo

Dostarczenie wyszczególnionych dokumentów jest warunkiem koniecznym pozytywnego uzgodnienia sposobu podłączenia SSP z obiektem KM PSP w Warszawie.

Po rozpatrzeniu wniosku Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy wydaje informację o uzgodnieniu lub braku uzgodnienia połączenia ssp budynku z obiektem straży pożarnej.

W załączeniu zamieszcza się wzór:

* wniosku o uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń ssp budynku   
  z obiektem straży pożarnej.
* protokół odbioru i testu sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego,
* oświadczenie właściciela, zarządcy, o zapoznaniu się i spełnieniu „Warunków organizacyjno technicznych….”

Komplet dokumentów wymagany do uzyskania uzgodnienia KM PSP m. st. Warszawy należy dostarczyć:

* osobiście w KM PSP m.st. Warszawy ul. Polna 1 - Kancelaria KM PSP na parterze budynku,
* listownie na adres:

Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy

ul. Polna 1

00-622 Warszawa

* skrzynka podawcza /wymagany podpis elektroniczny/.

Informacja o uzgodnieniu lub braku uzgodnienia połączenia ssp budynku   
z obiektem straży pożarnej wysyłana jest w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn . zm.).