Załącznik nr 1  - Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Warszawie Pracownia w Ciechanowie

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |
|  | Pyłomierz grawimetryczny | ST/801/00822/2019 | 31 622,40 | 1500,00 | Sprzęt zużyty, technicznie przestarzały, nie spełnia wymagań normatywnych, utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | waga elektroniczna SARTORIUS 210P | ST/801/00819/2019 | 15 997,03 | 4023,00 | Sprzęt niesprawny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
|  | waga analityczna AG 204/A | ST/801/01001/2019 | 11 657,29 | 3265,00 | Zepsuty wyświetlacz, naprawa nieopłacalna. | zużyty |
|  | mikrofon wszechpogodowy | ST/801/01635/2019 | 21 594,00 | 50,00 | Nie spełnia wymagań normatywnych, uszkodzona membrana, nie nadaje się do naprawy. Utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | Ręczny zestaw do poboru prób gleby DRAGER | ST/801/00970/2019 | 10 007,10 | 20,00 | bezużyteczny, niekompletny | zużyty |
|  | ZABEZPIECZENIE KOMPUTEROWE UPS-DP | ST/491/00003/2019 | 13 871,57 | 50,00 | niesprawne, przestarzałe | zużyty |
|  | WAGA ANALITYCZNA RC-210D | ST/801/00840/2019 | 15 815,90 | 4023,00 | Sprzęt niesprawny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
|  | drukarka HP 690 C | NST/N01/01669/2019 | 1 000,00 | 30,00 | Sprzęt przestarzały, brak możliwości zakupu tuszu, bezużyteczny, sprzęt utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | cieplarka CL-60 | PST/P01/00836/2019 | 1 159,00 | 250,00 | Sprzęt niesprawny, od dawna nieużywany, bezużyteczny. | zużyty |
|  | krzesło obrotowe | M/M01/01601/2019 | 147,00 | 20,00 | Brak kółka, uszkodzone, niekompletne, w dobrym stanie wizualnym, w obecnym stanie nie nadaje się do użytku | zużyty |
|  | DRUKARKA EPSON LQ 570 | NST/N01/00795/2019 | 999,00 | 50,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, bezużyteczny, brak materiałów do eksploatacji, brak możliwości podłączenia do sprzętu, brak wartości użytkowych. | zużyty |
|  | DRUKARKA HP LASERJET 1600 | NST/N01/04088/2019 | 20,00 | 100,00 | Sprzęt od dawna nieużywany, przestarzały, brak materiałów do eksploatacji, bezużyteczny. | zużyty |
|  | drukarka OKI C610DN | PST/P01/04269/2019 | 2 583,00 | 200,00 | Sprzęt nieużywany, przestarzały, brak materiałów do eksploatacji, bezużyteczny. | zbędny |
|  | skaner plustek PS286 | PST/P01/04256/2019 | 1 599,00 | 750,00 | Sprzęt przestarzały, nieużywany, w pracowni zbędny | zbędny |
|  | Przenośny zestaw do pomiarów w ściekach | PST/P01/03404/2019 | 6771,00 | 100,00 | zużyty, przestarzały, niesprawny | zużyty |
|  | Mieszadło magnetyczne HACH | PST/P01/01082/2019 | 1767,00 | 40,00 | niesprawne, zużyte | zużyty |
|  | Suszarka KC-65 | NST/N01/00766/2019 | 3,50 | 100,00 | niesprawna, zużyta | zużyty |
|  | wirówka laboratoryjna | PST/P01/00374/2019 | 1 420,20 | 300,00 | zużyta, przestarzała | zużyty |
|  | czytnik usb do podpisu elektronicznego | NST/N01/07311/2019 | 47,97 | 30,00 | Sprzęt nieużywany, bezużyteczny. | zbędny |
|  | LODÓWKA POLAR | NST/N01/00203/2019 | 50,00 | 10,00 | Niesprawna, zużyta, bezużyteczna | zużyty |
|  | czajnik | NST/N01/06666/2019 | 99,99 | 5,00 | Czajnik zużyty, uszkodzony, przestarzały, niesprawny, utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | ława grzejna 4-stanowiskowa | PST/P01/03268/2019 | 3 932,60 | 20,00 | Sprzęt niesprawny, brak możliwości naprawy. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | drukarka do wagi SARTORIUS | PST/P01/01192/2019 | 2 050,00 | 10,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, niesprawny, brak materiałów do eksploatacji. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | dejonizator wody | PST/P01/00247/2019 | 2 160,00 | 10,00 | Sprzęt nie spełnia wymagań, co do jakości uzyskiwanej wody, przestarzały, nieefektywny, bezużyteczny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | krzesło obrotowe GOLF | M/M01/12354/2019 | 169,99 | 5,00 | Odkręcone oparcie, brak podłokietnika, niekompletne, nie nadaje się do użytku | zużyty |
|  | ława grzejna 4-stanowiskowa | PST/P01/03271/2019 | 3 932,60 | 20,00 | Sprzęt niesprawny, brak możliwości naprawy. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
|  | fotel obrotowy czarny | M/M01/06824/2019 | 200,00 | 5,00 | Niestabilny, niebezpieczny, zniszczony, tapicerka zużyta, brudna, nie nadaje się do użytku. | zużyty |
|  | system podtrzymywania napięcia UPS GE DE NET PRO 600 | PST/P01/02438/2019 | 1 609,02 | 5,00 | Sprzęt przestarzały, niesprawny, bezużyteczny. | zużyty |
|  | Wentylator stojący OPTIMUS | MST/N01/02475/2019 | 20,00 | 2,00 | zużyty, niesprawny, niebezpieczny | zużyty |
|  | MONITOR CRT | NST/N01/02638/2019 |  | 10,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, niekompatybilny z nowszymi komputerami. | zużyty |
|  | stolik składany | M/M01/04268/2019 |  | 10,00 | uszkodzony, niekompletny, zużyty | zużyty |
|  | BIURKO CZARNE BT-80 | M/M01/01101/2019 |  | 20,00 | zniszczone, przestarzałe | zużyty |
|  | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | NST/N01/13335/2023 |  | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |
|  | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | NST/N01/13370/2023 |  | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |
|  | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | NST/N01/13371/2023 |  | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |
|  | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | NST/N01/13372/2023 |  | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |