| Nazwa Wykonawcy / Wykonawców | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę na zadanie nr: …………………………………., pt.:

„Wykonanie prac związanych z przygotowaniem, kalibracją, sprawdzeniem i wzorcowaniem następującego sprzętu:

- prasy laboratoryjne – 4 szt.

  - 2x maszyna 2-ramowa – 3000 kN i 200 kN,

  - prasa Marshalla wraz z czujnikiem przemieszczeń,

  - prasa CBR wraz z czujnikiem przemieszczeń,

- aparaty VSS – 5 szt.”.

Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

| Lp. | Rodzaj sprzętu | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termin wykonania | Cena jedn. | Wartość | Termin wykonania | Cena jedn. | Wartość | Termin wykonania | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Prasa 2-ramowa o zakresie wskazań 0-200 kN i 0-3000 kN Nr fab.: 01755 – przyrost obciążenia | czerwiec |  |  | czerwiec |  |  | czerwiec |  |  |
| 1.1 | Sprawdzenie twardości, płaskości i chropowatości płyt dociskowych w prasie dwuramowej - 2 płyty dociskowe - 1 płyta pomocnicza | czerwiec tylko płaskość |  |  | czerwiec |  |  | czerwiec tylko płaskość |  |  |
| 1.2 | Sprawdzenie prasy dwuramowej zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 12390-4:2019 | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - |
| 2 | Prasa o zakresie wskazań 0-200 kN i 0-3000 kN Nr fab.: 91102558 – przyrost obciążenia | czerwiec |  |  | czerwiec |  |  | czerwiec |  |  |
| 2.1 | Sprawdzenie twardości, płaskości i chropowatości płyt dociskowych w prasie - 2 płyty dociskowe | czerwiec tylko płaskość |  |  | czerwiec |  |  | czerwiec tylko płaskość |  |  |
| 2.2 | Sprawdzenie prasy dwuramowej zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 12390-4:2019 | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - |
| 3 | Prasa Marshalla Nr fab.: 2000311 – przyrost obciążenia | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 3.1 | Czujnik przemieszczenia w prasie Marshalla | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 3.2 | Układ pomiaru prędkości przesuwu tłoka | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 4 | Prasa CBR Nr fab.: 1000904 – przyrost obciążenia | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 4.1 | Czujnik przemieszczenia w prasie CBR | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 5 | Aparat jednopunktowy VSS Nr fab.: 174400955 | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - |
| 5.1 | Cyfrowy czujnik przemieszczenia | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - |
| 6 | Aparat jednopunktowy VSS Nr fab.: 174400957 | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - |
| 6.1 | Cyfrowy czujnik przemieszczenia | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - |
| 7 | Aparat jednopunktowy VSS Nr fab.: 104750426 | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 7.1 | Cyfrowy czujnik przemieszczenia | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 8 | Aparat jednopunktowy VSS Nr fab.: 105257923 | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 8.1 | Cyfrowy czujnik przemieszczenia | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 9 | Aparat jednopunktowy VSS Nr fab.: 174400950 | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 9.1 | Cyfrowy czujnik przemieszczenia | czerwiec |  |  | nie dotyczy | - | - | czerwiec |  |  |
| 10 | Koszty dojazdu | czerwiec |  |  | czerwiec |  |  | czerwiec |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto suma za lata 2026,2027,2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (VAT 23%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(słownie złotych brutto:)

Zakres wzorcowania / sprawdzenia

- Prasa wytrzymałościowa dwuramowa - wzorcowanie w zakresie wskazań przyrostu obciążenia 150.000 kN do 3000.000 kN na pierwszej ramie (kolejno 150, 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 3000 kN) i 5.000 kN do 190.000 kN na drugiej ramie (kolejno 5, 10, 20, 40, 80, 120, 150, 190 kN).

  - Prasa wytrzymałościowa dwuramowa – sprawdzenie twardości, chropowatości 
i płaskości płyt dociskowych.

  - Prasa wytrzymałościowa dwuramowa – sprawdzenie osiowości przegubu.

- Prasa wytrzymałościowa dwuramowa - wzorcowanie w zakresie wskazań przyrostu obciążenia 150.000 kN do 3000.000 kN na pierwszej ramie (kolejno 150, 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 3000 kN) i 5.000 kN do 190.000 kN na drugiej ramie (kolejno 5, 10, 20, 40, 80, 120, 150, 190 kN).

  - Prasa wytrzymałościowa dwuramowa – sprawdzenie twardości, chropowatości 
i płaskości płyt dociskowych.

  - Prasa wytrzymałościowa dwuramowa – sprawdzenie osiowości przegubu.

- Prasa Marshalla - wzorcowanie w zakresie wskazań przyrostu obciążenia 3.000 kN 
do 50.000 kN (kolejno 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 kN)

  - Prasa Marshalla - ekstensometr w zakresie wskazań przemieszczenia od 1.0000 mm do 50.0000 (kolejno 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 mm).

  - Prasa Marshalla – wzorcowanie układ pomiaru prędkości przesuwu tłoka (zakres do 50 mm/min w kierunku ściskania).

- Prasa CBR - wzorcowanie w zakresie wskazań przyrostu obciążenia 3.000 kN 
do 50.000 kN (kolejno 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 kN)

  - Prasa CBR - ekstensometr w zakresie wskazań przemieszczenia od 1.0000 mm do 50.0000 (kolejno 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 mm).

- Aparat VSS - sprawdzenie przyrostu obciążenia obliczone dla płyty fi 300 mm 
w zakresie wskazań 0,02 MN/m2 do 0,55 MN/m2 (kolejno 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 MN/m2).

  - Aparat VSS - czujniki cyfrowe przemieszczeń w zakresie pomiarowym (0-50) mm, rozdzielczość 0,01 mm.

- Aparat VSS - sprawdzenie przyrostu obciążenia obliczone dla płyty fi 300 mm 
w zakresie wskazań 0,02 MN/m2 do 0,55 MN/m2 (kolejno 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 MN/m2).

  - Aparat VSS - czujniki cyfrowe przemieszczeń w zakresie pomiarowym (0-50) mm, rozdzielczość 0,01 mm.

- Aparat VSS - sprawdzenie przyrostu obciążenia obliczone dla płyty fi 300 mm 
w zakresie wskazań 0,02 MN/m2 do 0,55 MN/m2 (kolejno 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 MN/m2).

  - Aparat VSS - czujniki cyfrowe przemieszczeń w zakresie pomiarowym (0-50) mm, rozdzielczość 0,01 mm.

- Aparat VSS - sprawdzenie przyrostu obciążenia obliczone dla płyty fi 300 mm 
w zakresie wskazań 0,02 MN/m2 do 0,55 MN/m2 (kolejno 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 MN/m2).

  - Aparat VSS - czujniki cyfrowe przemieszczeń w zakresie pomiarowym (0-50) mm, rozdzielczość 0,01 mm.

- Aparat VSS - sprawdzenie przyrostu obciążenia obliczone dla płyty fi 300 mm 
w zakresie wskazań 0,02 MN/m2 do 0,55 MN/m2 (kolejno 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 MN/m2).

  - Aparat VSS - czujniki cyfrowe przemieszczeń w zakresie pomiarowym (0-50) mm, rozdzielczość 0,01 mm.

Sprawdzeniu podlega jedynie twardość, płaskość i chropowatość płyt dociskowych w prasach wytrzymałościowych. Reszta wyszczególnionych w opisie parametrów musi zostać wywzorcowana. Laboratorium wzorcujące musi posiadać akredytację w zakresie wykonywanych wzorcowań.

…….……………………………………			…………………………………………………………………

(Miejsce, data)				                (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)