Warunki wykonania

- Przedmiotem warunków wykonania na zadaniu O/KI.D-2.2431.15.2026 jest:

Wykonanie prac związanych z przygotowaniem, kalibracją, sprawdzeniem i wzorcowaniem następującego sprzętu:

- prasy laboratoryjne – 4 szt.

  - 2x maszyna 2-ramowa – 3000 kN i 200 kN,

  - prasa Marshalla wraz z czujnikiem przemieszczeń,

  - prasa CBR wraz z czujnikiem przemieszczeń,

- aparaty VSS – 5 szt.

- Wzorcowanie / sprawdzenie powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania / sprawdzenia opatrzone symbolem akredytacji dla każdego z przyrządów pomiarowych.

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie dołączając świadectwo wzorcowania / sprawdzenia opatrzone symbolem akredytacji dla każdego z przyrządów pomiarowych w sytuacji gdy korzystał z usług Podwykonawcy.

- Wykonawca na świadectwie wzorcowania / sprawdzenia ma obowiązek określić zgodność z wymaganiami stosując zasadę prostej akceptacji.

- Wzorcowanie i sprawdzenie urządzeń opisanych w pkt. 1 odbywać się będzie zgodnie 
z harmonogramem i w zakresie ujętym w załączniku nr 3.

- Aktualną listę urządzeń oraz dodatkowe wymagania dotyczące wzorcowania zawiera załącznik nr 3. Ilość sprzętu może ulec zmianie w zależności od potrzeb - od ich stanu technicznego lub dokonania nowych zakupów.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług, w tym: koszty dojazdu i transportu, muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

- Do przetargu Wykonawca poda cenę jednostkowe wzorcowania i sprawdzenia urządzeń określonych w pkt. 1 na formularzu cenowym.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość wywzorcowanych i sprawdzonych urządzeń.

- Termin wykonania usługi do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia gotowości zamawiającego do wzorcowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania usługi 
po uzgodnieniu dogodnego terminu z Wykonawcą.

- Kryteria oceny ofert.

- cena – 100%.

- Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2028 r.