Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

,,Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na piec do wypalania ceramiki w budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.”

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz za ich za ich zgodność zapytaniem ofertowym i poleceniem Inspektora Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania placu budowy należy uwzględnić w wycenie robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren/obszar prowadzonych robót, z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na terenie prowadzonych robót( od przejęcia placu do odbioru końcowego robót)  za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej prywatnej.

- Firma realizująca roboty budowlane musi zapewnić pracownikom niezbędne dla charakteru robót środki ochrony zbiorowej, a w przypadku braku takiej możliwości, środki ochrony indywidualnej.

- Wykonawca ma obowiązek posiadania polisy OC.

- Materiały uzupełniające dostarczone przez Wykonawcę do wykonania robót, powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

- Sposób prowadzenia robót należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

- Przechowywanie i składnie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane z obowiązującymi normami a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi fakt zakończenia robót na piśmie. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy komplet dokumentów  na materiały m.in. atesty. Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce opisane i ponumerowane i  potwierdzone przez inspektora nadzoru, że zostały zużyte 
w tym zadaniu.

- Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej.

- Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób nie uprawnionych.

- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz sprzątania terenu zaraz po ukończeniu prac.

- Powstałe odpady należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedmiar robót należy traktować pomocniczo . Należy wycenić wszystkie materiały i prace potrzebne do wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.