Zał. nr 2

Instrukcja obserwatora przeciwpożarowego punktu telewizyjnego

- Podstawowym obowiązkiem obserwatora, będącego jednocześnie dyspozytorem PAD, jest  uważne obserwowanie obszarów leśnych będących w zasięgu widoczności oraz niezwłoczne reagować na  każdy zauważony dym  lub płomienie.

- Obserwator powinien znać obserwowany teren, jego topografię i umieć posługiwać się

mapą.

3. W wypadku zauważenia dymu (ognia) w lesie lub w jego pobliżu obserwator ma obowiązek:

a) 	zaobserwować, z którego miejsca dym się wydobywa;

b)  określić azymut tego miejsca za pomocą kierunkomierza lub z układu pomiarowego aparatury TV;

c)	ocenić przybliżone jego położenie w terenie (odległość, punkty orientacyjne itp.);

d)   wydać dyspozycję za pomocą telefonu lub radiotelefonu załodze patrolu naziemnego do

udania się we wskazane miejsce potencjalnego pożaru;

e)    niezwłocznie powiadomić o pożarze stanowisko kierowania właściwej terenowo PSP

f)   wykonać wszystkie niezbędne czynności zgodnie z instrukcją pracy dyspozytora PAD.

4. Informacja powinna zawierać:

a) 	własny kryptonim;

b)   co zaobserwowano i kiedy;

c)	odczytany azymut (kąt) pożaru;

d)   przybliżone miejsce powstania pożaru;

e)	wielkość zauważonego dymu, jego kolor i tendencje rozwojowe (rośnie – maleje);

f ) 	inne ewentualne uwagi.

5. Wszystkie dane przekazane  obserwator musi zanotować w dzienniku pracy dyspozytora PAD.

6. Po przekazaniu informacji obserwator nadal powinien obserwować pożar i zgłaszać do

PAD wszelkie zauważone zmiany, odnotowując je także w dzienniku pracy obserwatora.

7. Obserwator ma obowiązek dbania o sprawność powierzonego sprzętu, stan punktu obserwacyjnego, jego czystość i zabezpieczenie oraz zgłaszania do nadleśnictwa wszystkich zauważonych usterek.

8. Obserwator powinien zabezpieczyć dostrzegalnię przed dostępem osób postronnych

zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu, w sposób umożliwiający otwarcie z

zewnątrz przez osoby upoważnione. Zabrania się wpuszczania osób postronnych.

9. W wypadku zbliżania się burzy obserwator pracujący  w punkcie TV powinien wyłączyć

wszystkie urządzenia, zgłaszając ten fakt do PAD RDLP w Warszawie.

10. Obserwator pracujący na dostrzegalni po zakończeniu pracy zabezpiecza

radiotelefon, lornetkę i kierunkomierz (opcjonalnie). Do obowiązków obserwatora

należy również ładowanie akumulatorów radiotelefonu i telefonu.

11. Obserwator obsługujący aparaturę telewizyjną, kończąc pracę, wyłącza wszystkie

urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi tych urządzeń.

12. Obserwator ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.

Przyjąłem do wykonywania	Nadleśniczy

………………………………	                ………………………………