Maków Mazowiecki, dnia 18.12. 2021 r.

HKN.9027.01.85.2021.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badania wody  w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych nr:

- 10191/11/21 z dnia 30.11.2021 r.

sporządzonym przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory z  punktu zgodności: punkt czerpalny nr 1A – główne zasilanie wody ECO-BEEF Ubojnia Sp. z o.o. Zakład Węgrzynowo 179, 06-211 Płoniawy-Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z urządzenia wodociągowego o produkcji  100 - 1000 m3/d  Węgrzynowo 179

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1.  ECO-BEEF  Ubojnia Sp. z o.o.  Węgrzynowo 179, 06-211 Płoniawy-Bramura,

2.  aa.