# HK.9020.5.21.2026.KA

## Ostróda, 2026-03-09

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 9 marca 2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Majdanach Wielkich.

Woda z wodociągu publicznego w Majdanach Wielkich zaopatruje w wodę miejscowości:

Majdany Wielkie, Wólka Majdańska, Liksajny, Majdany Małe, Skarpa, Zatoka Leśna, Winiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 04.03.2026 r. pobrano 
w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z wodociągu publicznego Majdany Wielkie.

Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono ponadnormatywną

ogólną liczbę mikroorganizmów w 22˚C. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca

się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana

bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.

Komunikat obowiązuje do odwołania.