## FORMULARZ CENOWY DLA OFERENTA
(pieczęć Wykonawcy) |  | Formularz cenowy
TABELA NR 1 - ROK 2025
Poz. | Opis robót |  | Gaśnice w budynku szt. | Gaśnice samochod. szt. | Agregat proszkowy wraz rewizją i kontrolą przez UDT oraz wymiana proszku szt. | Drzwi ppoż. szt. | Hydrant wewn. +pomiar szt. | Pomiar węża na max ciśnienie wąż płaskoskładany szt. | Pomiar węża na max ciśnienie wąż półsztywny szt. | Hydrant zewnęt. +pomiar szt. | Przegląd wyłącznika ppoż. | Przegląd oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego | Dojazd ryczałt | Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeń. Pożarowego oraz uaktualnie planów ewakuacyjnych na poszczególnych piętrach | Wartość netto | W wierszu 1 Tabeli 1 wpisujemy ceny jednostkowe netto i następuje automatyczne wyliczenie wartości netto za 2025r. i 2026r. Należy obowiązkowo wpisać do każdej kolumny ceny jednostkowe
Cena jednostkowa netto (PLN)
1 | Rejon Opole - Obwód Drogowy+IGLO |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 |  | 0
2 | Archiwum Oddziału |  | 1 | [11 empty] | 0
3 | Wydział Technologii |  | 10 | 8 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 0
4 | Budynek Oddziału Opole |  | 14 | 18 |  | 2 | 4 | 4 |  |  | 1 | 13 | 1 |  | 0
5 | Obwód Drogowy Strzelce Opolskie |  | 5 | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0
| Obwód Drogowy Stare Koźle |  | 11 | 4 |  | 2 | [8 empty] | 0
6 | Obwód Drogowy w Byczynie |  | 8 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 0
| Rejon Kluczbork |  | 11 | 6 | [10 empty] | 0
| Rejon Kluczbork-Magazyn soli |  | 1 | [11 empty] | 0
7 | Rejon w Brzegu OUA Przylesie |  |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 0
8 | Obwód Drogowy w Brzegu |  | 7 | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0
| Rejon Opole ul. Krzanowicka 66 |  | 9 | 4 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
9 | Obwód Drogowy w Niemodlinie |  | 7 | [9 empty] | 1 |  | 0
| Rejon w Nysie |  | 14 | 6 | [10 empty] | 0
| Magazyn soli Biała Nyska |  | 3 | 1 | [10 empty] | 0
| Obwód Drogowy w Prudniku |  | 8 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
10 | Zesp. Ds.Obsł.Szkol.i Wyp."Drogowiec" w Pokrzywnej |  | 13 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 |  | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0
|  |  | 123 | 68 |  | 11 | 14 | 4 | 5 | 3 | 8 | 65 | 8
TABELA NR 2 - ROK 2026
Poz. | Opis robót |  | Gaśnice w budynku szt. | Gaśnice samochod. szt. | Agregat proszkowy wraz rewizją i kontrolą przez UDT oraz wymiana proszku szt | Drzwi ppoż. szt. | Hydrant wewn. +pomiar szt | Pomiar węża na max ciśnienie wąż płaskoskładany szt. | Pomiar węża na max ciśnienie wąż półsztywny szt. | Hydrant zewnęt. +pomiar szt. | Przegląd wyłącznika ppoż. | Pomiar oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego | Dojazd ryczałt | Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeń. Pożarowego | Wartość netto
Cena jednostkowa netto (PLN)
1 | Rejon Opole - Obwód Drogowy+IGLO |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 |  | 0
2 | Archiwum Oddziału |  | 1 | [11 empty] | 0
3 | Wydział Technologii |  | 10 | 8 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0
4 | Budynek Oddziału Opole |  | 14 | 18 |  | 2 | 4 | 4 |  |  | 1 | 13 | 1 | 1 | 0
5 | Obwód Drogowy Strzelce Opolskie |  | 5 | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
| Obwód Drogowy Stare Koźle |  | 11 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 1 | 0
6 | Obwód Drogowy w Byczynie |  | 8 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
| Rejon Kluczbork |  | 11 | 6 | [9 empty] | 1 | 0
| Rejon Kluczbork-Magazyn soli |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0
7 | Rejon w Brzegu OUA Przylesie |  |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 0
8 | Obwód Drogowy w Brzegu ul. Grobli 12B |  | 7 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
| Rejon Opole ul. Krzanowicka 66 |  | 9 | 4 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0
9 | Obwód Drogowy w Niemodlinie |  | 7 | [9 empty] | 1 | 1 | 0
| Rejon w Nysie |  | 14 | 6 | [9 empty] | 1 | 0
| Magazyn soli Biała Nyska |  | 3 | 1 | [9 empty] | 1 | 0
| Obwód Drogowy w Prudniku |  | 8 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0
10 | Zesp. Ds.Obsł.Szkol.i Wyp."Drogowiec" w Pokrzywnej |  | 13 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0
|  |  | 123 | 68 |  | 11 | 14 | 4 | 5 | 3 | 8 | 65 | 8 | 14
TABELA NR 3
Przewidywany zakres prac związany z usunięciem usterek stwierdzonych podczas przeglądu sprzętu gaśniczego w 2025 i 2026 roku
Lp. | Wykaz |  |  | Ilość szt. |  |  | Cena jednostkowa netto |  |  | Wartość netto
1 | Zakup nowej gaśnicy GP- 4x ABC |  |  | 36 | [5 empty] | 0
2 | Zakup nowej gaśnicy GP-6x ABC |  |  | 13 | [5 empty] | 0
3 | Zakup nowej gaśnicy GS -5x BC |  |  | 2 | [5 empty] | 0
4 | Zakup nowej gaśnicy GP-2x ABC |  |  | 23 | [5 empty] | 0
5 | Zakup nowej gaśnicy GWG-2x ABF |  |  | 1 | [5 empty] | 0
6 | Zakup nowej gaśnicy GP-1x ABC |  |  | 31 | [5 empty] | 0
7 | Zakup nowej gaśnicy UGSE-2x |  |  | 1 | [5 empty] | 0
8 | Uzupełnienie/wymiana uszczelki poziomej w drzwiach ppoż. |  |  | 4 | [5 empty] | 0
9 | Uzupełnienie/wymiana uszczelki pionowej w drzwiach ppoż. |  |  | 4 | [5 empty] | 0
10 | Uzupełnienie brakujących znaków bezpieczeństwa:materiał+montaż |  |  | 20 | [5 empty] | 0
11 | Wymiana oznakowania hydr. zewnętrznych- materiał + montaż |  |  | 2 | [5 empty] | 0
12 | Zakup nowego węża płaskoskładanego 25, 52 m |  |  | 4 | [5 empty] | 0
13 | Szafka na gaśnicę GP- 4x ABC |  |  | 5 | [5 empty] | 0
RAZEM | [6 empty] | 0
Łączna wartość netto (suma z tabel nr 1,2,3 | [9 empty] | 0
Podatek Vat (23%) | [9 empty] | 0
Łączna wartość brutto | [9 empty] | 0
Wartość z powyższej pozycji należy pomnożyć przez współczynnik 1,20 ze względu na hipotetycznie możliwe niedoszacowanie asortymentu oraz inflację
0