## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2022 - RWMŚ w Lublinie
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 166/B | 19.05.2022; 12:01 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-19 | 6.2 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,6 | 95% | tak
2 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 166/B | 19.05.2022; 12:01 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 84.72 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±20,43 | 95% | nie
3 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 166/B | 19.05.2022; 12:01 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 0.0014 | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0003 | 95% | nie
4 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 166/B | 19.05.2022; 12:01 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 |  | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | tak |  | 95% | nie
5 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 407/B | 24.10.2022; 10:01 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-10-24 | 6 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,6 | 95% | tak
6 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 407/B | 24.10.2022; 10:01 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 61.93 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±15,48 | 95% | nie
7 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 407/B | 24.10.2022; 10:01 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 0.0012 | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0003 | 95% | nie
8 | 1 | Kuraszew 82 | Lublin | 407/B | 24.10.2022; 10:01 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 |  | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | tak |  | 95% | nie
1 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 163/B | 19.05.2022; 10:05 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-19 | 5.1 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,5 | 95% | tak
2 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 163/B | 19.05.2022; 10:05 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 60.65 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±15,16 | 95% | nie
3 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 163/B | 19.05.2022; 10:05 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 0.0013 | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0003 | 95% | nie
4 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 163/B | 19.05.2022; 10:05 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 |  | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | tak |  | 95% | nie
5 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 404/B | 24.10.2022; 12:30 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-10-24 | 4.2 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,4 | 95% | tak
6 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 404/B | 24.10.2022; 12:30 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 58.74 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±14,68 | 95% | nie
7 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 404/B | 24.10.2022; 12:30 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 0.0182 | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0044 | 95% | nie
8 | 2 | Przegaliny Duże 48 | Lublin | 404/B | 24.10.2022; 12:30 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 0.032 | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | nie | ±0,008 | 95% | nie
1 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 164/B | 19.05.2022; 10:39 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-19 | 0.2 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,0 | 95% | tak
2 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 164/B | 19.05.2022; 10:39 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 84.95 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±21,24 | 95% | nie
3 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 164/B | 19.05.2022; 10:39 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 0.0461 | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0111 | 95% | nie
4 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 164/B | 19.05.2022; 10:39 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 0.061 | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | nie | ±0,015 | 95% | nie
5 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 405/B | 24.10.2022; 13:47 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-10-24 | 0.5 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,1 | 95% | tak
6 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 405/B | 24.10.2022; 13:47 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 65.21 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±16,30 | 95% | nie
7 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 405/B | 24.10.2022; 13:47 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 0.0888 | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0213 | 95% | nie
8 | 3 | Przegaliny Duże 137 | Lublin | 405/B | 24.10.2022; 13:47 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 1.471 | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | nie | ±0,368 | 95% | nie
1 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 165/B | 19.05.2022; 11:07 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-19 | 9 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,9 | 95% | tak
2 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 165/B | 19.05.2022; 11:07 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 | 44.44 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±11,11 | 95% | nie
3 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 165/B | 19.05.2022; 11:07 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 |  | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | nie
4 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 165/B | 19.05.2022; 11:07 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-05-20 |  | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | tak |  | 95% | nie
5 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 406/B | 24.10.2022; 11:07 | tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-10-24 | 8.1 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,8 | 95% | tak
6 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 406/B | 24.10.2022; 11:07 | azotany | spektrofotometryczna | PN-C-04576-08:1982 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 | 51.13 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±12,78 | 95% | nie
7 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 406/B | 24.10.2022; 11:07 | azot azotynowy | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 |  | mg N-NO2/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | nie
8 | 4 | Brzeziny 6 | Lublin | 406/B | 24.10.2022; 11:07 | azot amonowy | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział w Lublinie Pracownia w Białej Podlaskiej | 2022-10-25 |  | mg N-NH4/l | 0.008 | 0.025 | tak |  | 95% | nie
1 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | temperatura | termometryczna | PN-77/C-04584 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 10.1 | °C | 0 | 0 | nie | ±0,2 | 95% | tak
2 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | przewodność elektryczna właściwa | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 579 | µS/cm | 1 | 100 | nie | ±17 | 95% | tak
3 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | odczyn | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 7.6 | pH | 2 | 2 | nie | ±0,2 | 95% | tak
4 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | tlen rozpuszczony | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 2.5 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,3 | 95% | tak
5 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | chlorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 9.81 | mg/l | 0.02 | 0.1 | nie | ±2,16 | 95% | nie
6 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | siarczany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 18.81 | mgSO4/l | 0.04 | 0.1 | nie | ±2,45 | 95% | nie
7 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | fosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 0.33 | mgPO4/l | 0.005 | 0.015 | nie | ±0,07 | 95% | tak
8 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | jon amonowy | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 0.037 | mgNH4/l | 0.011 | 0.032 | nie | ±0,011 | 95% | nie
9 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | azotany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 7.22 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±1,44 | 95% | tak
10 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | azotyny | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 0.031 | mgNO2/l | 0.001 | 0.003 | nie | ±0,006 | 95% | nie
11 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | srebro | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
12 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | fluorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 0.14 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | ±0,04 | 95% | tak
13 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | cyjanki wolne | spektrofotometryczna | Metoda 8027 firmy HACH | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | NIE
14 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | ogólny węgiel organiczny | spektrofotometryczna w podczerwieni | PN-EN 1484:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 1.64 | mg/l | 0.082 | 0.27 | nie | ±0,47 | 95% | nie
15 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 5.47 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,82 | 95% | tak
16 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 3.31 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,53 | 95% | tak
17 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 106 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±13 | 95% | tak
18 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 13.4 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±1,6 | 95% | tak
19 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | żelazo og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0141 | mg/l | 0.0015 | 0.005 | nie | ±0,0030 | 95% | tak
20 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | mangan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0457 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0091 | 95% | tak
21 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | miedź | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
22 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | cynk | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0104 | mg/l | 0.0006 | 0.002 | nie | ±0,0018 | 95% | tak
23 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | chrom og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.000655 | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | nie | ±0,000118 | 95% | tak
24 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | nikiel | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
25 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | kadm | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
26 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | glin | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
27 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | ołów | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
28 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | rtęć | ASF | PN-EN ISO 17852:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
29 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 357 | mg HCO3/l | 7 | 24 | nie | ±36 | 95% | nie
30 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | arsen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
31 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | bor | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.003 | 0.01 | tak |  | 95% | tak
32 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | antymon | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
33 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | selen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
34 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | tytan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
35 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | wanad | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
36 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | beryl | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
37 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | bar | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00443 | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | nie | ±0,00089 | 95% | tak
38 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | cyna | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
39 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | kobalt | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
40 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | molibden | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
41 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | tal | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
42 | 5 | Batorz | Lublin | 3530/L | 30.05.2022; 09:10 | uran | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
1 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | temperatura | termometryczna | PN-77/C-04584 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 11.1 | °C | 0 | 0 | nie | ±0,2 | 95% | tak
2 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | przewodność elektryczna właściwa | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 456 | µS/cm | 1 | 100 | nie | ±14 | 95% | tak
3 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | odczyn | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 7.9 | pH | 2 | 2 | nie | ±0,2 | 95% | tak
4 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | tlen rozpuszczony | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 2.8 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,3 | 95% | tak
5 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | chlorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 5.95 | mg/l | 0.02 | 0.1 | nie | ±1,31 | 95% | nie
6 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | siarczany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 9.86 | mgSO4/l | 0.04 | 0.1 | nie | ±1,28 | 95% | nie
7 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | fosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 0.086 | mgPO4/l | 0.005 | 0.015 | nie | ±0,017 | 95% | tak
8 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | jon amonowy | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 0.093 | mgNH4/l | 0.011 | 0.032 | nie | ±0,029 | 95% | nie
9 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | azotany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 4.29 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±0,85 | 95% | tak
10 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | azotyny | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 0.03 | mgNO2/l | 0.001 | 0.003 | nie | ±0,006 | 95% | nie
11 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | srebro | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
12 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | fluorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 0.13 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | ±0,04 | 95% | tak
13 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | cyjanki wolne | spektrofotometryczna | Metoda 8027 firmy HACH | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | NIE
14 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | ogólny węgiel organiczny | spektrofotometryczna w podczerwieni | PN-EN 1484:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 1.87 | mg/l | 0.082 | 0.27 | nie | ±0,54 | 95% | nie
15 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 5.05 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,76 | 95% | tak
16 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 2.46 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,39 | 95% | tak
17 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 82.8 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±9,9 | 95% | tak
18 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 11.6 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±1,4 | 95% | tak
19 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | żelazo og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0175 | mg/l | 0.0015 | 0.005 | nie | ±0,0037 | 95% | tak
20 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | mangan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0744 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,0149 | 95% | tak
21 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | miedź | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
22 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | cynk | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00585 | mg/l | 0.0006 | 0.002 | nie | ±0,00099 | 95% | tak
23 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | chrom og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
24 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | nikiel | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00103 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,00025 | 95% | tak
25 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | kadm | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
26 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | glin | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
27 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | ołów | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
28 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | rtęć | ASF | PN-EN ISO 17852:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
29 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 300 | mg HCO3/l | 7 | 24 | nie | ±30 | 95% | nie
30 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | arsen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
31 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | bor | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.003 | 0.01 | tak |  | 95% | tak
32 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | antymon | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
33 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | selen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
34 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | tytan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
35 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | wanad | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
36 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | beryl | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
37 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | bar | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00741 | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | nie | ±0,00148 | 95% | tak
38 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | cyna | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
39 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | kobalt | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
40 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | molibden | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
41 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | tal | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
42 | 6 | Wierzchowiska | Lublin | 3531/L | 30.05.2022; 09:50 | uran | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
1 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | temperatura | termometryczna | PN-77/C-04584 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 10.1 | °C | 0 | 0 | nie | ±0,2 | 95% | tak
2 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | przewodność elektryczna właściwa | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 452 | µS/cm | 1 | 100 | nie | ±14 | 95% | tak
3 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | odczyn | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 7.9 | pH | 2 | 2 | nie | ±0,2 | 95% | tak
4 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | tlen rozpuszczony | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 3.4 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,4 | 95% | tak
5 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | chlorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 11.64 | mg/l | 0.02 | 0.1 | nie | ±2,56 | 95% | nie
6 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | siarczany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 16.05 | mgSO4/l | 0.04 | 0.1 | nie | ±2,09 | 95% | nie
7 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | fosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 0.13 | mgPO4/l | 0.005 | 0.015 | nie | ±0,03 | 95% | tak
8 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | jon amonowy | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 |  | mgNH4/l | 0.011 | 0.032 | tak |  | 95% | nie
9 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | azotany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 15.36 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±3,07 | 95% | tak
10 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | azotyny | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 0.033 | mgNO2/l | 0.001 | 0.003 | nie | ±0,007 | 95% | nie
11 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | srebro | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
12 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | fluorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 0.16 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | ±0,05 | 95% | tak
13 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | cyjanki wolne | spektrofotometryczna | Metoda 8027 firmy HACH | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | NIE
14 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | ogólny węgiel organiczny | spektrofotometryczna w podczerwieni | PN-EN 1484:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 0.93 | mg/l | 0.082 | 0.27 | nie | ±0,27 | 95% | nie
15 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 6.86 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±1,03 | 95% | tak
16 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 3.73 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,60 | 95% | tak
17 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 82.8 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±9,9 | 95% | tak
18 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 5.76 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,69 | 95% | tak
19 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | żelazo og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
20 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | mangan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00383 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,00077 | 95% | tak
21 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | miedź | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
22 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | cynk | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00733 | mg/l | 0.0006 | 0.002 | nie | ±0,00125 | 95% | tak
23 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | chrom og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.000413 | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | nie | ±0,000074 | 95% | tak
24 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | nikiel | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
25 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | kadm | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
26 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | glin | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
27 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | ołów | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
28 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | rtęć | ASF | PN-EN ISO 17852:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
29 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 256 | mg HCO3/l | 7 | 24 | nie | ±26 | 95% | nie
30 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | arsen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
31 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | bor | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0109 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,0025 | 95% | tak
32 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | antymon | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
33 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | selen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
34 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | tytan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
35 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | wanad | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
36 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | beryl | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
37 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | bar | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0435 | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | nie | ±0,0087 | 95% | tak
38 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | cyna | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
39 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | kobalt | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
40 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | molibden | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.000893 | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | nie | ±0,000161 | 95% | tak
41 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | tal | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
42 | 8 | Dąbie | Lublin | 3532/L | 30.05.2022; 11:20 | uran | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
1 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | temperatura | termometryczna | PN-77/C-04584 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 10.2 | °C | 0 | 0 | nie | ±0,2 | 95% | tak
2 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | przewodność elektryczna właściwa | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 478 | µS/cm | 1 | 100 | nie | ±14 | 95% | tak
3 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | odczyn | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 7.5 | pH | 2 | 2 | nie | ±0,2 | 95% | tak
4 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | tlen rozpuszczony | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 6.3 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,8 | 95% | tak
5 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | chlorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 17.32 | mg/l | 0.02 | 0.1 | nie | ±3,81 | 95% | nie
6 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | siarczany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 19.04 | mgSO4/l | 0.04 | 0.1 | nie | ±2,48 | 95% | nie
7 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | fosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-30 | 0.15 | mgPO4/l | 0.005 | 0.015 | nie | ±0,03 | 95% | tak
8 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | jon amonowy | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 |  | mgNH4/l | 0.011 | 0.032 | tak |  | 95% | nie
9 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | azotany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 31.25 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±6,25 | 95% | tak
10 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | azotyny | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 0.007 | mgNO2/l | 0.001 | 0.003 | nie | ±0,001 | 95% | nie
11 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | srebro | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
12 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | fluorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 0.1 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | ±0,03 | 95% | tak
13 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | cyjanki wolne | spektrofotometryczna | Metoda 8027 firmy HACH | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | NIE
14 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | ogólny węgiel organiczny | spektrofotometryczna w podczerwieni | PN-EN 1484:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 | 1.01 | mg/l | 0.082 | 0.27 | nie | ±0,29 | 95% | nie
15 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 7.53 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±1,13 | 95% | tak
16 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 1.61 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,26 | 95% | tak
17 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 91.1 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±10,9 | 95% | tak
18 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 3.3 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,40 | 95% | tak
19 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | żelazo og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
20 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | mangan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00544 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,00109 | 95% | tak
21 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | miedź | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
22 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | cynk | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00674 | mg/l | 0.0006 | 0.002 | nie | ±0,00115 | 95% | tak
23 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | chrom og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.00051 | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | nie | ±0,000092 | 95% | tak
24 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | nikiel | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
25 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | kadm | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
26 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | glin | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
27 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | ołów | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
28 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | rtęć | ASF | PN-EN ISO 17852:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
29 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 236 | mg HCO3/l | 7 | 24 | nie | ±24 | 95% | nie
30 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | arsen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
31 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | bor | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0216 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,005 | 95% | tak
32 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | antymon | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
33 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | selen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
34 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | tytan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
35 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | wanad | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
36 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | beryl | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
37 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | bar | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 | 0.0344 | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | nie | ±0,0069 | 95% | tak
38 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | cyna | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
39 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | kobalt | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
40 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | molibden | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
41 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | tal | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-02 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
42 | 9 | Janów Lubelski | Lublin | 3533/L | 30.05.2022; 12:10 | uran | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-01 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
1 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | temperatura | termometryczna | PN-77/C-04584 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-30 | 9.4 | °C | 0 | 0 | nie | ±0,2 | 95% | tak
2 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | przewodność elektryczna właściwa | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-30 | 445 | µS/cm | 1 | 100 | nie | ±13 | 95% | tak
3 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | odczyn | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-30 | 7.5 | pH | 2 | 2 | nie | ±0,2 | 95% | tak
4 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | tlen rozpuszczony | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 4.9 | mgO2/l | 0.1 | 0.2 | nie | ±0,6 | 95% | tak
5 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | chlorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 5.46 | mg/l | 0.02 | 0.1 | nie | ±1,2 | 95% | nie
6 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | siarczany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 9.91 | mgSO4/l | 0.04 | 0.1 | nie | ±1,29 | 95% | nie
7 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | fosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-30 | 0.12 | mgPO4/l | 0.005 | 0.015 | nie | ±0,02 | 95% | tak
8 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | jon amonowy | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-30 |  | mgNH4/l | 0.011 | 0.032 | tak |  | 95% | nie
9 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | azotany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 8.94 | mgNO3/l | 0.03 | 0.09 | nie | ±1,79 | 95% | tak
10 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | azotyny | przepływowa | PB-29/LU wyd.1 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-06-30 | 0.003 | mgNO2/l | 0.001 | 0.003 | nie | ±0,001 | 95% | nie
11 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | srebro | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
12 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | fluorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 0.11 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | ±0,03 | 95% | tak
13 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | cyjanki wolne | spektrofotometryczna | Metoda 8027 firmy HACH | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-04 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | NIE
14 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | ogólny węgiel organiczny | spektrofotometryczna w podczerwieni | PN-EN 1484:1999 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-04 | 1.73 | mg/l | 0.082 | 0.27 | nie | ±0,5 | 95% | nie
15 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 3.77 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,57 | 95% | tak
16 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 2.18 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,35 | 95% | tak
17 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 79 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±9,5 | 95% | tak
18 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 7.35 | mg/l | 0.015 | 0.05 | nie | ±0,88 | 95% | tak
19 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | żelazo og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
20 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | mangan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 0.00136 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,00027 | 95% | tak
21 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | miedź | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
22 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | cynk | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 0.00609 | mg/l | 0.0006 | 0.002 | nie | ±0,00103 | 95% | tak
23 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | chrom og. | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 0.000672 | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | nie | ±0,000121 | 95% | tak
24 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | nikiel | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
25 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | kadm | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
26 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | glin | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0015 | 0.005 | tak |  | 95% | tak
27 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | ołów | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
28 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | rtęć | ASF | PN-EN ISO 17852:2009 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 6e-06 | 2e-05 | tak |  | 95% | tak
29 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-05-31 | 252 | mg HCO3/l | 7 | 24 | nie | ±25 | 95% | nie
30 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | arsen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
31 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | bor | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.003 | 0.01 | tak |  | 95% | tak
32 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | antymon | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
33 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | selen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
34 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | tytan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 0.00127 | mg/l | 0.0003 | 0.001 | nie | ±0,00032 | 95% | tak
35 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | wanad | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
36 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | beryl | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
37 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | bar | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 | 0.0117 | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | nie | ±0,0023 | 95% | tak
38 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | cyna | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.0003 | 0.001 | tak |  | 95% | tak
39 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | kobalt | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 6e-05 | 0.0002 | tak |  | 95% | tak
40 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | molibden | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 0.00015 | 0.0005 | tak |  | 95% | tak
41 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | tal | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-01 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak
42 | 7 | Lute | Lublin | 4540/L | 30.06.2022; 11:03 | uran | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | CLB Oddział w Lublinie | 2022-07-04 |  | mg/l | 3e-05 | 0.0001 | tak |  | 95% | tak