## Pompownie
Lp | Urządzenie | Oznaczenie urządzenia | lokalizacja | Sposób zasilania | Nr warunków przył. | Umowy przyłączeniowe | elementy | lokalizacja | pompy w układzie 1+1 wydajność [dm3/s]/ moc pompy [kW] | napięcie/ moc agregatu | charakter pracy (okresowy, przepełnienie) | zakres nadzoru przepompowni | zakres nadzoru trafostacje | zakres prac utrzymaniowych odbiór (przejęcie w utrzymanie), kontrole (kwartalne, półroczne, roczne ? – wg przepisów energetycznych i gwarancji), zgłaszanie awarii do usunięcia w ramach gwarancji, konserwacja (jeśli jest i jaka)
1 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-1 | km 0+010P Obwodnicy S11 Ciarka Kolonia (początek kontraktu) | Sieć elektroenergetyczna nN + agregat prądotwórczy | WP/099941/2019/O03R04 z dnia 29.10.2020 r. (aktualizacja) | UP/099941/2019/O03R04 z dnia 01.07.2021 r. | przepompownia P1 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe) | km 0+010P Obwodnicy S11 Ciarka Kolonia (początek kontraktu) | 25 / 2x3,0 | 400V/17kVA | pompownia pracuje w przypadku osiągnięcia poziomu załączenia - czyli praca okresowa, praca agregatu tylko w wyniku zaniku zasilania | wg pkt. 3 dokumentacji DTR |  | Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu
4 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-N2 | km 18+340P Obwodnicy S11 Świercze (przed obiektem MS-19), trafostacja w km 18+390P (przed obiektem MS-19) | Sieć elektroenergetyczna SN, stacja transformatorowa SN/nN + agregat prądotwórczy | WP/099947/2019/O08R03 z dnia 18.05.2020 r. (aktualizacja) | UP/099947/2019/O08R03 z dnia 15.06.2022 r. | przepompownia P5 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), trafostacja | km 18+340P Obwodnicy S11 Świercze (przed obiektem MS-19), trafostacja w km 18+390P (przed obiektem MS-19) | 10 / 2x1,5 | 400V/17kVA |  |  | Współpraca w ramach Instrukcji Współpracy z Tauron Dystrybucja | Dla eksploatacji sieci energetycznych zasilanych po stronie 15kV są potrzebne osoby z uprawnieniami SEP na urządzenia o napięciu powyżej 1kV. Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu
5 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-10 | km 14+560P Obwodnicy S11 okolice DW494 (przed obiektem MS-13) | Sieć elektroenergetyczna nN + agregat prądotwórczy | WP/099943/2019/O03R03 z dnia 21.04.2020 r. | UP/099943/2019/O03R03 z dnia 30.06.2021 r. | przepompownia P3 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), | km 14+560P Obwodnicy S11 okolice DW494 (przed obiektem MS-13) | 15 / 2x1,3 | 400V/17kVA |  |  |  | Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu
6 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-22 | km 15+270P Obwodnicy S11 (za obiektem MS-14) | Sieć elektroenergetyczna nN + agregat prądotwórczy |  |  | przepompownia P4 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), | km 15+270P Obwodnicy S11 (za obiektem MS-14) | 30 / 2x3,0 | 400V/17kVA |  |  |  | Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu
7 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-7 | km 10+800P Obwodnicy S11 (przed obiektem WD-9) | Sieć elektroenergetyczna nN + agregat prądotwórczy | WP/099953/2019/O03R03 z dnia 18.05.2020 r. | UP/099953/2019/O08R03 z dnia 10.05.2022 r. | przepompownia P2 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), | km 10+800P Obwodnicy S11 (przed obiektem WD-9) | 35 / 2x3,0 | 400V/17kVA |  |  |  | Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu
15 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-15 | km 19+820P Obwodnicy S11 (za obiektem PS-22), trafostacja km 20+380 (przed WS-23) | Sieć elektroenergetyczna SN, stacja transformatorowa SN/nN + agregaty prądotwórcze | ERD2tm-5716/W-67/2020 z dnia 11.03.2020 r. ERD2-5717-694/2020 z dnia 20.10.2020 r. | ERD2tm-5716/W-67/2020 z dnia 01.09.2021 r. | przepompownia P6 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), trafostacja wspólna z P-ZR-16 | km 19+820P Obwodnicy S11 (za obiektem PS-22), trafostacja km 20+380 (przed WS-23) | 15 / 2x,2,2 | 400V/17kVA |  |  | Współpraca w ramach Instrukcji Współpracy z PKP Energetyka | Dla eksploatacji sieci energetycznych zasilanych po stronie 15kV są potrzebne osoby z uprawnieniami SEP na urządzenia o napięciu powyżej 1kV. Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu
16 | Pompownia wód opadowych | P-ZR-16 | km 20+540P Obwodnicy S11 (za obiektem WS-23 - kolej), trafostacja km 20+380 (przed WS-23) |  |  |  | przepompownia P7 + agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe), trafostacja wspólna z P-ZR-16 | km 20+540P Obwodnicy S11 (za obiektem WS-23 - kolej), trafostacja km 20+380 (przed WS-23) | 15 / 2x7,0 | 400V/35kVA |  |  |  | Dla eksploatacji sieci energetycznych zasilanych po stronie 15kV są potrzebne osoby z uprawnieniami SEP na urządzenia o napięciu powyżej 1kV. Odnośnie agregatu - pkt 10.4 dołączonej instrukcji użytkowania agregatu