Pieczęć DOSTAWCY.................................... 											      Załącznik Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR I – podłoża mikrobiologiczne

| L.p. | Nazwa asortymentu / akronim pracowni/obszaru*** | Producent / Nr katalogowy | Dokładnie określony przedmiot zamówienia: Opis techniczny / Parametry jakościowe | Wymagania dodatkowe** | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. NETTO | % VAT | Wartość BRUTTO | Proponowany producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ksylose broth acc. to ISO 11290 – tubes / MB | BIOCORP/ PW 3000 (dystrybutor BIOMaxima) | POŻYWKA GOTOWA w probówkach plastikowych; skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290; (pakowana po 50 próbówek po 3 ml). | Certyfikat kontroli jakości; Karta charakterystyki produktu; | op. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Ramnose broth acc. to ISO 11290 – tubes / MB | BIOCORP/ PW 3001 (dystrybutor BIOMaxima) | POŻYWKA GOTOWA w probówkach plastikowych; skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290; (pakowana po 50 próbówek po 3 ml). | Certyfikat kontroli jakości; Karta charakterystyki produktu; | op. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pepton Proteose / PM | BioMaxima PB 11 | Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej. Azot całkowit minimum 12,0% Azot aminowy minimum 3,4% Wilgotność nie więcej niż 6,0% Popioły nie więcej niż 10,0% pH 2% roztworu 6,5-7,5 | Świadectwo jakości | op. (500g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pepton Tryptone / PM | BioMaxima PB 02 | Pankreatynowy hydrolizat tkanki zwierzęcej. Azot całkowit minimum 10,0% Azot aminowy minimum 3,9% Wilgotność nie więcej niż 6,0% Popioły nie więcej niż 15,0% pH 2% roztworu 6,5-7,5 | Świadectwo jakości | op. (500g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryptophan Culture Broth / PM | BioMaxima PS 132 | Skład w g/l: Trypton ............................10,0 Chlorek sodu.......................5,0 DL-tryptofan.......................1,0 | Świadectwo jakości | op. (500g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar z żółcią eskuliną i azydkiem / PM | BioMaxima PS 88 | Skład w g/l: Pepton Tryptone……..…17,0 Pepton……………….…..3,0 Ekstrakt drożdżowy ……..5,0 Żółć wołowa odwodniona.10,0 Chlorek sodu……………..5,0 Es kulina ………………..1,0 Cytrynian amonu żelaza III..0,5 Azydek sodu……………….0,15 Agar …………………8,0 - 18,0 | Świadectwo jakości | op. (500g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Urea Lab Agar Base acc. to ISO 6579 / PM | BioMaxima PS 211 | Skład w g/l: Pepton…………………..1,0 Glukoza…………………1,0 Chlorek sodu……………5,0 Fosforan jednopotasowy..2,0 Czerwień fenolowa……0,012 Agar……………………12,0 | Świadectwo jakości | op. (500g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Urea Sterile Solution 40% / PM | BioMaxima SL0041 | Sterylny 40% roztwór mocznika | Świadectwo jakości, termin ważności minimum 6 miesięcy | op. (100ml) | 8 |  |  |  |  |
|  | Chromogenic Listeria Lab Agar Base acc. to ISO 11290 / PM | BioMaxima PS 165 | Skład w g/l: Enz. Hydr. Tk. Zwierz…. 18,00 Enz.hydh. kazieny…………6,00 Pirogronian sodu…………..2,00 Chlorek litu……………….10,00 Siarczan magnezu bezw…..0,50 Ekstrakt drożdżowy……...10,00 Glukoza…………………...2,00 Glicerofosforan magnezu .1,00 Chlorek sodu……………. .5,00 Wodorofosf. disodu bezw…2,50 5-bromo-4-chloro-3-indolilo- Β-D-glukopiranozyd… .….0,05 Agar………………………13,50 | Świadectwo jakości | op. (500g) | 5 |  |  |  |  |
|  | Chromogenic Listeria Zestaw Supplement / PM | BioMaxima SL 0001 | Skład na 500ml: L-α-fofatydiloinozytol …….1g Woda destylowana………...20ml Kwas nalidyksowy………..10mg Ceftazydym……………….10mg Amfoterycyna B………… .5mg Polimyksyna B ………38350 UI | Świadectwo jakości | op. (5+5 fiolek) | 15 |  |  |  |  |

Wartość netto zł. …...................................... VAT zł. …..........................

wartość brutto zł. ….....................................

słownie zł. brutto ….................................................................................

Miejscowość …................................................. data …........................................              					Podpis Dostawcy

….......................................

Pieczęć DOSTAWCY.................................... 											      Załącznik Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR II – podłoża mikrobiologiczne

| L.p. | Nazwa asortymentu / akronim pracowni/obszaru*** | Producent / Nr katalogowy | Dokładnie określony przedmiot zamówienia: Opis techniczny / Parametry jakościowe | Wymagania dodatkowe** | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. NETTO | % VAT | Wartość BRUTTO | Proponowany producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podłoże z żółcią i zielenią brylantową / PM | BTL/ P-0036 | Skład w g/l: Odwodniona żółć wołowa..20,0 Enzymat. Hydr. Kazeiny…10,0 Lakoza ……...10.0 Zieleń brylantowa…..0,0133 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Simmons Citrate Agar / PM | BTL/ P-0103 | Skład w g/l: Dwuwodorofosforan amonu1,00 Fosforan dwupotasowy …1,00 Chlorek sodu ………..5,00 Siarczan magnezu…..…0,20 Cytrynian sodu………..2,00 Błękit bromotymolowy….0,08 Agar……………....15,00 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pożywka Mueller Kauffmanna z Czterotionianem i Novobiocyną (Wg ISO 6579) / PM | BTL/ P-0348 | Ekstrakt wolowy...............4,30 Enzym. hydrolizat kazeiny..8,60 Żółć wołowa.....................4,78 Zieleń brylantowa.........0,0096 Węglan wapnia...............38,70 Tiosiarczan sodu bezwodny30,50 Chlorek sodu.....................2,60 Nowobiocyna................... 0,04 (w składzie suchej pożywki) | Świadectwo jakości | op. (500g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Rodac ConTact Test z neutralizatorami / PM | BTL/ PR-0090N | Gotowe płytki odciskowe z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji, do przechowywania w temperaturze pokojowej 15-250C Skład w g/l: Pepton K...........................15,0 Pepton SP...........................5,0 Sodu chlorek......................5,0 Tween 80............................5,0 Lecytyna ..........................0,70 Tiosiarczan sodu x 5 H2O...0,50 L-histydyna.........................1,0 Agar.................................15,0 | Świadectwo jakości | op. (20 płytek) | 20 |  |  |  |  |
|  | Pożywka agarowa z glukozą / PM | BTL P-0548 | Skład w g/l: Enz. Hydrolizat kazeiny…...2,0 Wodorofosforan dipotasu….0,30 Glukoza……………...10,0 Chlorek sodu………….5,0 Błękit bromotymolowy.0,080 Agar……………….3,0 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar półpłynny / PM | BTL/ P-0118 | Skład w g/l: Ekstrakt mięsny…………..3.0 Pepton…………………...10,0 Chlorek sodu………….…..5,0 Agar ………………..2,50 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar odżywczy S / PM | BTL/ P-0088 | Skład w g/l: Pepton………..………10,00 Ekstrakt mięsny………3,0 Chlorek sodu…………..5,0 Agar …………………..20,0 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże z cytrynianem sodowym / PM | BTL/ P-0126 | Skład podłoża w g/l: Cytrynian sodu………….3,0 Glukoza ………………...0,20 Ekstrakt drożdżowy…….0,50 Chlorowodorek cysteiny..0,10 Dwuwodorofosforan potasu 1,00 Chlorek sodu …………5,00 Czerwień fenolowa……0,018 Agar …………………..15,00 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże z malonianem sodu / PM | BTL/ P-0283 | Skład w g/l: Ekstrakt drożdżowy……..1,0 Chlorek sodu…………….2,0 Fosforan potasu II zasadowy 0,6 Fosforan potasu I zasadowy.. 0,4 Malonian sodu……………3,0 Siarczan amonu…………..2,0 Błękit bromotymolowy...0,024 Glukoza ………………0,25 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Podłoże do badania zdolności ruchu bakterii / PM | BTL/ P-0238 | Pepton K…………20,0 Pepton……………6,10 Agar……………….3,50 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Agar Sabouraud dextr 2% / PM | BTL/ P-0198 | Skład w g/l: Pepton…………………….5,0 Pepton K………………….5,0 Glukoza ………………20,0 Agar …………………..17,0 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 3 |  |  |  |  |
|  | King B / PM | BTL/ P-0086 | Skład w g/l: Pepton K……………….20,00 Wodorofosforan dipotasu…1,5 Siarczan magnezu x 7H2O…1,5 Agar ……………………15,0 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |
|  | Bulion z acetamidem / PM | BTL/ P-0341 | Skład w g/l: Acetamid…………….…2,0 Siarczan magnezu………0,20 Chlorek sodu……………0,20 Siarczan żelaza……….0,0005 Fosforan jednopotasowy…1,0 Molibdenian sodu…….0,005 | Świadectwo jakości | op. (100g) | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto zł. …...................................... VAT zł. …..........................

wartość brutto zł. ….....................................

słownie zł. brutto ….................................................................................

Miejscowość …................................................. data …........................................              					Podpis Dostawcy

….......................................