Wykaz aktualnie stosowanych metod badawczych
	Lp.
	Badane cechy i metody badawcze
	Normy i/lub udokumentowane  procedury badawcze 
	*

	1. 
	Zapach - ocena sensoryczna

Metoda jakościowa- prosty test opisowy
	 PB-OBŚ-01 wydanie 4, 15.02.2019r.
	A

	2. 
	Smak- ocena sensoryczna

Metoda jakościowa- prosty test opisowy
	 PB-OBŚ-01 wydanie 4, 15.02.2019r.
	A

	3. 
	Mętność

Metoda nefelometryczna
	 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	A

	4. 
	Barwa

Metoda wizualna
	 PN-EN ISO 7887:2012 

 PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
 Metoda D
	A

	5. 
	Barwa

Metoda spektrofotometryczna
	 PN-EN ISO 7887:2012 

 PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
	A

	6. 
	pH

Metoda potencjometryczna
	 PN- EN ISO 10523:2012
	A

	7. 
	Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 250C

Metoda konduktometryczna 
	 PN- EN 27888:1999
	A

	8. 
	Amonowy jon

Metoda spektrofotometryczna
	 PN-ISO 7150-1 :2002
	A

	9. 
	Azotyny

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 PN-EN ISO 10304-1:2009

 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A

	10. 
	Azotany

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 PN-EN ISO 10304-1:2009

 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A

	11. 
	Żelazo

Metoda spektrofotometryczna
	  PN-ISO 6332:2001

 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016
	A

	12. 
	Żelazo

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) 

	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	13. 
	Mangan

Metoda spektrofotometryczna
	PN-92/C-04590.031)


	A

	14. 
	Mangan

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	  PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	15. 
	Cyjanki

Metoda spektrofotometryczna
	 PN-80/C-04603.011)


	A

	16. 
	Chlorki

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 PN-EN ISO 10304-1:2009

 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A

	17. 
	Twardość ogólna (Sumaryczna zawartość wapnia 
i magnezu)

Metoda miareczkowa
	 PN-ISO 6059:1999
	A

	18. 
	Wapń

Metoda miareczkowa
	 PN-ISO 6058:1999
	A

	19. 
	Wapń

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	PN-EN ISO 14911:2002
	A

	20. 
	Magnez 

Z obliczeń
	 PN-C-04554-4:1999
	A

	21. 
	Magnez

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	PN-EN ISO 14911:2002
	A

	22. 
	Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy)

Metoda miareczkowa
	 PN-EN ISO 8467:2001
	A

	23. 
	Chlor ogólny, Chlor wolny

Metoda spektrofotometryczna
	 PN-ISO 7393-2:2018
	A

	24. 
	Chlor ogólny, Chlor wolny

Metoda kolorymetryczna
	 PN-ISO 7393-2:2018
	A

	25. 
	Chlor związany
Z obliczeń
	 PN-ISO 7393-2:2018
	A

	26. 
	Chloraminy

Z obliczeń
	 PN-ISO 7393-2:2018
	A

	27. 
	Potencjał utleniająco-redukujący (redox)

Metoda potencjometryczna

	 PB-OBŚ-04 wydanie 2 z dnia 15.02.2019r.
	A

	28. 
	Siarczany

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 PN-EN ISO 10304-1:2009

 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A

	29. 
	Fluorki

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 PN-EN ISO 10304-1:2009

 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A

	30. 
	Chlorany, Chloryny, 
Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 PN-EN ISO 10304-4:2022
	A

	31. 
	Suma chloranów i chlorynów

Z obliczeń
	 PN-EN ISO 10304-4:2022
	A

	32. 
	Fosforany (Ortofosforany)

Metoda chromatografii jonowej (IC) 
	 PN-EN ISO 10304-1:2009

 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A

	33. 
	Bromiany

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	PN-EN ISO 11206:2013-07
	A

	34. 
	Benzo(α)piren 

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)
	PB-OAI-21wydanie 7 z 23.11.2021r.
	A

	35. 
	Benzeno(b)fluoranten 

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)
	PB-OAI-21wydanie 7 z 23.11.2021r.
	A

	36. 
	Benzeno(k)fluoranten 

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)
	PB-OAI-21wydanie 7 z 23.11.2021r.
	A

	37. 
	Benzeno(g,h,i)perylen
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)
	PB-OAI-21wydanie 7 z 23.11.2021r.
	A

	38. 
	Indeno(1,2,3)piren

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)
	PB-OAI-21wydanie 7 z 23.11.2021r.
	A

	39. 
	Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA):
- Benzo (α)piren 

- Benzo(b)fluoranten

- Benzo(k)fluoranten

- Benzo(g,h,i)perylen

- Indeno(1,2,3-c,d)piren
Z obliczeń
	PB-OAI-21wydanie 7 z 23.11.2021r.
	A

	40. 
	Benzen

Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania
 i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	41. 
	Epichlorohydryna

Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania
 i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	42. 
	Chlorek winylu

Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania
 i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	43. 
	1,2-dichloroetan

Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania 

i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	
PN-EN ISO 15680:2008
	A

	44. 
	Trichloroeten, tetrachloroeten

Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania
 i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	45. 
	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

Z obliczeń
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	43.
	Trichlorometan, tribromometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan 

Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania 
i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	44
	Suma THM:
-Trichlorometan (chloroform)

-Tribromometan

-Bromodichlorometan

-Dibromochlorometan
Z obliczeń
	PN-EN ISO 15680:2008
	A

	45
	Cynk

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	  PN-ISO 8288:2002


	A

	46
	Cynk

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	 PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	47
	Cynk
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
	 PN-EN ISO 11885:2009
	A

	48
	Bor

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	49
	Bor

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
	PN-EN ISO 11885:2009
	A

	50
	Rtęć

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)
	PN-EN ISO 12846:2012

PN-EN ISO 12846:2012/Ap1:2016-07

	A

	51
	Rtęć

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	52
	Arsen

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	53
	Arsen

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
	PN-EN ISO 11969:19991)
	A

	54
	Antymon

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	55
	Antymon

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
	PB-OAI-36 wydanie 4, z 19.11.2021r.
	A



	56
	Selen

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	57
	Selen

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
	PN-ISO 9965:2001r
	A

	58
	Nikiel

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005


	A

	59
	Nikiel

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	60
	Chrom

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	61
	Chrom

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005


	A

	62
	Miedź

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)


	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	63
	Miedź

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 

	PN-ISO 8288:2002


	A

	64
	Miedź
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
	PN-EN ISO 11885:2009
	A

	65
	Kadm 

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	 PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	66
	Kadm 

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	 PN-EN ISO 15586:2005


	A

	67
	Ołów

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	 PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	68
	Ołów

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	 PN-EN ISO 15586:2005


	A

	69
	Glin

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	70
	Glin

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	PN-EN ISO 15586:2005


	A

	71
	Potas

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	73
	Potas

Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej(FAES)

	 PN-ISO 9964-3:1994


	A

	74
	Potas

Metoda chromatografii jonowej (IC)

	PN-EN ISO 14911:2002
	A

	75
	Potas

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
	 PN-EN ISO 11885:2009
	A

	76
	Sód

Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)
	 PN-ISO 9964-3:1994


	A

	77
	Sód

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	PN-EN ISO 14911:2002
	A

	78
	Sód

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
	  PN-EN ISO 11885:2009
	A

	79
	Wanad

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	A

	80
	Srebro

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04


	A

	81
	Uran

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
	

	82
	Pestycydy chloroorganiczne:

- sześciochlorobenzen

- α-HCH

- β-HCH

- γ-HCH (lindan)

- heptachlor

- heptachlor epoxyd

- aldryna

- dieldryna

- endryna

- izodrin

- pp’-DDE

- pp’-DDT

- pp’-DDD 

- pp’-DMDT (metoksychlor)
Suma pestycydów chloroorganicznych

Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)
	PB-OAI-01wydanie 8,  z 12.06.2019r.
	A



	83
	Suma pestycydów

Z obliczeń
	PB-OAI-01wydanie 8,  z 12.06.2019r.
	A

	84
	 Chlorki 

 Metoda miareczkowa
	  PN-ISO 9297:1994
	Nsz

	85
	Azotyny

Metoda spektrofotometryczna
	  PN-EN 26777:1999
	Nsz

	86
	Azotany

Metoda spektrofotometryczna
	  PN-82/C-04576/08 1)
	Nsz

	87
	Fosfor ogólny 

Z obliczeń
	  PN-EN ISO 10304-1:2009

  PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	N


1) Norma wycofana z katalogu Polskich Norm. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające   stosowanie norm wycofanych. 
    A - Metody akredytowane
    N - Metody nieakredytowane, nie objęte systemem zarządzania
   Nsz- Metody nieakredytowane, objęte systemem zarządzania
PAGE  

