### Tarnobrzeg, dnia 16 września 2024 r.

3037-7.262.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA ZADANIE

„Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku ”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14)

### I. Zamawiający

1. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, fax. 15 8228183

2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

### II. Tryb udzielania zamówienia

1.Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z  art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kamer, rejestratorów, monitorów oraz elementów zasilania i okablowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 31120000-3 Generatory.

III Termin realizacji zamówienia

1.  30 dni od dnia podpisania umowy.

IV Wzór umowy

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

- Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

- Oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postepowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w zaproszeniu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

1) 	formularz oferty – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz ze specyfikacją techniczną zaoferowanego agregatu z przyczepą i innymi składowymi wynikającymi z niniejszego zaproszenia.

3) wypełniony załącznik nr 3 do zaproszenia

- Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego, adresem wykonawcy oraz napisem :

### „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 23.09.2024 r. do godz. 10.00,

- lub w wersji elektronicznej ( skany dokumentów ) na adres biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl

kopia

marcin.bernys@prokuratura.gov.pl

VI. Termin złożenia oraz otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć do dnia 23.09.2024 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym lub elektronicznie na adres: biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl

kopia

marcin.bernys@prokuratura.gov.pl

2.	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1008.

3.	Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

VII . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób                      uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .

1. 	Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami

jest: Starszy Inspektor Marcin Bernyś – tel. 666352109, w godz. 7.30 – 15.30

VIII. Opis kryteriów wyboru ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

oraz opis sposobu obliczenia ceny.

1.Przy wyborze ofert zamawiający posługiwać się będzie jedynym kryterium:

Cena-100 %

PC= CN /CB x100 pkt.,

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana

Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX. Unieważnienie postepowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadczam, że zostałem poinformowany iż:

- Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, faks 15 822 81 83, e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl

- Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Gajewski, tel. 15 8668100 e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl

- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia publicznego;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prokurator Okręgowy

załącznik nr 1

3037-7.262.11.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku

- Wymagania ogólne

- agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2024r

- Agregat do montażu  na przyczepie drogowej – wymagana emisji salin silnika STAGE5

- wyprodukowany w Polsce

- Moc (zgodnie z ISO8528):

  - Praca nominalna P.R.P  -nie mniej niż 45 kVA , 36 kW  - nie więcej niż 50 kVA / 40 kW

  - Praca awaryjna L.T. P.  – nie mniej niż 50 kVA, 40 kW- nie więcej niż 55 kVA / 44 kW

- Napięcie : 230/400 V, 50 Hz

- Prąd znamionowy min. 65 A – nie więcej niż 72,5 A

- Klasa regulacji G3

- Stopień ochrony prądnicy: IP23

- Wymiary zewnętrzne maksymalne 2800 x 1200 x 1800 (długość x szerokość x wysokość) mm

- Podgrzewacz płynu chłodzącego w czasie czuwania + sterowanie temperaturami grzania z poziomu sterownika

- Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych

- Samoczynny start po podaniu sygnału startu

- Zintegrowany wyłącznik główny prądnicy

- Wyłącznik awaryjny

- Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyświetlaczu sterownika

- Zbiornik paliwa zintegrowany z ramą  o pojemności od 180 do 250 litrów

- Zbiornik paliwa ze spustem umożliwiającym opróżnienie zbiornika

- Wersja w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne

- Dostarczony z płynami eksploatacyjnymi (prócz paliwa)

- Gniazda odbioru mocy z zabezpieczeniami

  - 63A 400 V 5P IP 67

  - 32A 400 V 5P IP 54

  - 16A 400 V 5P IP 54

  - 16A 400 V 3P IP 54

  - 16A 400 V 3P IP 54

Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN-F (OnPD) 5x10 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67

Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN-F (OnPD) 3x2,5 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67

- Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego

- Wyprodukowany  na terenie UE

- Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min

- Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy, rzędowy z doładowaniem

- Moc maximum  46-54 kW

- Instalacja 12 V DC

- Elektroniczny regulator obrotów silnika ECU

- Wymagana emisja spalin STAGE 5  zapewniana przez DOC - DPF

- Zużycie paliwa maksymalnie dla mocy PRP. Nie więcej niż 12 l/h przy 100% obciążenia

- Układ paliwowy: . Common rail

- Silnik zabezpieczony przed

  - Niskim ciśnieniem oleju

  - Wysoką temperaturą silnika

  - Niskim poziomem paliwa

- Silnik wyposażony w płynny oraz cyfrowy pomiar

  - ciśnienia oleju

  - temperatury silnika

- Zawory spustowe płynu chłodniczego oraz oleju silnikowego

- Pojemność skokowa max 3,4 litra

- Optyczny wskaźnik poziomu płynu chłodniczego w chłodnicy

- System chłodzenia zaprojektowany dla temperatury otoczenia = 50 °C

- Serwis na terenie Polski

- Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego

- Konstrukcja: Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna

- Wyprodukowana na terenie UE

- Stopień ochrony co najmniej IP23

- Miedziane uzwojenie

- Elektroniczny  regulator napięcia

- Stabilizacja napięcia: +/- 0,5%

- Klasa izolacji: H

- Dane ogólne panelu sterowania

- Wyświetlacz monochromatyczny z podświetleniem sterujący agregatem

- możliwość sterowania układem SZR

- zabezpieczający zespół od awarii elektrycznych, mechanicznych

- uruchamiający agregat przy sygnale zdalnego startu

- z programowalną logiką PLC

- menu i komunikaty w języku polskim

- wyposażony w USB

- wyświetlacz wskazujący parametry pracy silnika, prądnicy

- obsługa trzech poziomów haseł sterownika

- Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnętrznego sterownika

- Możliwość podłączenia do 32 dowolnie programowalnych wyjść

- Możliwość wysyłania powiadomień o zdarzeniach/ ostrzeżeniach/ alarmach na 10 numerów telefonów. 
Powiadomienia w języku polskim

- ostrzeżenie przypominające o serwisie ustawialne w zależności od daty oraz liczby godzin pracy

- pamięć min. 300 zdarzeń z rejestracją wszystkich parametrów wyświetlanych w momencie zdarzenia

- Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametrów sieci poza zaprogramowane limity.

- Pomiar prądu generatora w trzech fazach

- Pomiar napięcia generatora w trzech fazach

- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- Licznik energii czynnej i biernej generatora

- Licznik czasu pracy zespołu

- Pomiar napięcia akumulatora

- Pomiar poziomu paliwa

- Pomiar ciśnienia oleju

- Pomiar temperatury bloku silnika

- Ochrona generatora (częstotliwość , napięcie ,asymetria, przeciążenie)

- Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe- minimum 10 liczników

- Wymagania dla przyczepy

- wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej (dług x szer) –  od 290 x 130 cm do 330x130 cm

- osie hamowane typu Neidhart o nośności 1350 kg każda

- DMC – do 2700 kg

- Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu

- zaczep kulowy

- koła 175R14C

- koła na zewnątrz platformy ładunkowej

- podłoga wykonana ze sklejki foliowanej, wodoodpornej, antypoślizgowej

- 4 podpory stabilizujące rurowe

- instalacja oświetleniowa żarówkowa

- koło manewrowe

- konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo

- przyczepa posiada homologację WE.

Wymiary gabarytowe przyczepy  (dług. x szer. x wys.)  około 450 x 180 x 75 cm

- Pierwsze uruchomienie na pracującym budynku

- Termin dostawy – do 30 dni

- Gwarancja na agregat 5 lat. - 4 przeglądy gwarancyjne ( w tym dwa z wymianą płynu chłodniczego )

- Gwarancja na przyczepę 24 miesiące

Załącznik nr 2

3037-7.262.11.2024

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa	…...……..............................................................................................

Siedziba (adres) …......................................................................................................

Nr telefonu/faksu …..........................................................................................

Nr NIP…............................................ Nr REGON …..........................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-16-19-297

- Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze skierowanym do nas zaproszeniem do składania ofert na:

### „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”- ul. Gisgesa 1

| Lp. | Nazwa urządzenia / materiału | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat…….. wraz z pierwszym uruchomieniem | 1 szt. |  |
| 2 | Transport do Prokuratury Rejonowej w Nisku | 1 usługa |  |
| 3 | Gniazda odbioru mocy z zabezpieczeniami o 63A 400 V 5P IP 67 o 32A 400 V 5P IP 54 o 16A 400 V 5P IP 54 o 16A 400 V 3P IP 54 o 16A 400 V 3P IP 54 | 1 kpl. |  |
| 4 | Przegląd gwarancyjny | 2 szt. |  |
| 5 | Przegląd gwarancyjny z wymianą płynu chłodniczego | 2 szt. |  |
| 6 | Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN F (OnPD) 5x10 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67 | 1 szt. |  |
| 7 | Przedłużacz wykonany z przemysłowego Przewód H07RN F (OnPD) 3x2,5 mm2 750V długość 20mb zakończony wtyką przenośną 63A IP 67 i gniazdem przenośnym 63A IP 67 | 1 szt. |  |
| 8 | Przyczepa dwuosiowa …….. | 1 szt. |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |

- razem wartość brutto :........................................................................... złotych(słownie........................................................................................)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert .

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Przeglądy gwarancyjne są dodane do ceny oferty i zostaną zapłacone „z góry”. Zapłata za nie nastąpi po ich faktycznym wykonaniu a nie w momencie zakupu agregatu. Wymagane przeglądy okresowe co 500 mtg lub co rok z zastrzeżeniem, że pierwszy przegląd nastąpi po roku lub po 100 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.

Data: .......................................................

Podpis Wykonawcy: ...............................

Załącznik nr 3

3037-7.262.11.2024

Wykonawca:

........................................

.......................................

.......................................

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu :

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.......................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z  postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku” prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z  postępowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że  w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………… …………….…………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

3037-7.262.11.2024

WZÓR UMOWA nr

zawarta w dniu …………………..  roku w Tarnobrzegu

pomiędzy:

Prokuraturą  Okręgową  w  Tarnobrzegu

z   siedzibą:  39-400  Tarnobrzeg   ul. Sienkiewicza  27

NIP 867 16 19 297    REGON 000569734

reprezentowaną przez:

Robert Kiliański – Prokurator Okręgowy

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

……………………..

NIP ………………… REGON ……………………………

reprezentowaną przez:

………………..

zwanym dalej "Wykonawcą",

została   zawarta   umowa   następującej    treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Odbiorcę pisemnej oferty Dostawcy z dnia  ………….., złożonej w ramach postępowania „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego na przyczepie dwuosiowej dla Prokuratury Rejonowej w Nisku”.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia, pierwszego uruchomienia i wykonania czterech przeglądów gwarancyjnych do Odbiorcy zaoferowanego sprzętu.

2. Ponadto w ramach niniejszej umowy Dostawca, na swój koszt i własnym staraniem, zobowiązuje się do :

- dostarczenia przedmiotu dostawy do miejsca i w terminie wskazanym przez Odbiorcę

- rozładunku, ustawienia i pierwszego rozruchu na „pracującym budynku”. przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez Odbiorcę .

§ 3

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania czynności , o których mowa w § 2 w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Po zrealizowaniu przez Dostawcę czynności , o których mowa w § 2, Odbiorca dokona odbioru przedmiotu dostawy i podpisze protokół odbioru .

- Zrealizowanie dostawy nastąpi dopiero po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w § 2 i po podpisaniu protokołu odbioru.

§ 4

- Dostawcy z tytułu zrealizowania dostawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… brutto słownie: /………… zł./, a za przeglądy gwarancyjne ….

- Należne Dostawcy wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru przedmiotu dostawy i podpisaniu przez Odbiorcę protokołu odbioru . Zapłata należnego Dostawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę rachunku za zrealizowanie dostawy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Odbiorcy.

- Za zwłokę w dokonaniu płatności Dostawca może obciążyć Odbiorcę ustawowymi odsetkami.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w § 4 pkt. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Dostawcy z tytułu zrealizowania zamówienia oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych .

- Zmiana wynagrodzenia na wyższe jest równoznaczna z zerwaniem umowy i nie zrealizowaniem dostawy, co skutkuje obciążeniem Dostawcy karą umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 6 .

§ 5

- Dostawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na agregat oraz 24 miesięcznej na przyczepę dwuosiową.

§ 6

- Za nie zrealizowanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 10 % wartości całego zamówienia netto, którą to wartość określa oferta Dostawcy, zaś za nieterminowe wykonanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto  za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak wyżej .

- Za nie realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości całego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak w pkt. 1 .

- Zwłoka w wykonaniu zamówienia dłuższa niż 20 dni równoznaczna jest z niezrealizowaniem dostawy. Po upływie tego terminu Odbiorca przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie dostawy i niezależnie od kary za nieterminowe realizowanie dostawy obciąży Dostawcę karą umowną za niewykonanie zamówienia, liczoną od całości wartości zamówienia .

§ 7

Niezależnie od kar umownych określonych w § 5 Odbiorca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych .

§ 8

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego .

§ 9

Sprawy sporne mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddają orzecznictwu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Odbiorcy .

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Dostawca : 	Odbiorca :