## Wzorce masy, odważniki
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 10
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - WZORCE MASY I ODWAŻNIKI
1. | Wzorzec masy | B1/7 | brak numeru | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 20 mg | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
2. | Wzorzec masy | B1/8 | 1990907 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 100 mg | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
3. | Wzorzec masy | B1/9 | 1490208 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 1 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
4. | Wzorzec masy | B1/10 | 2010407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 2 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
5. | Wzorzec masy | B1/11 | 2080407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 5 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
6. | Wzorzec masy | B1/14 | 039977/07 | F1 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 20 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
7. | Wzorzec masy | B1/15 | 5840208 | F1 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 200 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
8. | Wzorzec masy | B1/18 | brak numeru | E2 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 50 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
9. | Wzorzec masy | B1/19 | 5810308 | F1 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 500 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
10. | Wzorzec masy | B1/20 | 131107 | F1 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 100 g | 2026-07-19 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
11. | wzorzec masy | POM/18/MIK + | 11948 | F2 | RADWAG | wzorcowanie | brak | 1 kg | 2026-10-27 | wysyłka do wykonawcy | PZ Elbląg
12. | Wzorzec masy | 11/POM/W | 200/1 | E2 | GRAMET | wzorcowanie | nie dotyczy | 200 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
13. | Wzorzec masy | 12/POM/W | 2050407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 5 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
14. | Wzorzec masy | 13/POM/W | 2050407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 10 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
15. | Wzorzec masy | 15/POM/W | 2050407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 50 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
16. | Wzorzec masy | 17/POM/W | 1057/W/07 | F2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 20 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
17. | Wzorzec masy | 19/POM/W | 1057/W/07 | F2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 100 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
18. | Wzorzec masy | 20/POM/W | 1057/W/07 | F2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 200 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
19. | Wzorzec masy | 21/POM/W | brak numeru | F2 | RADWAG | wzorcowanie | nie dotyczy | 500 g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
20. | Wzorzec masy | 14/POM/W | 2050407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 20g | 2027-04-07 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
21. | Wzorzec masy | 16/POM/W | 2050407 | E2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 200g | 2027-04-07 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
22. | Wzorzec masy | 18/POM/W | 1057/W/07 | F2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 50g | 2027-04-07 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
23. | Wzorzec masy | 24/POM/W | 1057/W/07 | F2 | HÄFNER | wzorcowanie | nie dotyczy | 500g | 2027-04-07 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
24. | Wzorzec masy | 49/POM/W | brak numeru | F2 | RADWAG | wzorcowanie | nie dotyczy | 1000g | 2027-03-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
25. | Wzorzec masy | W/37/WAG/346 | G 0711650 | E2 | KERN & Sohn /2007 | wzorcowanie | 10mg | 10mg | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
26. | Wzorzec masy | W/37/WAG/347 | G0711650 | E2 | KERN & Sohn /2007 | wzorcowanie | 10g | 10g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
27. | Wzorzec masy | W/37/WAG/348 | G0711650 | E2 | KERN & Sohn /2007 | wzorcowanie | 50g | 50g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
28. | Wzorzec masy | W/37/WAG/349 | G0711650 | E2 | KERN & Sohn /2007 | wzorcowanie | 100g | 100g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
29. | Wzorzec masy | W/37/WAG/339 | 122/4 | F2 | GRAMET /2001 | wzorcowanie | 50g | 50g | 2027-05-31 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
30. | Wzorzec masy | W/37/WAG/341 | 122/3 | F2 | GRAMET /2001 | wzorcowanie | 2kg | 2kg | 2027-05-31 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
31. | Wzorce masy | W/01/1 | 103 | F1 | Mechanika Precyzyjna Warszawa/ 1978 | wzorcowanie | komplet - 6 szt. | 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 100 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
32. | Wzorzec masy | W/01/2 | 4815 | F2 | GRAMET/2004 | wzorcowanie | - | 200g | 2027-04-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
33. | Wzorzec masy | W/01/16 | G2514302 | F1 | KERN & Sohn GmbH/ 2025 | wzorcowanie | - | 200g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
34. | Wzorzec masy | W/01/17 | G2514303 | F1 | KERN & Sohn GmbH/ 2025 | wzorcowanie | - | 500g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
35. | Wzorzec masy | W/01/15 | G2514304 | F1 | KERN & Sohn GmbH/ 2025 | wzorcowanie | - | 1kg | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
36. | Wzorzec masy | W/01/14 | G2514305 | F1 | KERN & Sohn GmbH/ 2025 | wzorcowanie | - | 2kg | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
37. | Wzorzec masy | POM/W/105/3 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 1 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
38. | Wzorzec masy | POM/W/105/4 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 2 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
39. | Wzorzec masy | POM/W/105/5 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 5 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
40. | Wzorzec masy | POM/W/105/6 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 10 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
41. | Wzorzec masy | POM/W/105/7 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 20 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
42. | Wzorzec masy | POM/W/105/8 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 50 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
43. | Wzorzec masy | POM/W/105/9 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 100 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
44. | Wzorzec masy | POM/W/105/10 | K-185/07 | F1 | RADWAG | wzorcowanie | xxx | 200 g | 2027-01-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
45. | Wzorzec masy | POM/W/105/21 | 49 | E2 | GRAMET | wzorcowanie | xxx | 200 g | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
46. | Wzorzec masy | POM/06/105/9 | 191 | F2 | Radwag/ 1995 | wzorcowanie | 500g | 500g | 2026-08-21 | wysyłka do wykonawcy | OCL Warszawa
47. | Wzorzec masy | POM/06/105/10 | 190 | F2 | Radwag/ 2006 | wzorcowanie | 500g | 500g | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Warszawa
48. | Wzorzec masy | MO-1 | G1319339 | F1 | KERN&SOHN | wzorcowanie | xxx | 100 g | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
49. | Wzorzec masy | MO-2 | 132.1 | F2 | Radwag | wzorcowanie | xxx | 200 g | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
50. | Wzorzec masy | MO-3 | 132.4 | F2 | Radwag | wzorcowanie | xxx | 500 g | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
51. | Wzorzec masy | LF-W-02 | 85 | E2 | - | wzorcowanie | 200g | 200g | 2027-03-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
52. | Wzorzec masy 100g | PON-W-01 | 112 | E2 | OIML/brak inf | wzorcowanie | nie dotyczy | 100g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
53. | Wzorzec masy 1g | PON-W-02.1* | 2128 | F1 | MP Warszawa/brak inf | wzorcowanie | nie dotyczy | 1g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
54. | Wzorzec masy 20g | PON-W-02.20 | 2128 | F1 | MP Warszawa/brak inf | wzorcowanie | nie dotyczy | 20g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
55. | Wzorzec masy 10g | PON-W-04 | 11117094 | F1 | OHAUS/brak inf | wzorcowanie | nie dotyczy | 10g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
56. | Wzorzec masy 500g | PON-W-07 | 11117099 | F1 | OHAUS/brak inf | wzorcowanie | nie dotyczy | 500g | 2027-04-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
57. | Wzorzec masy w komplecie 1mg-100g | LF-W-10 | 1860706 | E2 | HAFNER | wzorcowanie | 1mg - 100g | (1; 10; 500)mg (2; 5; 10; 20; 50; 100)g 9 szt. | 2027-05-25 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
58. | Wzorzec masy | MO-4 | 5730308 | F2 | HÄFNER | wzorcowanie | xxx | 1 kg | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
59. | Wzorzec masy | III/MW/2/w | 17129897 | E2 | Sartorius/2005 | wzorcowanie | 1 g | 1 g | 2027-03-28 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
60. | Wzorzec masy | III/MW/3/w | 17129937 | E2 | Sartorius/2005 | wzorcowanie | 10 g | 10 g | 2027-03-28 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
61. | Wzorzec masy | III/MW/4/w | 17129061 | E2 | Sartorius/2005 | wzorcowanie | 100 g | 100 g | 2027-03-12 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
62. | Wzorzec masy | III/MW/5/w | 5065 | F1 | F.P.H Gramet/2005 | wzorcowanie | 10 g | 10 g | 2027-03-12 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
63. | Wzorzec masy | III/MW/6/w | 5066 | F1 | F.P.H Gramet/2005 | wzorcowanie | 100 g | 100 g | 2027-03-28 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
64. | Wzorzec masy | III/MW/7/w | 5067 | F1 | F.P.H Gramet/2005 | wzorcowanie | 1 kg | 1 kg | 2027-03-28 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
65. | Wzorzec masy | III/MW/8/w | 5995 | E2 | F.P.H Gramet/2006 | wzorcowanie | 2 kg | 2 kg | 2027-03-12 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
66. | Wzorzec masy | III/MW/9/w | G1015058 | E2 | Kern&Sohn/2010 | wzorcowanie | 500 g | 500 g | 2027-03-12 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
Wartość łączna netto w złotych Część 10
Wartość łączna brutto w złotych Część 10