## Zasilacze do elektroforezy
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 11
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/adres | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - ZASILACZE DO ELEKTROFOREZY
1. | ZASILACZ DO KOMORY ELEKTROFORETYCZNEJ MINI PRO 300V POWER SUPPLY | FF-II/ZE/24/w | 150306A104 |  | Major science | wzorcowanie | 25-150V krok co 1V 300 mA krok co 1 mA 30W | wzorcowanie w punktach (60, 90, 140) V | 2026-08-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń PBM
2. | ZASILACZ DO KOMORY ELEKTROFORETYCZNEJ NANO300 | FF-II/ZE/31/w | NANO300 |  | CS Cleaver Scientific Ltd / 2014 | wzorcowanie | 25-150V krok co 1V 300 mA krok co 1 mA 30W | wzorcowanie w punktach (60, 90, 140) V | 2026-08-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń PBM
3. | ZASILACZ DO KOMORY ELEKTROFORETYCZNEJ OmniPAC | FF-II/ZE/27/w | 170223095 |  | CS Cleaver Scientific Ltd | wzorcowanie | 25-150V krok co 1V 300 mA krok co 1 mA 30W | wzorcowanie w punktach (60, 90, 140) V | 2027-05-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń PBM
4. | ZASILACZ | LW-AP-283 | 131203225 | LABNET International E 0303 | - | sprawdzenie | - | 80V, 100V, 120V | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
5. | Zasilacz | UP/30/BM/1 | 221027083 | NANOPAC-300P | Cleaver Scientific Ltd. | wzorcowanie | 10-300, 1V, Step 1:1-400 mA/1mA; 60W | 80,100,130,150V | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Sieradz
6. | Zasilacz do elektroforezy | G-UP-237 | 041BR122684 | Power Pac 300 | BIO-RAD/2014 | wzorcowanie | Napięcie: 10 - 300 V, krok co 1 V. Prąd: 4 - 400 mA, krok co 1 mA. Moc max: 75 W | 90 V, 110 V; 4 kanały | 2027-05-22 | wysyłka do wykonawcy | OCL Rzeszów
7. | Zasilacz do elektroforezy | G-UP-238 | 041BR117499 | Power Pac 300 | BIO-RAD/2014 | wzorcowanie | Napięcie: 10 - 300 V, krok co 1 V. Prąd: 4 - 400 mA, krok co 1 mA. Moc max: 75 W | 90 V, 110 V; 4 kanały | 2027-05-22 | wysyłka do wykonawcy | OCL Rzeszów
8. | Zestaw do elektroforezy | L-Rb-06 | 91626 | EV243 | Consort | sprawdzenie | 400V, 300mA | Pomiar napięcia: 80V, 100V, 120V | 02.2027 | wysyłka do wykonawcy | OCL Pruszcz Gdański
9. | Zasilacz do elektroforezy | BM-311 | S/N 103816 | Consort EV245 | Consort | wzorcowanie | nie dotyczy | 3Wejścia , wskazanie wzorcowanego ptzyrządu 80V,100V | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Kielce
Wartość łączna netto w złotych Część 11
Wartość łączna brutto w złotych Część 11