## Sita sprawdzanie
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 12
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - SITA SPRAWDZANIE
1. | Sito laboratoryjne | WLN/100 |  |  | ZAKŁAD APARATÓW NAUKOWYCH Uniw. Jagielońskiego Kraków | Sprawdzenie sita | średnica oczek 2,0 mm | kontrola wielkości oczek | wrzesień 2026 | wysyłka do wykonawcy | OCL Lublin
2. | Sito | D15/1 | 4032858 | referencyjne | FRITSCH/2005 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
3. | Sito | D15/5 | 02.150 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2023 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
4. | Sito | D15/6 | 48928 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
5. | Sito | D15/7 | 39347 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
6. | Sito | D15/8 | 48930 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
7. | Sito | D15/9 | 48926 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
8. | Sito | D15/12 | 9652 | do odbioru nicieni | MULTISERW/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 45 µm | nie dotyczy | 2027-04-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
9. | Sito | D15/14 | 06.097 | do odbioru nicieni | EKO-LAB/ 2021 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 45 µm | nie dotyczy | 2026-09-26 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
10. | Sito | D15/15 | BRAK | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
11. | Sito | D15/16 | BRAK | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
12. | Sito | D15/17 | 02.90 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | nie dotyczy | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | nie dotyczy | OCL Białystok
13. | Sito | D15/18 | 58194 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
14. | Sito | D15/19 | 54102 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
15. | Sito | D15/20 | 532 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
16. | Sito | D15/21 | 12.040 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ 2023 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
17. | Sito | D15/23 | BRAK | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
18. | Sito | D15/24 | 528 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
19. | Sito | D15/25 | 5860501 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | MULTISERW/ 2006 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 25 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
20. | Sito | D15/26 | 5860092 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | MULTISERW/ 2006 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
21. | Sito | D15/27 | 24681 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 200 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
22. | Sito | D15/28 | 9649 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 45 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
23. | Sito | D15/29 | nr 1 | laboratoryjne płuczące | MEKU/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 1 mm | nie dotyczy | 2027-03-22 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
24. | Sita | D15/30 | 9531 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 200 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
25. | Sito | D15/31 | 94210 | laboratoryjne płuczące | MEKU/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 1 mm | nie dotyczy | 2027-04-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
26. | Sito | D15/32 | 9532 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 200 µm | nie dotyczy | 2027-04-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
27. | Sito | D15/33 | 23139 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 160 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
28. | Sito | D15/34 | 23138 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ 2002 | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 160 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
29. | Sito | D15/35 | 2028615 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | RETSCH/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
30. | Sita | D15/36 | 5860063 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 250 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
31. | Sito | D15/37 | 12.148 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB /brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
32. | Sito | D15/38 | 12.144 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
33. | Sito | D15/39 | 12.145 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
34. | Sito | D15/40 | 9535 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 160 µm | nie dotyczy | 2026-09-23 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
35. | Sito | D15/41 | 24682 | laboratoryjne do odbioru nicieni | MULTISERW/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 200 µm | nie dotyczy | 2026-09-23 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
36. | Sito | D15/42 | brak | laboratoryjne płuczące | MEKU/ brak | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 1 mm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
37. | Sito | D15/43 | 12.275 | laboratoryjne kontrolne mikologiczne | EKO-LAB | sprawdzenie (deklaracja zgodności) | ø oczek 75 µm | nie dotyczy | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Białystok
Wartość łączna netto w złotych Część 12
Wartość łączna brutto w złotych Część 12