## Płuczka do mikropłytek
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 13
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Adres/miejsce wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PŁUCZKA DO MIKROPŁYTEK
1. | Płuczka do mikropłytek | D4/5 | 888-717619B | Wellwash Versa 2x12 | THERMO SCIENTIFIC | przegląd techniczny, sprawdzenie okresowe | od 50 do1000 µl | okresowy przegląd techniczny, czyszczenie, wymiana smarów, regulacja ustawienia poziomu stolika, kalibracja głowicy, pomiary kalibracyjne w 5 punktach 25, 50, 100, 150, 200 µl , regulacje napełniania dołków w płytce pomiarowej, kontrola parametrów elektrycznych | 2026-08-31 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok
Przegląd techniczny realizowany przez autoryzowany seris producenta płuczki Wellwas Versa Thermo Scientific.