## Komory laminarne
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 14
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - KOMORY LAMINARNE
1. | Komora laminarna | AP/5/KOM | 040109230900266 | UVT-B-AR | BIOSAN/2023 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 2. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 3. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów 4. test wizualizacji przepływów | 2026-08-22 | PZ w Elblągu ul. Żuławska 2e 82-300 Elbląg
2. | Komora laminarna | AP/2/KOM | 2003-5162 | AC2-4A1/clasIIA/B3 | ESCO | przegląd techniczny | 1. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 2. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 3. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów 4. test wizualizacji przepływów | 2026-08-22 | PZ w Elblągu ul. Żuławska 2e 82-300 Elbląg
3. | Komora laminarna | 125/AP | 40885090 | MSC ADVANTAGE | Thermo SCIENTIFIC | przegląd techniczny | 1. weryfikacja stanu technicznego 2. Sprawdzenie panelu sterowania 3. Sprawdzennie mechanizmu przedniej szyby 4. Pomiar prędkości przepływu powietrza laminarnego 5. Pomiar prędkości przepływu powietrza bariery 6. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 7. Pomiar ilości cząstek w przestrzeni roboczej w trybie pracy komory 8. Pomiary wykonane zgodnie z normami PN-EN 12469 oraz PN-EN ISO 14644-1 i PN-EN ISO 14644-3 9. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
4. | Komora laminarna | 230/AP | 95512.1 | BioTectum 1.2/II klasa | ALCHEM | przegląd techniczny | 1. weryfikacja stanu technicznego 2. Sprawdzenie panelu sterowania 3. Sprawdzennie mechanizmu przedniej szyby 4. Pomiar prędkości przepływu powietrza laminarnego 5. Pomiar prędkości przepływu powietrza bariery 6. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 7. Pomiar ilości cząstek w przestrzeni roboczej w trybie pracy komory 8. Pomiary wykonane zgodnie z normami PN-EN 12469 oraz PN-EN ISO 14644-1 i PN-EN ISO 14644-3 9. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
5. | Komora laminarna | 288/AP | SD/39039774 | BioTectum 1.0 Neo | ALCHEM | przegląd techniczny | 1. weryfikacja stanu technicznego 2. Sprawdzenie panelu sterowania 3. Sprawdzennie mechanizmu przedniej szyby 4. Pomiar prędkości przepływu powietrza laminarnego 5. Pomiar prędkości przepływu powietrza bariery 6. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 7. Pomiar ilości cząstek w przestrzeni roboczej w trybie pracy komory 8. Pomiary wykonane zgodnie z normami PN-EN 12469 oraz PN-EN ISO 14644-1 i PN-EN ISO 14644-3 9. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
6. | Komora do reakcji PCR | 223/AP | 4010415120260 | UVC/T-M-AR | Biogenet | przegląd techniczny | 1. Sprawdzenie działania urządzenia 2. Sprawdzenie wentylatora 3. Czyszczenie nawiewu kanału powietrza 4. Wymiana filtrów powietrza 5. Wymiana promienników UV 6. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
7. | Komora do reakcji PCR | 239/AP | 4010415120262 | UVC/T-M-AR | Biogenet | przegląd techniczny | 1. Sprawdzenie działania urządzenia 2. Sprawdzenie wentylatora 3. Czyszczenie nawiewu kanału powietrza 4. Wymiana filtrów powietrza 5. Wymiana promienników UV 6. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
8. | Komora wyciągowa | 238/AP | 83025 | LABOPUR H200 | WITKO | przegląd techniczny | 1. Sprawdzenie działania urządzenia 2. Sprawdzenie panelu sterowania 3. Sprawdzenie przepływu powietrza wewnątrz komory 4. Sprawdzenie fitra 5. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
9. | Komora wyciągowa | 128/AP | 1130308 | FI834 | Erlab | przegląd techniczny | 1. Sprawdzenie działania urządzenia 2. Sprawdzenie panelu sterowania 3. Sprawdzenie przepływu powietrza wewnątrz komory 4. Sprawdzenie fitra 5. Sporządzenie protokołu z przeglądu | 2026-10-01 | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
10. | Komora laminarna | B-48 | 2003-4691 | AC2-3A1 | ESCO/2017 II klasa | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-02-27 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
11. | Komora laminarna | B-143 | 2007-25117 | AC2-3E1 | ESCO/2007 II klasa | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-02-27 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
12. | Komora laminarna | M-236 | 2017-116956 | AC2-4E8-TU | ESCO/2017 II klasa | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-02-27 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
13. | Komora do PCR | BM-295 | 4010923070221 | UVT-B-AR | BIOSAN | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2027-02-27 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
14. | Komora do PCR | BM-326 | 4010925030036 | UVT-B-AR | BIOSAN | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2026-06-01 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
15. | Komora laminarna | PC/04/PSZ/26 | 2004-9537 | AC2 – 6A1/ Klasa II BIOHAZARD | ESCO/2004 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar predkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-27 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
16. | Komora laminarna | PC/04/MIK/27 | 350 | BSC-EN 1-4/ Klasa II BIOHAZARD | FASTER/2007 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar predkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-27 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
17. | Komora laminarna | PC/04/BMOL6/523 | 2010-49011 | LA2-4L1/ Klasa II BIOHAZARD | ESCO/2010 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar predkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-27 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
18. | Komora laminarna | PC/04/BMOL1/274 | 2008-34242 | PCR 3A1 / ochrona produktu | ESCO/2008 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar predkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-27 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
19. | Komora laminarna | AP/21/24/6 | 8764/2002/03 | ABS 1800 | Astec Microflow/2002 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-08 | GIORiN CL Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań
20. | Biologiczna komora z laminarnym przepływem powietrza | WLR/80 | 8745/2002/03 | MICROFLOW 1800 A/ BS Class II | ASTER Microflow/2002 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-09-11 | GIORiN CL Oddział w Radzyniu Podlaskim, ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski
21. | Biologiczna komora z laminarnym przepływem powietrza | WLR/213 | 8744/2002/03 | MICROFLOW 1800 A/ BS Class II | ASTER Microflow/2002 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-09-11 | GIORiN CL Oddział w Radzyniu Podlaskim, ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski
22. | Komora PCR | WLR/232 | F114516 | UV PCR Workstation | Ultra-Violet Product Ltd | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2026-09-11 | GIORiN CL Oddział w Radzyniu Podlaskim, ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski
23. | Komora PCR | WLR/248 | F121249 | UVP PCR 2Workstation | UVP ANALYTIK JENA | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2026-09-11 | GIORiN CL Oddział w Radzyniu Podlaskim, ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski
24. | Komora laminarna | UP/21/M/1 | 2008-30291 | ACZ-4E1 | ESCO/2008 II klasa | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-19 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
25. | Komora laminarna | UP/21/M/2 | 3956/07 | Lamil plus 7 | Karstulan Metalli OY | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-19 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
26. | Komora do PCR UVT-B-AR | UP/21/BM/1 | 04010923120309 | UVT-B-AR | Biosan SIA | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-19 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
27. | Komora do PCR UVT-B-AR | UP/21/BM/2 | 04010923120308 | UVT-B-AR | Biosan SIA | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-08-19 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
28. | Komora laminarna | AP/14/102/2 | 2004-9076 | AirstreAC2-4A1 | Esco / 2004 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-04-20 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
29. | Komora laminarna | AP/14/102/3 | 2004-9077 | AirstreAC2-4A1 | Esco / 2004 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-04-20 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
30. | Komora laminarna | AP/14/112/7 | 2004-9078 | Airstre | Esco / 2004 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-04-20 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
31. | Komora laminarna | LW-AP-94 | 18655 | Steril VBH Compact | Steril-Włochy/2005 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN 12469:2002 | 2027-05-10 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział Bydgoszcz ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
32. | Komora laminarna | LW-AP-95 | 18657 | Steril VBH Compact | Steril-Włochy/2005 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN 12469:2002 | 2027-05-10 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Bydgoszczy,ul Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
33. | Komora Bioquell Microflow ABS 1000N | FF-II/KL/4/s,k | 8739/2002/03 | ABS 1800A/2002 | Bioquell Medical Limited/2002 | przegląd techniczny | 1- Weryfikacja miejsca instalacji; 2-Weryfikacja stanu technicznegi i funkcji. 3- Badanie integralności i szczelnosci mocowania filtrów HEPA. 4- Test wizualizacji przepływów. | 2026-09-02 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RFL PB
34. | Komora Bioquell Microflow ABS 1000N | FF-II/KL/5/s.k | 20040151316 | ABS 1000N/2003 | Bioquell Medical Limited/2003 | przegląd techniczny | 1- Weryfikacja miejsca instalacji; 2-Weryfikacja stanu technicznegi i funkcji. 3- Badanie integralności i szczelnosci mocowania filtrów HEPA. 4- Test wizualizacji przepływów. | 2026-09-17 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RFL PB
35. | Komora laminarna | FF-II/KL/14/s,k | 2016-106793 | Esco / SCR-2A1 | Esco/2016 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-02-13 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
36. | Komora laminarna | FF-II/KL/7/s,k | 2013-76998 | PCR-3A1 | ESCO/2013 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów Przegląd oraz walidacja komory laminarnej zgodnie z obowiązującym aktualnym wydaniem normy PN-EN 12469:2002 | 2027-02-13 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
37. | Komora laminarna | FF-II/KL/12/s,k | 4010419030133 | UVC/T-M-AR | Biosan/2019 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2027-02-13 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
38. | Komora laminarna | FF-II/KL/10/s,k | 2015-102075 | ESCO PCR-3A1 | ESCO/2015 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-02-13 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
39. | Komora do PCR | FF-II/KL/8/s.k | 040104-1408-0337 | UVC/T-M-AR | BIOSAN | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2026-09-03 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
40. | Komora do PCR | FF-II/KL/9/s,k | 040104-1408-0338 | UVC/T-M-AR | BIOSAN | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji | 2026-09-03 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
41. | Komora laminarna | FF-II/KL/13/s,k | 04010921010063 . | UVT-B-AR/2020 | Biosan | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2026-09-03 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
42. | Komora laminarna | FF-II/KL/11/s,k | 2015-104157 | NC2-4L8/ II klasa | ESCO/2015 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów Przegląd oraz walidacja komory laminarnej zgodnie z obowiązującym aktualnym wydaniem normy PN-EN 12469:2002 | 2026-09-03 | Centralne Laboratorium - Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF Pracownia Biologii Molekularnej
43. | Komora laminarna | FF-II/KL/3/s,k | 8785/2002/03 | ABS 18000A | Bioquell Medical Limited /2002 | przegląd techniczny | weryfikacja miejsca instalacji,stanu technicznego i funkcji,pomiar prędkości liniowej strugi powietrza,badanie integralności i szczelności filtrów HEPA i test wizualizacji przepływów | 2026-09-03 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń, RLF PM
44. | Komora laminarna | FF-II/KL/6/s,k | 8766/2002/03 | ABS 18000A | Bioquell Medical Limited /2002 | przegląd techniczny | weryfikacja miejsca instalacji,stanu technicznego i funkcji,pomiar prędkości liniowej strugi powietrza,badanie integralności i szczelności filtrów HEPA i test wizualizacji przepływów | 2026-09-03 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń, RLF PM
45. | Komora laminarna | GM-II/KL/1/s,k | 20040121314 | ABS Class/2TC | Bioquell/2003 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
46. | Komora laminarna | GM-II/KL/2/s,k | 258 | KLVS-1c | Polon Poznań S.A./2001 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
47. | Komora laminarna | GM-II/KL/3/s,k | 2013-76999 | PCR-4A1 | Esco | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
48. | Komora laminarna | GM-II/KL/4/s,k | 2013-76997 | PCR-3A1 | Esco | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
49. | Komora laminarna | GM-II/KL/5/s,k | 2016-107592 | SCR-2A1 | Esco/2016 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
50. | Komora laminarna | GM-II/KL/7/s,k | C.915 10.53 | BioTectum | Alchem Grupa Sp. z o.o. /2018 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
51. | Komora laminarna | GM-II/KL/8/s,k | 2018-135108 | SCR-3A1 | Esco/2018 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
52. | Komora laminarna | GM-II/KL/9/s,k | 2018-135109 | SCR-A1 | Esco/2018 | przegląd techniczny | 1. weryfikacja miejsca instalacji 2. weryfikacja stanu technicznego i funkcji 3. pomiar prędkości liniowej strugi powietrza 4. badanie integralności i szczelności mocowania filtrów HEPA 5. test wizualizacji przepływów | 2027-01-29 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 , 87-100 Toruń LBGMO
Wartość łączna netto w złotych Część 14
Wartość łączna brutto w złotych Część 14