## Stacje dozujące 96-kanałowe
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 15
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA- STACJE DOZUJĄCE 96-KANAŁOWE
1. | System pipetujący 96-kanałowy | POM/04/106/3 | SPM20020640516GT | system pipetujący prod. Gilson typu Platemaster | Gilson/ 2016 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-220 ul | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości (czyli wzorcowanie w 22 µl, 110 µl, 220 µl) | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL - Poznań
2. | Stacja dozująca 96-kanałowa | FF-I/UD/169/w | SPM200 10661014GT | system pipetujący prod. Gilson typu Platemaster | Gilson | wzorcowanie | 2-220 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości (czyli wzorcowanie w 22 µl, 110 µl, 220 µl) | 2027-05-24 | wysyłka do wykonawcy | RLF Pracownia Wirusologii
3. | Platemaster | L–Po–33 | 20070315GT | PLATEMASTER / SPM200 | Gilson SAS | wzorcowanie | 2µl - 220µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości (czyli wzorcowanie w 22 µl, 110 µl, 220 µl) | 2027-02-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Pruszcz Gdański
4. | Platemaster | L–Po–64 | 20630516GT | PLATEMASTER / SPM200 | Gilson SAS | wzorcowanie | 2µl - 220µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości (czyli wzorcowanie w 22 µl, 110 µl, 220 µl) | 2027-03-31 | wysyłka do wykonawcy | OCL Pruszcz Gdański
5. | System pipetowania ręcznego Liquidator 96 | PM/16/WIR/272 | 10820186P | tłokowy 96-kanałowy o zmiennej objętości, typ: LIQ-96 200 | Rainin / 2008 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 5-200 ul | 100 ul; 200 ul dla każdego kanału w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-04 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
Wartość łączna netto w złotych Część 15
Wartość łączna brutto w złotych Część 15