## Dozowniki wielokanałowe
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 16
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Adres/miejsce wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU OBJĘTOŚCI, DOZOWNIKI WILOKANAŁOWE
1. | Dozownik automatyczny wielokanałowy | C4/1 | 859447 | SUMAL AD-96 | ZEISS/1989 | przegląd techniczny, sprawdzenie okresowe | 25 - 250 µl | okresowy przegląd techniczny, czyszczenie, wymiana smarów, regulacja ustawienia poziomu stolika, kalibracja głowicy, pomiary kalibracyjne w 5 punktach 25, 50, 100, 150, 200 µl , regulacje napełniania dołków w płytce pomiarowej, kontrola parametrów elektrycznych | 2026-08-31 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok
2. | Dozownik automatyczny wielokanałowy | C4/2 | 859403 | SUMAL AD-96 | ZEISS/1989 | przegląd techniczny, sprawdzenie okresowe | 25 - 250 µl | okresowy przegląd techniczny, czyszczenie, wymiana smarów, regulacja ustawienia poziomu stolika, kalibracja głowicy, pomiary kalibracyjne w 5 punktach 25, 50, 100, 150, 200 µl , regulacje napełniania dołków w płytce pomiarowej, kontrola parametrów elektrycznych | 2026-08-31 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok
3. | DOZOWNIK UNIWERSALNY | C4/3 | 83300 | MULTIDROP DW833 | LABSYSTEMS/ 1989 | przegląd techniczny, sprawdzenie okresowe | 20 - 995 µ co 5 µl | okresowy przegląd techniczny, czyszczenie, wymiana smarów, regulacja ustawienia poziomu stolika, kalibracja głowicy, pomiary kalibracyjne w 5 punktach 25, 50, 100, 150, 200 µl , regulacje napełniania dołków w płytce pomiarowej, kontrola parametrów elektrycznych | 2026-08-31 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok
4. | Dyspenser wielokanałowy | D4/3 | brak | 96/100 | MEKU/ brak | przegląd techniczny, sprawdzenie okresowe | 50 - 400 µl | okresowy przegląd techniczny, czyszczenie, wymiana smarów, sprawdzenie kanałów pipetujących, sprawdzenie zaworów, regulacja ustawienia poziomu stolika, kalibracja głowicy, pomiary kalibracyjne w 5 punktach 50, 100, 150, 200, 300 µl , regulacje napełniania dołków w płytce pomiarowej, kontrola parametrów elektrycznych | 2026-08-31 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok
Wartość łączna netto w złotych Część 16
Wartość łączna brutto w złotych Część 16