## Rozkład temperatur 2026
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 17
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
Rozkład temperatur
1. | Zamrażarka | FF-II/UC/22/s,k | 3370021941 | ZS131 | Polar/2003 | sprawdzenie | - | (-20)°C 3 poziomy, 5 punktów pomiarowych na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
2. | Chłodziarka | FF-II/UC/26/s,k | 26.039.664.6 | KB4260 | Liebherr/2008 | sprawdzenie | - | (+4)°C 3 poziomy, 5 punktów pomiarowych na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
3. | Chłodziarka | FF-II/UC/27/s,k | 26.094.120.4 | KB4260 | Liebherr/2008 | sprawdzenie | - | (+4)°C 3 poziomy, 5 punktów pomiarowych na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
4. | Chłodziarka | FF-II/UC/28/s,k | 26.039.655.3 | KB4260 | Liebherr/2008 | sprawdzenie | - | (+4)°C 3 poziomy, 5 punktów pomiarowych na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
5. | Zamrażarka | FF-II/UC/32/s,k | 26.051.420.0 | GN30560 | Liebherr/2008 | sprawdzenie | - | (-20)°C 3 poziomy, 5 punktów pomiarowych na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
6. | Chłodziarka | FF-II/UC/37/s,k | C01BC09378 | CHL1 | POL-EKO/2009 | sprawdzenie | - | (+4)°C 2 poziomy, 4 punkty pomiarowe na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
7. | Chłodziarka | FF-II/UC/39/s,k | 80.618.237.5 | FK vsl 3610 | Liebherr/2009 | sprawdzenie | - | (+4)°C 3 poziomy, 5 punktów pomiarowych na każdym poziomie | 08.2026 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruń, RLF PB
8. | Termostat z suchym blokiem | D27/2 | 01041225100107 | BIO TDB-100 | BIOSAN/ 2025 | wzorcowanie | OD +25 0C do 100 0C | +37 0C; +550C +65 0C; 700C; 950C w 5 punktach pomiarowych dla każdej temperatury | 2026-06-10 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok
Wartość łączna netto w złotych Część 17
Wartość łączna brutto w złotych Część 17