## Rozkład temperatur 2026
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 18
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
Rozkład temperatur
1. | Chłodziarka laboratoryjna | B-322 | 8103332333 | LR-600 | Effimed/2024 | wzorcowanie | 7 ±3 °C | dla +7 °C, 4 poziomy, 5 punktów na każdym poziomie | 2026-06-01 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
2. | Płyta grzewcza | B-44 | 03.02.03 | TYP PGS 2 | IRMECO IRREK Sp.z.o.o . / 2003 | sprawdzenie | 42 °C | dla +42 °C, 1 poziom, 5 punktów | 2026-06-01 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
3. | Płyta grzewcza | B-145 | 13.02.03 | TYP PGS 2 | IRMECO IRREK Sp.z.o.o . / 2003 | sprawdzenie | 42 °C | dla +42 °C, 1 poziom, 5 punktów | 2026-06-01 | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
4. | Komora termostatyczna | K/T/16 | 24050074 | Komora termostatyczna MLR-352H-PE | PHCBI | wzorcowanie | 0°C -50°C | - 15 °C,20°C, 30°C 3X15 punktów pomiarowych | 2026-06-01 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
5. | Komora termostatyczna | K/T/15 | 24050071 | Komora termostatyczna MLR-352H-PE | PHCBI | wzorcowanie | 0°C -50°C | - 15 °C,20°C, 30°C 3X15 punktów pomiarowych | 2026-06-01 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
6. | Pokój kiełkowniczy | K/PK/14 | xxx | Klimatyzator /pokój nr 12C | xxx | sprawdzenie | minus 18°C - 48°C | 20˚C; 2x9 punktów pomiarowych 18 punktów pomiarowych, rozkład temperatur w pomieszczeniu > 20m² | 2026-12-10 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
7. | Suszarka | W/S/14 | 129SUP65G.12 | Suszarka laboratoryjna SUP-65G | WAMED | wzorcowanie | 0,1°C | 2x10 punktów pomiarowych: 103 °C (2x5pkt), 130°C (2x5pkt) | 2026-06-01 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
8. | Komora termostatyczna | K/T/7 | S12BF140723 | Szafa termostatyczna ST1200 BASIC |  | wzorcowanie | 0,1°C | 7 °C, 20°C, 30°C 3X15 punktów pomiarowych | 2027-02-15 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
Wartość łączna netto w złotych Część 18
Wartość łączna brutto w złotych Część 18