## Wagi elektroniczne, analityczne
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 19
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Dodatkowe wymagania | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - WAGI ELEKTRONICZNE, ANALITYCZNE, TECHNICZNE PN
1. | Waga analityczna | PM/17/WAG/88 | 99320/2002 | WPA 120/C/1/ klasa I | Radwag/2002 | wzorcowanie | 10 mg÷120g / e = 1 mg; d= 0,1 mg | 0,01g; 0,1g; 1g; 5g; 10g; 50g; 100g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
2. | Waga analityczna | brak | 850983 | AS 220.R2 PLUS / klasa I | Radwag/2025 | wzorcowanie | 10 mg÷220g / e = 1 mg; d= 0,1 mg | 0,01g; 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 200g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
3. | Waga techniczna | PM/17/WAG/90 | 14709923 | LP 2200 / klasa II | Sartorius/2003 | wzorcowanie | 5g÷2200g / e = 1 g; d=0,1 g | 5g; 10g; 100g; 200g; 500g; 1000g; 2000g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
4. | Waga techniczna | PM/17/GLB/93 | 579 | A 5000 / klasa II | Axis/1995 | wzorcowanie | 2g÷5000g / e = 1 g; d=0,1 g | 2g; 10g; 100g; 500g; 1000g; 2000g; 5000g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
5. | Waga elektroniczna | PM/17/WAG/307 | 268722/09 | PS 600/C/2 / klasa II | Radwag/2009 | wzorcowanie | 20mg÷600g / e = 0,01 g; d=0,001 g | 0,02g; 0,2g; 1g; 5g; 100g; 500g; 600g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
6. | Waga precyzyjna | PM/17/GLB/383 | WL101609 | PLJ 600-2GM / klasa II | Kern/2010 | wzorcowanie | 0,5g÷600g / e = 0,1 g; d=0,01 g | 0,5g; 2g; 5g; 50g; 100g; 200g; 600g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
7. | Waga precyzyjna | PM/17/WAG/384 | 86980022 | PEJ 620-3M / klasa I | Kern/2010 | wzorcowanie | 0,1g÷620g / e = 0,01 g; d=0,001 g | 0,1g; 0,5g; 5g; 50g; 100g; 200g; 600g | 2026-11-18 | - | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4 75-216 Koszalin
8. | Waga analityczna | POM/56/BAK | 16006609 | AS/82/220.X2 klasa I | Radwag/ 2019 | wzorcowanie | Max. Obciążenie 82/220g; działka elementarna 0,01/0,1 mg | 0,001 g; 0,005 g; 0,06 g; 0,25 g; 0,5 g; 1 g; 10 g | 2026-08-01 | - | GIORiN OCL w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn
9. | Waga analityczna | POM/34/BAK | 236758 | AS60/220/C/2 klasa I | Radwag/2008 | wzorcowanie | Obciążenie: max. – 220g, min. 1mg; Działka elementarna d=0,01mg(do 60g), 0,1mg (od 60do 220g) Działa legalizacyjna e=1mg | 0,001 g; 0,005 g; 0,06 g; 0,25 g; 10 g | 2026-08-01 | - | GIORiN OCL w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn
10. | Waga | POM/34/NEH | 14710454 | LP 2200 | SARTORIUS / 2003 | wzorcowanie | Obciążenie max. 2200 g, min. 5 g; Działka elementarna d=0,1g; Działka legalizacyjna e=1g | 100 g; 300 g; 1000 g; 2000 g; 2200 g | 2026-08-01 | - | GIORiN OCL w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn
11. | Waga | POM/1/PCH | 123576/04 | WPS 2100/C/2 | Radwag/ 2004 | wzorcowanie | Obciążenie max. 2200g, min. 0,5g; Działka elementarna d=0,1g; Działka legalizacyjna e=1g | 0,5 g; 10 g; 100 g; 200 g; 300 g | 2026-08-01 | - | GIORiN OCL w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn
12. | Waga | POM/17/POG | 601504 | PS 1200.R2 | Radwag/ 2018 | wzorcowanie | Obciążenie min. 0,5 g, max. 1200 g; Działka elementarna d=0,01g; Działka legalizacyjna e=0,1g | 1 g; 50 g; 100 g; 300 g; 1200 g | 2026-08-01 | - | GIORiN OCL w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn
13. | Waga analityczna | POM/3/PPR | 99332/2002 | WPA 120/C/1 | Radwag/ 2003 | wzorcowanie | Obciążenie max. 120g, min. 10mg; Działka elementarna d=0,1mg; Działka legalizacyjna e=1mg | 0,01 g; 5 g ; 10 g | 2026-08-01 | - | GIORiN OCL w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn
14. | Waga elektroniczna | L - Pm - 02 | 14709925 | LP 2200 | Sartorius / 2002 | wzorcowanie i konserwacja | 5g-2200g | 5g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g 2000g | 2027-02-01 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
15. | Waga elektroniczna | L - Pm - 03 | 1264 | AD500 | Axis / 2010 | wzorcowanie i konserwacja | 0,02g-500g | 0,5g, 5g, 20g, 50g, 100g, 200g 300g 400g, 500g | 2027-02-01 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
16. | Waga techniczna | L - Pm - 04 | 1811 | B10 | Axis / 2002 | wzorcowanie i konserwacja | 20g-10kg | 100g, 200g, 500g, 1000g, 2000g, 5000g, 10000g | 2027-02-01 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
17. | Waga elektroniczna | L - Pm - 05 | 360 | ATA520 | Axis / 2016 | wzorcowanie i konserwacja | 0,02g-520g | 0,5g, 5g, 20g, 50g, 100g, 200g 300g 400g, 500g | 2027-02-01 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
18. | Waga analityczna | L - Pm - 06 | 99329/2002 | WPA 120/C/1 | RADWAG / 2002 | wzorcowanie i konserwacja | 10mg-120g | 0,01g, 30g, 60g, 90g, 120g | 2027-02-01 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
19. | Waga analityczna | L - Pm - 08 | 818074 | AS.220.R2 PLUS | RADWAG / 2024 | wzorcowanie i konserwacja | 10mg-220g | 0,01g, 50g, 100g, 150g, 200g | 2027-02-01 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
20. | Waga techniczna | L - Pm - 07 | 4696 | BA150W | Axis / 2018 | konserwacja | 1kg - 150kg | Czyszczenie i ogólny przegląd techniczny | 2027-02-01 | Czyszczenie i ogólny przegląd techniczny | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
21. | Waga analityczna | P-Pm-01 | Nr fabr. 77164 | WPA180/C/1 klasa I | Radwag/2001 | wzorcowanie z konserwacją | 10 mg -180 g/d=0,1 mg | 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1 ; 5; 10 ; 20, 50, 100 g | 2027-05-31 | W ramach wzorcowania: adjustacjia, konserwacja, świadectwo wzorcowaniaze znaczkiem PCA /potwierdzenie wykonania usługi w karcie serwisowej wagi | OCL w Pruszczu Gdańskim Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
22. | Waga techniczna | P-Pm-02 | Nr fabr: s 052 | WM 114 K2 klasa II | Metro – Wag/1996 | wzorcowanie z konserwacją | 2,5 g -1600g/ d=0,05 g | 50; 100; 250; 500; 1000 g | 2027-05-31 | W ramach wzorcowania: adjustacjia, konserwacja, świadectwo wzorcowaniaze znaczkiem PCA /potwierdzenie wykonania usługi w karcie serwisowej wagi | OCL w Pruszczu Gdańskim Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
23. | Waga analityczna | P-Pm-03 | 441995 | 300-9213/C Precisa 125A klasa I | PAG Oerlikon AG MEDICAT | wzorcowanie z konserwacją | 0,05 g -125g/ d= 0,1 mg | 5; 10; 20; 25; 35; 40 g | 2027-05-31 | W ramach wzorcowania: adjustacjia, konserwacja, świadectwo wzorcowaniaze znaczkiem PCA /potwierdzenie wykonania usługi w karcie serwisowej wagi | OCL w Pruszczu Gdańskim Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
24. | Waga analityczna | P-Pm-04 | 712212 | AS 220 X2 Plus klasa I | Radwag/2021 | wzorcowanie z konserwacją | 10 mg -220 g/ d=0,1 mg | 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1 ; 5; 10 ; 20; 50; 100; 150; 200 g | 2027-05-31 | W ramach wzorcowania: adjustacjia, konserwacja, świadectwo wzorcowaniaze znaczkiem PCA /potwierdzenie wykonania usługi w karcie serwisowej wagi | OCL w Pruszczu Gdańskim Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
25. | Waga techniczna | P-Pm-05 | 27739 | WPT-2 klasa III | Radwag/1996 | wzorcowanie z konserwacją | 2 g - 2 kg/ d=1 g | 50; 100; 380; 500; 1000 g | 2027-05-31 | W ramach wzorcowania: adjustacjia, konserwacja, świadectwo wzorcowaniaze znaczkiem PCA /potwierdzenie wykonania usługi w karcie serwisowej wagi | OCL w Pruszczu Gdańskim Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
26. | Waga techniczna | P-Pm-06 | S/N:794361 | PS 2100.R2.M klasa II | Radwag/ 2023 | wzorcowanie z konserwacją | 0,5 g -2100g/ d=0,01 g | 20, 50; 100; 380; 500; 1000 g | 2027-05-31 | W ramach wzorcowania: adjustacjia, konserwacja, świadectwo wzorcowaniaze znaczkiem PCA /potwierdzenie wykonania usługi w karcie serwisowej wagi | OCL w Pruszczu Gdańskim Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Wartość łączna netto w złotych Część 19
Wartość łączna brutto w złotych Część 19