## Wagi elektroniczne, analityczne
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 20
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Dodatkowe wymagania | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - WAGI ELEKTRONICZNE, ANALITYCZNE, TECHNICZNE PD
1. | Waga | N-112 | 3836 | A2000 klasa III | AXIS/1996 | wzorcowanie | 2 g-2000g/ d= 0,1 g | (50;100;2000)g | 2027-01-23 | CMC laboratorium wzorcującego 8 x 10-4 % | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
2. | Waga | M-47 | 60480/99 | WPS 60C klasa II | Radwag/1999 | wzorcowanie | 20 mg-60g/ d= 1 mg | ( 0,1; 5; 50)g | 2027-01-23 | CMC laboratorium wzorcującego 5 x 10-4 % | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
3. | Waga | M-67 | 14710450 | LP 2200 klasa II | Sartorius/2002 | wzorcowanie | 5 g-2200g/ d= 0,1 g | (50;100;200)g | 2027-01-23 | CMC laboratorium wzorcującego 8 x 10-4 % | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
4. | Waga | B-264 | 665618 | PS 210.R2 klasa II | Radwag/2020 | wzorcowanie | 0,02 g-210g/ d= 0,001 g | (0,1; 5; 50)g | 2027-01-23 | CMC laboratorium wzorcującego 5 x 10-4 % | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
5. | Waga | W-232 | 478171 | AS 62X2/ klasa I | Radwag/2015 | wzorcowanie | 1 mg-62 g/d=0,01 mg | (10;50;100)mg | 2027-01-23 | CMC laboratorium wzorcującego 5 x 10-4 % | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
6. | Waga | W-8 | 35055/97 | WPS 110/ klasa II | Radwag/1997 | wzorcowanie | 20 mg-110 g/ d= 1 mg | (1;50;100)g | 2027-01-23 | CMC laboratorium wzorcującego 5 x 10-4 % | OCL Kielce ul.Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce
7. | Waga laboratoryjna | P-PP-131 | 12353 | WPT 2/ klasa III | Radwag/ brak | wzorcowanie | 2g÷2kg/ d=0,1g; e=1g | 2g; 20g; 40g; 60g; 1500g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
8. | Waga laboratoryjna | P-PP-82 | 99317/2001 | WPA 120/C/1/ klasa I | RADWAG/2002 | wzorcowanie | 10 mg-120g/ 0,1 mg | 0,01 g; 1 g; 5 g,20 g,100 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
9. | Waga elektroniczna WPT 2 | P-PP-4 | RPT9433-WPT2 | klasa III | Radwag Radom | wzorcowanie | 2 g÷2000 g / d=0,1 g, e=1 g | 2 g, 220 g, 500 g, 1000 g, 1500 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
10. | Waga elektroniczna AXIS | P-PP-6 | AG500C | klasa II | AXIS | wzorcowanie | 0,02 g÷ 500 g/ d=0,001 g; e=0,01 g | 0,1 g, 100 g, 150 g 500 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
11. | Waga analityczna | W-PP-10 | 907 | Axis A 250 / klasa II | AXIS/1995 | wzorcowanie | 0,2 g - 250 g/ d=0,01 g | 0,3 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
12. | Waga analityczna | W-PP-24 | 26312 | WPE 600/ klasa II | RADWAG/1996 | wzorcowanie | 500mg - 600 g/d=10mg | 0,5 g, 5 g, 50 g, 100 g, 300 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
13. | Waga analityczna | W-PP-36 | 33796/97 | WPS 36/ KLASA II | RADWAG/1997 | wzorcowanie | 2mg - 36 g/ d=0,1 mg | 0,01 g, 0,5 g, 1 g, 10 g, 30 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
14. | Waga laboratoryjna | P-PP-74 | 14709924 | LP2200/ klasa II | SARTORIUS/2002 | wzorcowanie | 5-2200 g/ d=0,1 g e=1g | 5 g,100 g,200 g,300 g, 2000 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
15. | Waga elektroniczna | P-PP-20 | 16016 | klasa III | Radwag Radom | wzorcowanie | 20 g÷2000 g / d=1 g, e=1 g | 20 g, 100 g, 500 g, 1100 g, 2000 g | 2026-09-18 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
16. | Waga | xxx | xxxx | xxxx | 2026 | wzorcowanie | 0,01 g-210 g /d=0,0001 g | 0,01 g 0,5 g 5 g 10 g 50 g 100 g 150 g | po zakupieniu wagi lipiec 2026 | Dodatkowe wymagania : 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
Wartość łączna netto w złotych Część 20
Wartość łączna brutto w złotych Część 20