## Wagi elektroniczne, analityczne
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 21
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Dodatkowe wymagania | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - WAGI ELEKTRONICZNE, ANALITYCZNE, TECHNICZNE WSCH
1. | Waga | PP/02/Cz/07 | 15111558 | CP224 S-OCE /klasa I | Sartorius /2003 | wzorcowanie | 10 mg÷220g/d=0,1 mg; e=1 mg | 1g; 3g; 5g; 10g; 50g | 2027-03-20 | - | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
2. | Waga | PP/02/Cz/02 | 71005821 | PT3100/ klasa III | Sartorius/1997 | wzorcowanie | 50 g÷3100 g; d= 0,1 g; e=1g | 100g; 120g; 380g; 450g; 900g | 2027-03-20 | - | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
3. | Waga | PP/02/Cz/08 | 29002889 | Quintix513-1CEU/ klasa II | Sartorius/2013 | wzorcowanie | 20 mg÷510g; d=1mg; e=10mg | 10g; 50g; 100g; 150g; 220g | 2027-03-20 | - | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
4. | Waga | PP/02/Cz/200 | 644 | ACA 6200 | AXIS/2024 | wzorcowanie | 0,5 g÷6200g; d=0,01g; e=0,1g | 100g; 120g; 380g; 500g; 900g, 3000g | 2026-09-01 | - | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
5. | Waga | PP/02/Cz/201 | 686 | ACA 6200 | AXIS/2024 | wzorcowanie | 0,5 g÷6200g; d=0,01g; e=0,1g | 5g, 10g, 200g, 500g, 1kg, 3kg | 2026-09-01 | - | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
6. | Waga techniczna | PP/02/Cz/135 | 14709922 | LP2200 | Sartorius, 2002 | wzorcowanie | 5 g÷2200g; d=0,1g; e=1g | 100g; 120g; 380g; 450g; 900g | 2027-03-20 | - | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
7. | Waga laboratoryjna | PP/02/B/1 | 412 | AM 50/II | AXIS | wzorcowanie | 0,02g-50g/0,001g | 1g,10g,25g,50g | 2027-03-12 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania E | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
8. | Waga elektroniczna | PP/02/PW/1 | 64115/2000 | WPS 210/C/II | RADWAG/2000 | wzorcowanie | 0,02g-210g/0,001g | 0,02g,50g,100g,150g,200 g | 2027-03-12 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania E | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
9. | Waga laboratoryjna | PP/02/PW/2 | 95183 | WA-33 | ZMP Gdańsk/1974 | wzorcowanie | max 200g/1mg | 0,1g,50g,100g,150g | 2027-03-12 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania E | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
10. | Waga elektroniczna | PP/02/PW/3 | 602 | ATA 520/II | AXIS/2018 | wzorcowanie | 0,02g-520g/0,001g | 0,02g,100g,250g,350g, 500g | 2027-03-12 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania E | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
11. | Waga laboratoryjna | PP/02/PW/4 | 2290 | A500/II | AXIS | wzorcowanie | 0,5g-500g/0,01g | 10g,100g,200g,500g | 2027-03-12 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania E | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
12. | Waga elektroniczna | PP/02/G/1 | 14709920 | LP 2200 | SARTORIUS AG | wzorcowanie | 5g-2200g/0,1g | 5g,10g,50g,200g,1000g | 2027-03-12 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania E | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
13. | Waga techniczna | POM/02/105/3 | 14709918 | LP2200 | Sartorius / 2004 | wzorcowanie | 5g-2200g | 10g, 100g, 1000g,2000g | 2027-04-23 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
14. | Waga techniczna | POM/02/105/4 | 20639 | WPE- 600 | Radwag / 1995 | wzorcowanie | 0,2g-600g | 0,25g, 1g, 10g, 160g | 2027-04-23 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
15. | Waga analityczna | POM/02/220/7 | B507624676 | PA 213CM/1 | Ohaus / 2016 | wzorcowanie | 0,02-210g | 0,02g, 0,5g, 1g, 50g | 2027-04-23 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
16. | Waga techniczna | POM/02/221/8 | 334 | ATA 1200 | Axis / 2017 | wzorcowanie | 0,5-1200g | 0,5g, 1g, 5g, 10g | 2027-04-23 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
17. | Waga techniczna | POM/02/221/9 | 602290 | PS-1200 | Radwag / 2018 | wzorcowanie | 0,5-1200g | 0,5g, 1g, 5g, 10g | 2026-08-21 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
18. | Waga precyzyjna | POM/02/114/18 | S/N 447411 | PS 750.R2 | Radwag / 2014 | wzorcowanie | min 0,02g; d=0,001g; e=0,01g; T=-750g. | 0,4g; 5g; 100g; 500g | 2026-08-21 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
19. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | POM/02/105/19 | 59883/99 | WPS 2100/C | Radwag /1999 | wzorcowanie | max 2100g, min 500 mg, d=10mg, e=100mg, T=-2100G | (0,5g, 5g, 50g, 500g) | 2026-08-21 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
20. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | POM/02/221/20 | 850980 | PS 1000.R2 | Radwag / 2025 | wzorcowanie | 1-zakresowa, min 0,02g, max 1000g; d=0,001g; e=0,01g; | 0,02 g, 0,5g, 10 g, 250g, 750g | 2026-08-21 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
21. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | POM/02/215/15 | 345 | AKA2200 | AXIS | wzorcowanie | 0,5-2200g | 50g, 100g, 270g, 540g, 1200g, 2200g | 2026-11-06 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
22. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | POM/02/215/16 | 394466/13 | WC 0,6/A1/C/2 II | Radwag | wzorcowanie | 0,5-600G | 200g, 50g, 100g, 250g, 380g, 600g | 2026-11-06 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
23. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | POM/02/215/21 | 850970 | AS 220 R2 PLUS | Radwag/2025 | wzorcowanie | 0,01-220g | 0,01g, 0,05g, 1g, 5g, 20g, 100g | 2026-08-21 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | OCL Warszawa ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
Wartość łączna netto w złotych Część 21
Wartość łączna brutto w złotych Część 21