## Wagi elektroniczne, analityczne
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 22
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Dodatkowe wymagania | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - WAGI ELEKTRONICZNE, ANALITYCZNE, TECHNICZNE ZACH
1. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-21 | 529 | A 5000/ kl. II | AXIS/1997 | wzorcowanie | d=0,1g e=1g | (100; 300; 500)g | 2026-12-11 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
2. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-22 | 987 | A 250/ kl. II | AXIS/1995 | wzorcowanie | d=0,01g e=0,05g | (20; 50; 100; 200)g | 2027-04-18 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
3. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-38 | 154 | AD-50/ kl. II | AXIS/1999 | wzorcowanie | d=0,001g e=0,01g | (0,2; 0,5; 1)g | 2026-08-27 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
4. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-46 | 301 | AM-50/ kl.II | AXIS/1995 | wzorcowanie | d=0,001g e=0,01g | (0,5; 2; 20)g | 2027-04-18 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
5. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-47 | 604 | AM-500/ kl.II | AXIS/1995 | wzorcowanie | d=0,01g e=0,1g | (5; 10; 50; 100)g | 2027-04-18 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
6. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-54 | 14709919 | LP 2200/ kl. II | SARTORIUS/2002 | wzorcowanie | d=0,1g e=1g | (5; 10; 20; 100; 500; 1000; 2000)g | 2027-04-18 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
7. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-55 | 99316/02 | WPA 120/C/1 kl. I | RADWAG/2002 | wzorcowanie | d=0,0001 e=0,001g | (0,01; 0,5; 2;5; 20)g | 2027-04-18 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
8. | Waga nieautomatyczna elektroniczna | LW-PP-415 | 4952 | AD 2000/ kl. II | AXIS/2013 | wzorcowanie | d=0,01g e=0,1g | (10; 20; 40; 50; 100; 120; 180; 200; 380; 450; 500; 550; 900; 1000)g | 2026-12-02 | 1. Badanie niecentryczności (5 pkt.) 2. Badanie powtarzalności (5 powt.) 3. Błąd wskazania ( E ) 4. Niepewność pomiaru (U) 5. Graficzne przedstawienie wyników | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
9. | Waga precyzyjna Radwag | LW-PP-452 | 584531 | PS 2100.R2/ kl. II | Radwag | wzorcowanie | 0,5g- 2100g; d=0,01g | (10; 20; 40; 50; 100; 120; 180; 200; 380; 450; 500; 550; 900; 1000)g | 2026-12-02 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
10. | Waga nieautomatyczna elektroniczna HR 120 | LW-PP-337 | 12201527 | HR-120/ kl.I | A&D | wzorcowanie | d=0,1mg, e=1mg | (0,01; 0,02; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 5; 20; 100)g | 2027-05-25 | 2. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz
11. | Waga | FF-I/W/2/w,s | 14710453 | Waga LP 2200F/ klasa II | Sartorius/2002 | wzorcowanie | 5 g-2200 g/d=0,1 g; e=1 g | (2,5,5,10,100,200)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
12. | Waga | FF-I/W/3/w,s | 99330/02 | Waga WPA-120/C/1 klasa I | Radwag/2002 | wzorcowanie | 10 mg-120 g/d=0,1 mg; e=1 mg | (0,01;0,1;1,10)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
13. | Waga | FF-I/W/4/w,s | 99327/02 | Waga WPA-120/C/1 klasa I | Radwag/2002 | wzorcowanie | 10 mg-120 g/d=0,1 mg; e=1 mg | (0,01;0,1;1,10)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
14. | Waga | FF-I/W/6/w,s | 2564 | Waga A-250/ klasa II | Axis/1995 | wzorcowanie | 0,2 g-250 g/d=0,01 g; e=0,05 g | (0,2;5,50,100,250)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
15. | Waga | FF-I/W/7/w,s | 2364 | Waga A-250/ klasa II | Axis/1995 | wzorcowanie | 0,2 g-250 g/d=0,01 g; e=0,05 g | (0,2;5,50,100,250)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
16. | Waga | FF-I/W/12/w,s | WD080025629 | Waga DE3K1N | Kern /2008 | wzorcowanie | do 3000 g/d=1 g | (200,750,1500,2200,3000)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
17. | Waga | FF-I/W/15/w,s | 24407163 | Waga precyzyjna ATL-2202-V/ klasa II | Sartorius/2009 | wzorcowanie | 0,5 g-2200 g/e=0,1 g; d=0,01 g | (0,1,5,50,2200)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
18. | Waga | FF-I/W/16/w,s | 289138/10 | Waga nieautomatyczna AS110/C/2 klasa I | Radwag/2010 | wzorcowanie | 10 mg-110 g/d=0,1mg; e= 1mg | (0,01;0,1g;1;10;100)g | 2027-05-25 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, RLF PB
19. | Waga | FF-I/W/17/w,s | 323039/11 | Waga precyzyjna PS450/X klasa II | Radwag/2011 | wzorcowanie | 0,02 g-450 g /d=0,001 g e=0,01 g | (1, 2, 5, 10, 50,100,150,200,300, 450)g | 2027-01-23 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PM
20. | Waga | FF-I/W/9/w,s | WC071869 | Waga PCB | Kern/2008 | wzorcowanie | do 200 g/d=0,01 g | (1, 2, 5, 10, 50 ,100, 150, 200)g | 2027-01-23 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PM
21. | Waga | FF-I/W/10/w,s | WC071874 | PCB | Kern/2008 | wzorcowanie | max. 200 g/ d= 0,01 g | (0,5; 1; 5; 100; 200)g | 2026-08-13 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PW
22. | Waga | FF-I/W/14/w,s | 255379/09 | PS 210/C/2 | Radwag/2009 | wzorcowanie | 0,02g-210 g/ d=0,001 g | (0,5; 1; 5; 100; 200)g | 2026-08-13 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PW
23. | Waga | GM-I/W/8/w,s | 781356 | P S200/2000.R2 | Radwag/2023 | wzorcowanie | d= 0,001 g dla Min 0,02g dla Max 200g d= 0,01 g dla Min 0,5g dla Max 2000g | 0,2g 2g 20g 150g 200g 300g 500g 1000g 1500g 2000g | 2027-01-26 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń CL Toruń Laboratorium Badania GMO
24. | Waga | GM-I/W/9/w,s | 781357 | P S200/2000.R2 | Radwag/2023 | wzorcowanie | d= 0,001 g dla Min 0,02g dla Max 200g d= 0,01 g dla Min 0,5g dla Max 2000g | 0,2g 2g 20g 150g 200g 300g 500g 1000g 1500g 2000g | 2027-01-26 | 1. Niepewność rozszerzona (U) 2. Błąd wskazania (E) 3. Powtarzalność (5 powt.) 4. Niecentryczność (5 pkt.) | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń CL Toruń Laboratorium Badania GMO
Wartość łączna netto w złotych Część 22
Wartość łączna brutto w złotych Część 22