## przeglądy
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 23
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA- przegląd techniczny urządzeń laboratoryjnych
1. | Cieplarka laboratoryjna | 1/AP | 10203 | STK-2 NT wersja 260 N | IRMECO IRREK Sp. z.o.o | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie i czyszczenie układu chłodzenia i układu grzewczego 4. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 5. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
2. | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | 240/AP | CZ28BF 160104 | CHL2/ZLN 85 PREM | POL-EKO APARATURA SP. J. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
3. | Szafa chłodnicza | 279/AP | 1082834 | Eco C700 | Bolarus | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
4. | Chłodziarka laboratoryjna | 130/AP | C33BB 08614 | CHL 3 B 10/3 B 10 | POL-EKO APARATURA SP. J. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
5. | Cieplarka laboratoryjna | 267/AP | 24290119/1433 | Q-Cell 700/40 | POL LAB Sp. z o.o. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie i czyszczenie układu chłodzenia i układu grzewczego 4. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 5. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
6. | Cieplarka laboratoryjna | 318/AP | 24730619/1462 | Q-Cell 300 Basic | POL LAB Sp. z o.o. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie i czyszczenie układu chłodzenia i układu grzewczego 4. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 5. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
7. | Chłodziarka laboratoryjna | 236/AP | C70BF 160814 | CHL 700 BASIC | POL-EKO APARATURA SP. J. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
8. | Szafa termostatyczna | 237/AP | S70BF160813 | ST 700 COMF | POL-EKO APARATURA SP. J. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie i czyszczenie układu chłodzenia i układu grzewczego 4. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 5. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
9. | Szafa chłodnicza | 316/AP | NS-207281 | JOLA 700.P | Igloo | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
10. | Szafa chłodnicza | 317/AP | NS-073012 | JOLA 700.P | Igloo | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
11. | Suszarka laboratoryjna | 312/AP | SW5SF 121377 | SLW53 STD | POL-EKO APARATURA SP. J. | przegląd techniczny | 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie i czyszczenie układu chłodzenia i układu grzewczego 4. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 5. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 2026-08-01 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
12. | Cieplarka laboratoryjna | AP/04/11/14 | 42410 | Friocell 222 | BMT/2004 | przegląd techniczny, konserwacja | 15oC 1. Czyszczenie układu 2. Konserwacja urządzenia 3. Pomiary temperatury 4. Pomiary bezp. elektrycznego 5. W razie potrzeby naprawa urządzenia | 2026-06-01 | GIORiN OCL w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
13. | Komora klimatyczna | AP/22/21/4 | 04.72433 | KBWF 720 | Binder / 2024 | przegląd techniczny, konserwacja | 20/30 oC 1. Czyszczenie układu 2. Konserwacja urządzenia 3. Pomiary temperatury 4. Pomiary bezp. elektrycznego 5. W razie potrzeby naprawa urządzenia | 2026-11-01 | GIORiN OCL w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
14. | Komora klimatyczna | AP/22/21/3 | 04.72503 | KBWF 721 | Binder / 2024 | przegląd techniczny, konserwacja | 20/30 oC 1. Czyszczenie układu 2. Konserwacja urządzenia 3. Pomiary temperatury 4. Pomiary bezp. elektrycznego 5. W razie potrzeby naprawa urządzenia | 2026-11-01 | GIORiN OCL w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
15. | Szafa chłodnicza | POM/41/22/48 | 1045027 | S-711 | Bolarus/2015 | przegląd techniczny, konserwacja | 5-10 oC 1. Czyszczenie układu 2. Konserwacja urządzenia 3. Pomiary temperatury 4. Pomiary bezp. elektrycznego 5. W razie potrzeby naprawa urządzenia | 2027-04-01 | GIORiN OCL w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
16. | Chłodziarka laboratoryjna | AP/06/11/24 | C05BF 170553 | CHL 5 Basic | POL-EKO Aparatura/2017 | przegląd techniczny, konserwacja | 5-10 oC 1. Czyszczenie układu 2. Konserwacja urządzenia 3. Pomiary temperatury 4. Pomiary bezp. elektrycznego 5. W razie potrzeby naprawa urządzenia | 2027-04-01 | GIORiN OCL w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
17. | Szafa termostatyczna (szafa do kiełkowania nasion) | WLN/17 | Numer fabryczny: NS-026449 | TW 1350 YS | Zakład Elektromechaniki Chłodniczej "IGLOO" Władysław Włodarczyk Bochnia, rok produkcji 2005 r. | przegląd techniczny | pracuje w temperaturze 20<=>30 °C ± 2°C, temperatura zmienna przez 8 godzin 30°C ± 2 °C przez pozostałą część doby temperatura 20 °C ± 2°C 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 01.12.2026 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim Pracownia zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin
18. | Szafa termostatyczna (szafa do kiełkowania nasion) | WLN/18 | Numer fabryczny: 8899 | TP 1350 IGLOO | Zakład Elektromechaniki Chłodniczej "IGLOO" Władysław Włodarczyk Bochnia, rok produkcji 2001 r. | przegląd techniczny | pracuje w temperaturze stałej 20 °C ± 2 °C lub temperaturze stałej 15 °C ± 2°C 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 01.12.2026 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim Pracownia zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin
19. | Szafa termostatyczna (szafa do kiełkowania nasion) | WLN/55 | Numer seryjny: S70CF 121160 | ST 700 | POL-EKO-APARATURA sp.j. Polok - Kowalska, Kowalski, rok produkcji 2012 r. | przegląd techniczny | pracuje w temperaturze stałej 20 °C ± 2°C 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 01.12.2026 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim Pracownia zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin
20. | Chłodziarka laboratoryjna | WLN/93 | Numer fabryczny: 84.374.880.0 | LKv 5710 | LIEBHERR w Polsce wyłącznym dystrybutorem tej marki jest AGED Sp. zo.o. ul. 3 Maja 8, 05- 820 Pruszków, rok produkcji 2009 r. | przegląd techniczny | pracuje w temperaturze stałej 15 °C ± 2°C lub w zakresie temperatur 5-10 °C 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 01.12.2026 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim Pracownia zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin
21. | Chłodziarka laboratoryjna | WLN/76 | Numer seryjny: C50BC 09578 | CHL 500 | POL-EKO sp.k. ul. Kokoszycka 172 C, 44-300 Wodzisław Śląski, rok produkcji 2009 r | przegląd techniczny | pracuje w temperaturze stałej 15 °C ± 2°C lub w zakresie temperatur 5-10 °C 1. Czyszczenie urządzenia 2. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania 3. Sprawdzenie układu chłodniczego (kontrola spawów, izolacji, wycieków, pracy sprężarki ) 4. Czyszczenie układu chłodniczego 5. Sprawdzenie pomiaru temperatury (pomiar w jednym punkcie) 6. W razie potrzeby naprawa/wymiana części eksploatacyjnych | 01.12.2026 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim Pracownia zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin
22. | Szafa termostatyczna | UP/08/M/2 | ST02190186 | ST 2P SMART | POL-EKO Aparatura sp. j. | przegląd techniczny | czyszczenie układu chłodzącego i układu grzewczego, przegląd układu sterującego, sprawdzenie działania, koszty dojazdu | 2026-08-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
23. | Szafa termostatyczna | UP/08/M/3 | ST02190185 | ST 2P SMART | POL-EKO Aparatura sp. j. | przegląd techniczny | czyszczenie układu chłodzącego i układu grzewczego, przegląd układu sterującego, sprawdzenie działania, koszty dojazdu | 2026-08-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
24. | Cieplarka laboratoryjna | UP/08/M/1 | brak danych | CL-60 | POLL Ltd sp. z o.o. | przegląd techniczny | czyszczenie układu chłodzącego i układu grzewczego, przegląd układu sterującego, sprawdzenie działania, koszty dojazdu | 2026-08-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
25. | Cieplarka laboratoryjna | UP/08/B/1 | 1077/97 | CL-60 | POLL Ltd sp. z o.o. | przegląd techniczny | czyszczenie układu chłodzącego i układu grzewczego, przegląd układu sterującego, sprawdzenie działania, koszty dojazdu | 2026-08-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
26. | Cieplarka laboratoryjna | UP/08/G/1 | 090203 | STK-2NT 260 N | IRMECO IRREK sp. z o.o. | przegląd techniczny | czyszczenie układu chłodzącego i układu grzewczego, przegląd układu sterującego, sprawdzenie działania, koszty dojazdu | 2026-08-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
Wartość łączna netto w złotych Część 23
Wartość łączna brutto w złotych Część 23