## Autoklawy PN-WSCH
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 24
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - AUTOKLAWY, STERYLIZATORY
1. | AUTOKLAW | AP/1/AUT | 2893/2002 | ASVE | SMS/ 2002 | Przegląd serwisowy | NIE DOTYCZY | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta, koszty dojazdu | 2027-04-05 | Elbląg , ul. Żuławska2e, 82-300 Elbląg
2. | AUTOKLAW | AP/3/AUT | 0055/2017 | ASL 60 L | SMS/ 2017 | Przegląd serwisowy | NIE DOTYCZY | REWIZJA WEWNĘTRZNA | 2027-04-05 | Elbląg , ul. Żuławska2e, 82-300 Elbląg
3. | Kocioł parowy | AP/1/AUT | 3105 | ASVE | Spóldzielnia Pracy Mechaników SMS/2005 | przegląd techniczny | ciśnienie dopuszczalne 0,28 Mpa, temperatura dopuszczalna 162˚C, pojemność 100 l, pow. Ogrzewalna 0,40m2 | ciśnienie dopuszczalne 0,28 Mpa, temperatura dopuszczalna 162˚C, pojemność 100 l, pow. Ogrzewalna 0,40m2 | 2026-07-01 | GIORiN CL Oddział w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
4. | Kocioł parowy | AP/1/AUT | 3105 | ASVE | Spóldzielnia Pracy Mechaników SMS/2005 | przegląd techniczny | ciśnienie dopuszczalne 0,28 Mpa, temperatura dopuszczalna 162˚C, pojemność 100 l, pow. Ogrzewalna 0,40m2 | ciśnienie dopuszczalne 0,28 Mpa, temperatura dopuszczalna 162˚C, pojemność 100 l, pow. Ogrzewalna 0,40m2 | 2027-02-01 | GIORiN CL Oddział w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
5. | Kocioł parowy | AP/1/AUB | 2884 | ASVE | Spóldzielnia Pracy Mechaników SMS/2002 | przegląd techniczny | ciśnienie dopuszczalne 0,28 Mpa, temperatura dopuszczalna 162˚C, pojemność 100 l, pow. Ogrzewalna 0,40m2 | ciśnienie dopuszczalne 0,28 Mpa, temperatura dopuszczalna 162˚C, pojemność 100 l, pow. Ogrzewalna 0,40m2 | 2026-07-01 | GIORiN CL Oddział w Olsztynie ul. Kolobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
6. | Sterylizator pionowy | AP/09/szkl/2 | 2637 | ASVE | SMS / 1999 | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 100L,142°C , 2,8 bar | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 2027-03-19 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
7. | Sterylizator pionowy | AP/09/7a/3 | 2412034 | STS 135L | Tuttnauer / 2004 | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 135L, 142°C , 2,8 bar | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 2027-03-19 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
8. | Sterylizator pionowy | AP/09/5/4 | 2403 | ASVE | SMS / 1997 | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 95L,143°C , 2,7 bar | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 2027-03-19 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
9. | Sterylizator pionowy | AP/09/103/8 | 272 | ASL 80 MSV | SMS / 2020 | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 84L,142°C , 2,8 bar | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta | 2027-03-19 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
Wartość łączna netto w złotych Część 24
Wartość łączna brutto w złotych Część 24