## Autoklawy PN-ZACH
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 25
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - AUTOKLAWY, STERYLIZATORY
1. | Sterylizator parowy | PC/02/STER1/179 | 30407090531 | HV 85L | HMC - Europe /2007 | przegląd techniczny | pojemność użytkowa: 85 litrów, zakres temperatury sterylizacji: 105°C ÷128°C; czas sterylizacji: 1÷250 minut; termometr: wyświetlacz cyfrowy: 5÷130°C; manometr: wyświetlacz analogowy 0-0,4 Mpa | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 30 minut) | 2026-07-23 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
2. | Sterylizator parowy | PC/02/POG/271 | 32608050051 | HG 50 | HMC - Europe /2008 | przegląd techniczny | pojemność użytkowa: 50 litrów, zakres temperatury sterylizacji: 105°C ÷135°C; czas sterylizacji: 1÷300 minut; termometr: wyświetlacz cyfrowy: 5,0÷137,9°C; manometr: wyświetlacz cyfrowy 0-0,3 Mpa/wyswietlacz analogowy 0-0,4 Mpa | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 15 minut) | 2026-07-23 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
3. | Sterylizator parowy | PC/02/STER3/417 | 2881 | ASVE | SMS Warszawa /2002 | przegląd techniczny | pojemność użytkowa: 100 litrów; temperatura sterylizacji, dwa zakresy:121°C i 134°C; czas sterylizacji: 0 ÷99 minut; ciśnienie robocze: 0,1 MPa (121 °C) lub 0,21 MPa (134°C) | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 30 minut) | 2026-07-23 | GIORiN CL Oddział w Koszalinie; ul. Przemysłowa 4; 75-216 Koszalin
4. | Autoklaw | L-Rh-04 | 3039 | ASVE | SMS | Konserwacja (przegląd techniczny) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 07.2026 | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
5. | Autoklaw | L-Rh-06 | 1320060 | 280ELPV–D | Tuttuanen | Konserwacja (przegląd techniczny) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 07.2026 | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
6. | Sterylizator parowy | L-Rh-11 | ST01–PL–02–03359 | Steamjet | Enbio Technology | Konserwacja (przegląd techniczny) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 07.2026 | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
7. | Autoklaw | L-Rh-15 | 2799 | ASVE | SMS | Konserwacja (przegląd techniczny) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 121°C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | 07.2026 | Centralne Laboratorium - Oddział w Pruszczu Gdańskim, Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
8. | Autoklaw laboratoryjny | LW-AP-248 | nr fabryczny NB 2766 AS | FV A3/A1 | Fedegari Suisse SA/2011 | przegląd okresowy (sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji),koszty dojazdu | ciśnienie robocze max. 3,5 bar, temperatura robocza 0 - 148 °C, | 0,1 Mpa temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 15, 20, 30, 60 minut | 2027-03-30 | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94,85-719 Bydgoszcz
9. | Sterylizator parowy pionowy | LW-AP-31 | nr fabryczny 2609 | ASVE Elami ESS-207 | SMS/1999 | przegląd okresowy (sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji),koszty dojazdu | ciśnienie robocze max. 0,25MPa, temperatura robocza 121/134°C, pojemność komory 0,08m3 | 0,1 Mpa temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 15, 20, 30, 60 minut | 2027-03-30 | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94,85-719 Bydgoszcz
10. | Sterylizator parowy pionowy | LW-AP-481 | nr fabryczny 2880 | ASVE | SMS/2002 | przegląd okresowy (sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji),koszty dojazdu | ciśnienie robocze max. 0,25MPa, temperatura robocza 121/134°C, pojemność komory 0,08m4 | 0,1 Mpa temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 15, 20, 30, 60 minut | 2027-03-30 | GIORiN CL, Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94,85-719 Bydgoszcz
11. | Autoklaw | GM-II/US/1/s,k | 15S/ 04733 | 01X (04733) | Cominox/2001 | Konserwacja (przegląd techniczny) | - | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C i 134°C) | 2027-03-06 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń LBGMO
12. | Autoklaw | GM-II/US/2/s,k | 1271803 | A30002000 | Prestige Medical Ltd/- | Konserwacja (przegląd techniczny) | - | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C i 134°C) | 2027-03-06 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń LBGMO
13. | Sterylizator parowy | FF-II/US/12/s,k | 240 | ASL80 | SMS/2019 | Konserwacja (przegląd techniczny) | pojemność użytkowa: 80 litrów, temperatury sterylizacji: 121°C i 134°C; czas sterylizacji: 0 ÷99 minut; ciśnienie robocze: 121 °C (1,2bar); 134°C (2,1bar) | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C i 134°C) | 2027-02-01 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PB
14. | Autoklaw | FF-II/US/2/s,k | 2873 | ASVE | SMS/2002 | Konserwacja (przegląd techniczny) | pojemność użytkowa: 80 litrów, temperatury sterylizacji: 121°C i 134°C; czas sterylizacji: 0 ÷99 minut; ciśnienie robocze: 0,1 MPa (121 °C) lub 0,21 MPa (134°C) | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C i 134°C) | 11.2026 02.2027 05.2027 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PB
15. | Autoklaw | FF-II/US/1/s,k | 2760 | ASVE | SMS/2000 | Konserwacja (przegląd techniczny) | pojemność użytkowa: 80 litrów, temperatury sterylizacji: 121°C i 134°C; czas sterylizacji: 0 ÷99 minut; ciśnienie robocze: 0,1 MPa (121 °C) lub 0,21 MPa (134°C) | sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie parametrów sterylizacji, wykonanie próbnej sterylizacji (temperatura: 121 °C i 134°C) | 11.2026 02.2027 05.2027 | GIORiN w Warszawie Centralne Laboratorium w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń RLF PB
Wartość łączna netto w złotych Część 25
Wartość łączna brutto w złotych Część 25