## Autoklawy PD-WSCH
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 26
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - AUTOKLAWY, STERYLIZATORY
1. | Sterylizator pionowy | B-49 | 52200698 | 500E | Labortechnik / 1998 | przegląd techniczny i konserwacja, sprawdzenie pracy zaworu bezpieczeństwa, koszty dojazdu | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | 121st.C 20min | 2026-12-13 | OCL Kielce ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce
2. | Autoklaw laboratoryjny | B-142 | 711481 | MLS-375 | TEGA SANYO INDUSTRY CO/2007 | przegląd techniczny i konserwacja, sprawdzenie pracy zaworu bezpieczeństwa, koszty dojazdu | ciśnienie robocze max 0,235 MPa | 121st.C 20min 121st.C 15min | 2027-02-15 | OCL Kielce ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce
3. | Sterylizator parowy pionowy | WLN/65 | Numer ewidencyjny: N2113100841, Numer fabryczny: 1150 | ASVE | Spółdzielnia Mechaników SMS/1989 | rewizja zewnętrzna wykonywana przez UDT | czynnik roboczy: para wodna,temperatura dopuszczalna 141 st. C, ciśnieniedopuszczalne: 2.70 bar, ciśnienie robocze max 0,1 MPa (121 0C) | temp. 121 °C, czas sterylizacji: 30 min., | maj 2027 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim Pracownia zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin
4. | Sterylizator pionowy | WLR/220 | 2878 | ASVE | Spółdzielnia Mechaników SMS/2002 | rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa | maksymalne ciśnienie robocze 0,28 Mpa, temperatura robocza 143° C | maksymalne ciśnienie robocze 0,28 Mpa, temperatura robocza 143° C | 2026-07-01 | GIORiN CL Oddział w Radzyniu Podlaskim, ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski
5. | Sterylizator parowy | P - UP - 26 | 421 / - | ASMA | Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa / 1996 | przegląd serwisowy i konserwacja, koszty dojazdu | ciśnienie robocze max 0,25 MPa | ciśnienie robocze max 0,25 MPa | 2027-03-01 | OCL Rzeszów, ul Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
6. | Autoklaw | P - UP - 49 | 2793 / nr ew.2122001066 | ASVE wersja ESS-207 | Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa / 2001 | przegląd techniczny i konserwacja, sprawdzenie pracy zaworu bezpieczeństwa, koszty dojazdu | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | 2027-03-01 | OCL Rzeszów, ul Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
7. | Autoklaw | P - UP - 51 | 2903 / nr ew. 2122001129 | ASVE wersja ESS-207 | Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa / 2002 | przegląd techniczny i konserwacja, sprawdzenie pracy zaworu bezpieczeństwa, koszty dojazdu | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | 2027-03-01 | OCL Rzeszów, ul Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
8. | Autoklaw | P - UP - 109 | 2879 / nr ew. 2122001131 | ASVE wersja ESS-207 | Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa / 2002 | przegląd techniczny i konserwacja, sprawdzenie pracy zaworu bezpieczeństwa, koszty dojazdu | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | ciśnienie robocze max 0,1 MPa lub 0,25 MPa | 2027-03-01 | OCL Rzeszów, ul Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
Wartość łączna netto w złotych Część 26
Wartość łączna brutto w złotych Część 26