## Autoklawy PD-ZACH
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 27
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - AUTOKLAWY, STERYLIZATORY
1. | Kocioł parowy | 2/AP | 2379 | ASVE | SMS/1997 | przegląd techniczny, konserwcja | temperatura dopuszczalna 141°C, ciśnienie dopuszczalne 2,70 bar | temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 30 minut | 2027-02-28 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
2. | Kocioł parowy | 103/AP | 2582 | ASVE | SMS/1998 | przegląd techniczny, konserwcja | temperatura dopuszczalna 134°C, ciśnienie dopuszczalne 2,70 bar | temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 30 minut | 2027-02-28 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
3. | Kocioł parowy | 221/AP | D 3069 | DB-45 | SYSTEC GMBH/2014 | przegląd techniczny, konserwcja | temperatura dopuszczalna 145°C, ciśnienie dopuszczalne 3 bar | temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 15 minut, temperatura: 115 °C, czas sterylizacji: 20 minut, | 2027-02-28 | GIORiN OCL w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
4. | Autoklaw elektryczny | AP/09/02/8 | 52210698/ N2119001752 | Varioklav 500 EP | H+P Labortechnik GmbH | przegląd techniczny, konserwcja | Ciśnienie dopuszczalne 2,5 bara Temperatura dopuszczalna 138°C | temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 30 minut | 2026-09-04 | GIORiN CL Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań
5. | Autoklaw elektryczny | AP/09/02/9 | 52190698/ 2108001283 | Varioklav 500 EP | H+P Labortechnik GmbH | przegląd techniczny, konserwcja | Ciśnienie dopuszczalne 2,5 bara Temperatura dopuszczalna 138°C | temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 30 minut | 2026-09-04 | GIORiN CL Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań
6. | Autoklaw elektryczny | AP/09/105/10 | 31141000/ N2126000786 | Varioklav 300 E | H+P Labortechnik GmbH | przegląd techniczny, konserwcja | Ciśnienie dopuszczalne 2,5 bara Temperatura dopuszczalna 138°C | temperatura: 121 °C, czas sterylizacji: 15 minut | 2026-11-20 | GIORiN CL Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań
7. | Autoklaw laboratoryjny | UP/09/M/3 | 1721 | ASVE STS 100L | Spóldzielnia Pracy Mechaników SMS/1993 | przegląd techniczny | ciśnienie robocze max 0,27 MPa | Przegląd i konserwacja: odkamienienie, udrożnienie układu odprowadzania skroplin, sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, połączeń grzałek elektrycznych, sprawdzenie cyklu sterylizaji oraz regulacja temperatury, sprawdzenie szczelności autoklawu,koszty dojazdu | 2026-10-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
8. | Autoklaw laboratoryjny | UP/09/M/3 | 1721 | ASVE STS 100L | Spóldzielnia Pracy Mechaników SMS/1993 | przegląd techniczny | ciśnienie robocze max 0,27 MPa | Przegląd i konserwacja: odkamienienie, udrożnienie układu odprowadzania skroplin, sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, połączeń grzałek elektrycznych, sprawdzenie cyklu sterylizaji oraz regulacja temperatury, sprawdzenie szczelności autoklawu,koszty dojazdu | 2027-04-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
9. | Autoklaw laboratoryjny | UP/09/M/2 | 570765 | MLS-3780 | TEGA SANYO Industry CO. Ltd/2005 | przegląd techniczny | ciśnienie robocze max 0,23 MPa | Przegląd i konserwacja: sprawdzenie szczelności układu odprowadzania skroplin, sprawdzenie stanu uszczelki pokrywy, drożności portu odpływu, stanu grzałki elektrycznej i czujnika temperatury, wytworzenie ciśnienia, sprawdzenie cyklu sterylizacji oraz regulacja temperatury, sprawdzenie stanu instalcji elektrycznej oraz układu sterowania autoklawu,koszty dojazdu | 2026-10-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
10. | Autoklaw laboratoryjny | UP/09/M/2 | 570765 | MLS-3780 | TEGA SANYO Industry CO. Ltd/2005 | przegląd techniczny | ciśnienie robocze max 0,23 MPa | Przegląd i konserwacja: sprawdzenie szczelności układu odprowadzania skroplin, sprawdzenie stanu uszczelki pokrywy, drożności portu odpływu, stanu grzałki elektrycznej i czujnika temperatury, wytworzenie ciśnienia, sprawdzenie cyklu sterylizacji oraz regulacja temperatury, sprawdzenie stanu instalcji elektrycznej oraz układu sterowania autoklawu. Koszty dojazdu. | 2027-04-05 | GIORiN CL Oddział w Łodzi Pracownia zamiejscowa w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 98-200 Sieradz
11. | Sterylizator parowy | AP/ST/02 | 8689 | 18 S | WAMED/ 2004 | przegląd okresowy | nie dotyczy |  | 2027-02-13 | Referencyjne Laboratorium Nasienne, ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań
Wartość łączna netto w złotych Część 27
Wartość łączna brutto w złotych Część 27