## Pipety - sprawdzanie
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 3
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU OBJĘTOŚCI
1. | Pipeta automatyczna | UP/01/Cz/49 | 848180175 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości | PZ HTL S.A./2008 | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 1000-5000 μl | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
2. | Pipeta automatyczna | UP/01/Cz/50 | 848180134 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości | PZ HTL S.A./2008 | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 1000-5000 μl | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
3. | Pipeta automatyczna | UP/01/Cz/51 | 848180183 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości | PZ HTL S.A./2008 | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 1000-5000 μl | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
4. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/146/s | H19489C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
5. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/147/s | H19526C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
6. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/148/s | H15142C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 10-100 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
7. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/149/s | H15190C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 10-100 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
8. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/150/s | H14504C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 100-1000µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
9. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/151/s | H14244C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 100-1000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
10. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/152/s | I19581C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
11. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/153/s | I19632C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
12. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/154/s | N14631B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf/2013 | sprawdzenie | 20 – 200 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
13. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/206/s | L17122I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus G | Eppendorf/2020 | sprawdzenie | 250-2500 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2027-04-28 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
14. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/16/s | CP40357 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości mlPette-V | Medlab/1998 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
15. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/20/s | 270068 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/1998 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
16. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/23/s | 194597 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/1998 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
17. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/26/s | 281970 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/1999 | sprawdzenie | 20 – 200 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
18. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/42/s | 4564361 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2001 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
19. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/50/s | AU25914 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Proline | Biohit/2003 | sprawdzenie | 50 – 200 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
20. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/74/s | 4687791 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2002 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
21. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/76/s | 1806352 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2002 | sprawdzenie | 100-1000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
22. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/77/s | 1806432 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2002 | sprawdzenie | 100-1000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
23. | Pipeta automatyczna 8-kanałowa | FF-I/UD/80/s | 3040851 | tłokowa 8- kanałowa Research | Eppendorf/2002 | sprawdzenie | 30 – 300 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
24. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/84/s | 184058 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2002 | sprawdzenie | 10-100 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
25. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/107/s | 4094376 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości mlPette-V | Medlab/2008 | sprawdzenie | 10-100 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
26. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/200/s | H31199I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Eppendorf typu Xplorer plus | Eppendorf/2019 | sprawdzenie | 15 – 300 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
27. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/27/s | 269127 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/1999 | sprawdzenie | 10-100 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
28. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/29/s | 1833592 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/1999 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
29. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/40/s | 4592251 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2001 | sprawdzenie | 100-1000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
30. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/89/s | 4736971 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf/2002 | sprawdzenie | 20 – 200 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
31. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/92/s | 804815 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
32. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/93/s | 804817 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 0,5-10 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
33. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/95/s | JH877003 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 2 – 20 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
34. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/96/s | IE856950 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 10-100 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
35. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/100/s | JB873382 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 100-1000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
36. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/102/s | JB873827 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
37. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/103/s | JB873799 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Pipet-4u | AHN/2008 | sprawdzenie | 500 – 5000 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
38. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/104/s | 746090433 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości LM10000 | HTL/2008 | sprawdzenie | 1000 – 10000µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
39. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/246/s | O47598L | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Eppendorf typu Xplorer plus | Eppendorf/2022 | sprawdzenie | 15 – 300 µl | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-10-26 | wysyłka do wykonawcy | RLF PB
40. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/102/w,s | N32206C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
41. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/38/w,s | 4425444 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
42. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/37/w,s | 3331062 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
43. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/42/w,s | 4282224 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
44. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/39/w,s | 3457705 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
45. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/80/w,s | P28484B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
46. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/77/w,s | P28511B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
47. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/79/w,s | P28423B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
48. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/76/w,s | P28432B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
49. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/78/w,s | P28512B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
50. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/40/w,s | 3458905 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
51. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/35/w,s | 3898006 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
52. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/36/w,s | 2397575 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 0,5-10 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-12-03 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
53. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/103/w,s | O14919C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
54. | Pipeta automatyczna | GM-I-UD/118/w,s | I40066I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
55. | Pipeta automatyczna | GM-I-UD/119/w,s | I40071I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
56. | Pipeta automatyczna | GM-I-UD/120/w,s | I39994I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
57. | Pipeta automatyczna | GM-I-UD/121/w,s | I40068I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
58. | Pipeta automatyczna | GM -I/UD/69/w,s | 1101529 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
59. | Pipeta automatyczna | GM -I/UD/32/w,s | 3761494 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
60. | Pipeta automatyczna | GM -I/UD/31/w,s | 1829372 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
61. | Pipeta automatyczna | GM -I/UD/33/w,s | 3761624 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
62. | Pipeta automatyczna | GM -I/UD/26/w,s | 2401595 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
63. | Pipeta automatyczna | GM -I/UD/85/w,s | G22472C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
64. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/81/w,s | G22318C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
65. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/82/w,s | G22515C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
66. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/83/w,s | G22464C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
67. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/84/w,s | G22514C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
68. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/34/w,s | 2400745 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
69. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/29/w,s | 3901116 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
70. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/27/w,s | 2400955 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
71. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/28/w,s | 2401465 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
72. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/170/w,s | G26187K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
73. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/171/w,s | G26189K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
74. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/172/w,s | G26040K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
75. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/173/w,s | G26031K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µL | 10%, 50%, 100% wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
76. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/xxx/w,s |  | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
77. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/xxx/w,s |  | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
78. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/xxx/w,s |  | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
79. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/xxx/w,s |  | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
80. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/xxx/w,s |  | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
81. | Pipeta automatyczna | GM-I/UD/xxx/w,s |  | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research Plus | Eppendorf | sprawdzenie, przegląd, adiustacja, konserwacja | 2-20 µl | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-11-18 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
Wartość łączna netto w złotych Część 3
Wartość łączna brutto w złotych Część 3