## Termometry szkalne
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 4
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - TERMOMETRY SZKLANE CIECZOWE
1. | Termometr cieczowy szklany | PP/21/Ki/53 | K617/04 | rurkowy | Kujawska Wytwórnia Termometrów Spółdzielnia Pracy | wzorcowanie | -60°C - 155°C/1°C | 101°C; 103°C; 105°C; 127°C; 130°C; 133°C | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
2. | Termometr cieczowy szklany | PP/21/Ki/54 | 48452/78 | rurkowy | Kujawska Wytwórnia Termometrów Spółdzielnia Pracy | wzorcowanie | -4°C - 52°C/1°C | 15°C; 20°C; 30°C; 35°C | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
3. | Termometr cieczowy szklany | PP/21/Ki/137 | D70/98 | rurkowy | Kujawska Wytwórnia Termometrów Spółdzielnia Pracy | wzorcowanie | -25°C - 125°C/1°C | 0°C; 5°C; 10°C; 15°C; 17°C | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
4. | Termometr cieczowy szklany | PP/21/Ki/150 | N81/23 | rurkowy | Kujawska Wytwórnia Termometrów Spółdzielnia Pracy | wzorcowanie | -5°C - 55°C/0,5°C | 18°C; 20°C; 22°C, 28°C, 30°C; 32°C | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
5. | Termometr cieczowy szklany | PP/21/Ki/136 | D4493/14 | rurkowy | Kujawska Wytwórnia Termometrów Spółdzielnia Pracy | wzorcowanie | 0°C - 50°C/0,5°C | 13°C, 15°C; 17°C, 20°C; 30°C; 32°C | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
6. | Termometr szklany cieczowy | POM/W/105/30 | D4667/11 | rurkowy | KTW Włocławek | wzorcowanie | -1,0°C - 101,0°C/ 0,2°C | +20°C +25°C +37°C +55°C +65°C +70°C +95°C | 2026-10-30 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
7. | Termometr szklany cieczowy | PP/27/M/4 | J 370/21 | rurkowy | Kujawska Wytwórnia Termometrów - Spółdzielnia Pracy | wzorcowanie | minus 22,5°C do plus 102,5°C/0,5°C | 0°C, 50°C, 100°C | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
8. | Termometr szklany cieczowy | P-Pt-14 | D6282/08 | cieczowy/ działka elementarna 0,5°C | KWT Włocławek | wzorcowanie | -20°C - +50°C | 20; 25 °C | 2027-01-31 | wysyłka do wykonawcy | PZ Gdańsk
9. | Termometr szklany cieczowy | P-Pt-15 | N 336/24 | cieczowy/ działka elementarna 0,5°C | KWT Włocławek | wzorcowanie | -2,5°C - +52,5°C | 20; 25 °C | 2027-05-31 | wysyłka do wykonawcy | PZ Gdańsk
10. | Termometr szklany cieczowy | LW-PP-180 | D 1099/08 |  | KWT Włocławek | wzorcowanie | -52,5 - +52,5°C | (-20, +5 , 8, 37)°C | 2027-01-12 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
11. | Termometr szklany cieczowy | LW-PP-345 | D5650/06 | - | Kujawska wytwórnia termometrów Włocławek | wzorcowanie | -26 - +305°C | (13; 15; 18; 20; 22; 23; 25; 27; 30; 32)°C | 2027-03-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
12. | Termometr szklany cieczowy | LW-PP-374 | D5660/06 | - | Kujawska wytwórnia termometrów Włocławek | wzorcowanie | -26 - +305°C | (13; 15; 18; 20; 22; 23; 25; 27; 30; 32)°C | 2027-03-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
13. | Termometr szklany cieczowy | GM-I/T/91/w,s | N 526/21 | rurkowy | KWT Włocławek | wzorcowanie | (-2,5 ÷ +102,5)°C działka elementarna: 0,5 °C | 65, 70°C | 2026-11-09 | wysyłka do wykonawcy | CL - Toruń Laboratorium Badania GMO
14. | Termometr szklany cieczowy | GM-I/T/92/w,s | N 577/21 | rurkowy | KWT Włocławek | wzorcowanie | (-2,5 ÷ +102,5)°C działka elementarna: 0,5 °C | 65, 70°C | 2026-11-09 | wysyłka do wykonawcy | CL - Toruń Laboratorium Badania GMO
15. | Termometr szklany cieczowy | GM-I/T/94/w,s | N 639/21 | rurkowy | KWT Włocławek | wzorcowanie | (-2,5 ÷ +102,5)°C działka elementarna: 0,5 °C | 65, 70°C | 2026-11-09 | wysyłka do wykonawcy | CL - Toruń Laboratorium Badania GMO
Wartość łączna netto w złotych Część 4
Wartość łączna brtto w złotych Część 4