## Termometry, rejestratory temp.
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 6
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi /adres | Rodzaj czujnika | Jendnostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI TEMPERATURY, CZUJNIK WEWNĘTRZNY
1. | Rejestrator temperatury | B-130 | 37015215 | 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 21,22,23°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
2. | Rejestrator temperatury | B-131 | 37020484 | 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 50,55,60°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
3. | Rejestrator temperatury | B-135 | 37012019 | 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 4,7,10°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
4. | Rejestrator temperatury | B-124 | 37021489 | 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 4,7,10°C | 2026-07-29 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
5. | Rejestrator temperatury | B-125 | 37015442 | 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | -24,-20,-16°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
6. | Rejestrator temperatury | B-110 | 370090754 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2017 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 4,7,10°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
7. | Rejestrator temperatury | W-343 | 85875389 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2025 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | -15,-20,-25°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
8. | Rejestrator temperatury | N-117 | 37084824 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2017 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 15,20,25,30°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
9. | Rejestrator temperatury | N-123 | 37020427 | Testo 174T | Testo/2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 23,25, 27°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
10. | Rejestrator temperatury | M-132 | 37020450 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 23,25,27°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
11. | Rejestrator temperatury | M-133 | 37015432 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 4,8,12°C | 2026-07-29 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
12. | Rejestrator temperatury | M-134 | 37020451 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 23,25,27°C | 2026-07-29 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
13. | Rejestrator temperatury | B-341 | 85836810 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2016 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | -10, -15, -25°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
14. | Rejestrator temperatury | M-240 | 37090002 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2015 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 23, 25, 27°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
15. | Rejestrator temperatury | N-109 | 37086831 | testo 174T | Testo Sp.z.o.o. / 2017 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -30° C do +70°C | 2,4,6 °C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
16. | Termometr elektroniczny | MO 07/23 | D233955860 | ETI Precision Plus 22-051 | Electronics temperature Instruments Ltd | wzorcowanie | (-200 do 850) | -15, -20, -25, 1, 4, 10, 20, 25, 30, 37, 55 °C | 2026-12-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Kielce
17. | Rejestrator temperatury | WLN/91 | 40084092 | Testo 175T1 | TESTO/2018 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; ,20,0°C;30,0°C) | wrzesień 2026 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
18. | Rejestrator temperatury | WLN/90 | 40084226 | Testo 175T1 | TESTO/2018 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; ,20,0°C;30,0°C) | wrzesień 2026 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
19. | Rejestrator temperatury | WLN/71 | 375005592 | Testo 174 | TESTO AG/2006 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; ,20,0°C;30,0°C) | wrzesień 2026 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
20. | Rejestrator temperatury | WLN/69 | 37500587 | Testo 174 | TESTO AG/2006 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; ,20,0°C;30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
21. | Rejestrator temperatury | WLN/86 | 36512675 | Testo 174T | Testo AG / 2010 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; ,20,0°C;30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
22. | Rejestrator temperatury | WLN/87 | 36512415 | Testo 174 T | Testo AG / 2010 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
23. | Rejestrator temperatury | WLN/88 | 36512254 | Testo 174 T | Testo AG / 2010 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
24. | Rejestrator temperatury | WLN/77 | 37588405 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
25. | Rejestrator temperatury | WLN/78 | 37588411 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
26. | Rejestrator temperatury | WLN/79 | 37588983 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
27. | Rejestrator temperatury | WLN/80 | 37558540 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
28. | Rejestrator temperatury | WLN/82 | 37590616 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
29. | Rejestrator temperatury | WLN/83 | 37590674 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
30. | Rejestrator temperatury | WLN/84 | 37590948 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
31. | Rejestrator temperatury | WLN/85 | 37591001 | TESTO 174 | Testo AG / 2009 | wzorcowanie | nie dotyczy | (7°C; 15,0°C; 20,0°C; 30,0°C) | kwiecień 2027 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Lublin
32. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–01 | 37107180 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +21°C, +37°C, +56°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
33. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–10 | 36543514 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +2°C, +4°C, +8°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
34. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–18 | 36547219 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +2°C, +4°C, +8°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
35. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–19 | 37073341 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +15°C, +20°C, +25°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
36. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–21 | 36544251 | 174T | Testo / 2011 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +15°C, +25°C, +35°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
37. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L-Pt-33 | 37031989 | 174T | Testo / 2017 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +1°C, +5°C, +7°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
38. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–34 | 37073471 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +37°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
39. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L-Pt-39 | 37107203 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +15°C, +25°C, +35°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
40. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–41 | 37126129 | 174T | Testo / 2018 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +18°C, +22°C, +25°C | 2027-01-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
41. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–46 | 37126219 | 174T | Testo / 2021 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | -24°C, -20°C, -16°C,+1°C, +5°C, +8°C | 2027-01-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
42. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–48 | 85836955 | 174T | Testo / 2025 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +15°C, +18°C, +25°C | 2026-11-02 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
43. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–49 | 85875879 | 174T | Testo / 2025 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +21°C, +37°C, +56°C | 2026-11-02 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
44. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–47 | 40132856 | 175T2 | Testo / 2018 | wzorcowanie | -35°C do +120°C | +21°C, +25°C, +37°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
45. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–24 | 36531182 | 174T | Testo / 2011 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | +15°C, +21°C, +25°C | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Pruszcz Gdański
46. | Rejestrator temperatury | WLR/136 | 37500340 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 4°C; 25°C; 37 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
47. | Rejestrator temperatury | WLR/137 | 37500339 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 4°C; 26°C; 37 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
48. | Rejestrator temperatury | WLR/138 | 37500338 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 21 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
49. | Rejestrator temperatury | WLR/139 | 37500380 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 30 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
50. | Rejestrator temperatury | WLR/142 | 37499231 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 21 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
51. | Rejestrator temperatury | WLR/143 | 37498361 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 20 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
52. | Rejestrator temperatury | WLR/144 | 37498358 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 20 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
53. | Rejestrator temperatury | WLR/145 | 37498320 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 21 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
54. | Rejestrator temperatury | WLR/146 | 37498268 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 4°C; 27°C; 25 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
55. | Rejestrator temperatury | WLR/150 | 37500578 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 25 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
56. | Rejestrator temperatury | WLR/154 | 37522320 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 25 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
57. | Rejestrator temperatury | WLR/274 | 37500685 | Testo 174 | TESTO AG/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 20°C; 21°C; 25 °C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
58. | Rejestrator temperatury | WLR/275 | 37500982 | Testo 174 | TESTO AG/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 20°C; 21°C; 37°C | 2026-10-21 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
59. | Rejestrator temperatury | WLR/131 | 37500573 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 55 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
60. | Rejestrator temperatury | WLR/134 | 37499263 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 21 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
61. | Rejestrator temperatury | WLR/135 | 37500343 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 20 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
62. | Rejestrator temperatury | WLR/140 | 37503421 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 20 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
63. | Rejestrator temperatury | WLR/141 | 37500568 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 55 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
64. | Rejestrator temperatury | WLR/147 | 37500579 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 55 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
65. | Rejestrator temperatury | WLR/148 | 37500577 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 25 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
66. | Rejestrator temperatury | WLR/149 | 37500576 | Testo 174 | Testo/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 21°C; 25 °C; 37 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
67. | Rejestrator temperatury | WLR/151 | 37506666 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 55 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
68. | Rejestrator temperatury | WLR/152 | 37522353 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 21°C; 25°C; 37 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
69. | Rejestrator temperatury | WLR/153 | 37522351 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 21°C; 25°C; 37 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
70. | Rejestrator temperatury | WLR/155 | 37522318 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 20°C; 21°C; 25 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
71. | Rejestrator temperatury | WLR/156 | 37522407 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | (- 20)°C; 4°C; 55 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
72. | Rejestrator temperatury | WLR/210 | 40058296 | Testo 175 T1 | Testo/2015 | wzorcowanie | - 35⁰ C ÷ +55⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 4°C; 25°C; 37 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
73. | Rejestrator temperatury | WLR/211 | 40058070 | Testo 175 T1 | Testo/2015 | wzorcowanie | - 35⁰ C ÷ +55⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 4°C; 25°C; 37 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
74. | Rejestrator temperatury | WLR/212 | 40056704 | Testo 175 T1 | Testo/2015 | wzorcowanie | - 35⁰ C ÷ +55⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 4°C; 25°C; 37 °C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
75. | Rejestrator temperatury | WLR/276 | 37500984 | Testo 174 | TESTO A G/2006 | wzorcowanie | - 30⁰ C ÷ +70⁰ C/ d=0,1 ⁰ C | 20°C; 4°C; 21°C | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Radzyń Podlaski
76. | Rejestrator temperatury | W-PP-96 | 37452451 | Testo 174 | Testo/2004 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 4°C; 6°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
77. | Rejestrator temperatury | W-PP-120 | 37473326 | Testo 174 | Testo/2005 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 4°C; 6°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
78. | Rejestrator temperatury | W-PP-164 | 37534842 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 15°C; 25°C; 30°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
79. | Rejestrator temperatury | P-PP-183 | 37542384 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 2°C; 4°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
80. | Rejestrator temperatury | W-PP-184 | 37541990 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
81. | Rejestrator temperatury | W-PP-296 | 37003030 | Testo 174T | Testo/2015 | wzorcowanie | -30°C - 70°C /0,1 °C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
82. | Rejestrator temperatury | W-PP-297 | 37003285 | Testo 174T | Testo/2015 | wzorcowanie | -30°C - 70°C /0,1 °C | 2°C, 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
83. | Rejestrator temperatury | N-PP-118 | 37473328 | Testo 174 | Testo/2005 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 20°C; 25°C; 30°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
84. | Rejestrator temperatury | E-PP-165 | 37535301 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 4°C; 6°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
85. | Rejestrator temperatury | P-PP-166 | 37532447 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 4°C; 10°C; 25°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
86. | Rejestrator temperatury | B-PP-97 | 37452500 | Testo 174 | Testo/brak | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 4°C; 6°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
87. | Rejestrator temperatury | B-PP-119 | 37423015 | Testo 174 | Testo/brak | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 20°C; 25°C; 30°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
88. | Rejestrator temperatury | B-PP-158 | 37513212 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 4°C; 8°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
89. | Rejestrator temperatury | B-PP-159 | 37516575 | Testo 174 | Testo/2007 | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
90. | Rejestrator temperatury | B-PP-160 | 37532427 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 30°C; 37°C; 55°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
91. | Rejestrator temperatury | M-PP-89 | 37431102 | Testo 174 | Testo/brak | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 4°C; 6°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
92. | Rejestrator temperatury | M-PP-289 | 36866686 | Testo 174T | Testo/2014 | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 2°C; 4°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
93. | Rejestrator temperatury | M-PP-301 | 36889092 | Testo 174T | Testo/2015 | wzorcowanie | od -30,0°C do +70,0°C | 15°C; 20°C; 25°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
94. | Rejestrator temperatury | P-PP-88 | 642 | Typ LB-520 T | Elektronika Laboratoryjna Sp. J. LAB-EL Warszawa /2008 | wzorcowanie | nie dotyczy | 15°C; 20°C; 30°C *tylko punkty temperatury | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
95. | Rejestrator temperatury | P-PP-79 | 342/03 | Typ LB-520 B | Elektronika Laboratoryjna Sp. J. LAB-EL Warszawa /2003 | wzorcowanie | nie dotyczy | 4°C; 6°C; 8°C * tylko punkty temperatury | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
96. | Rejestrator temperatury | P-PP-80 | 343/03 | Typ LB-520 B | Elektronika Laboratoryjna Sp. J. LAB-EL Warszawa /2003 | wzorcowanie | nie dotyczy | 20°C; 25°C; 30°C *tylko punkty temperatury | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
97. | Rejestrator temperatury | G-PP-224 | 36843939 | Testo 174T | Testo/2014 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
98. | Rejestrator temperatury | G-PP-225 | 36843347 | Testo 174T | Testo/2014 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
99. | Rejestrator temperatury | G-PP-226 | 36844204 | Testo 174T | Testo/2014 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 2°C; 4°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
100. | Rejestrator temperatury | G-PP-227 | 36846551 | Testo 174T | Testo/2014 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
101. | Rejestrator temperatury | G-PP-228 | 36846601 | Testo 174T | Testo/2014 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | minus 20°C; 4°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
102. | Rejestrator temperatury | G-PP-293 | 36878860 | Testo 174T | Testo/2015 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 2°C; 4°C; 10°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
103. | Rejestrator temperatury | P-PP-162 | 37532869 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 4°C; 6°C; 8°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
104. | Rejestrator temperatury | P-PP-163 | 37535185 | Testo 174 | Testo/2008 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 2°C; 4°C; 6°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
105. | Rejestrator temperatury | B-PP-323 | 37130228 | Testo 174T | Testo/2018 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 30°C; 37°C; 55°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
106. | Rejestrator temperatury | B-PP-324 | 37129801 | Testo 174T | Testo/2018 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 2°C; 4°C; 6°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
107. | Rejestrator temperatury | W-PP-327 | 37129817 | Testo 174T | Testo/2019 | wzorcowanie | -20°C - 70°C /0,1 °C | 30°C; 37°C; 55°C | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
108. | Rejestrator temperatury | P-PP-38 | 345/03 | Typ LB-520B | Elektronika Laboratoryjna Sp. J. LAB-EL Warszawa /2004 | wzorcowanie | nie dotyczy | 20°C; 25°C; 30°C *tylko punkty temperatury | 2027-05-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Rzeszów
109. | Rejestrator temperatury | POM/23/114/102 | 85055285 | 174T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70° C | 20°C, 22°C, 25 °C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
110. | Rejestrator temperatury | POM/23/221/103 | 85054591 | 174T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70° C | 4°C, 5°C, 10°C | 2026-09-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
111. | Rejestrator temperatury | POM/23/221/105 | 85049303 | 174T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70° C | -18°C, -20°C, -22 °C | 2026-09-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
112. | Rejestrator temperatury | POM/23/101/106 | 85974030 | 174T | Testo/2025 | wzorcowanie | -30 do 70° C | -18°C, -20°C, -22°C | 2026-08-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
113. | Rejestrator temperatury | POM/23/221/107 | 85974041 | 174T | Testo/2025 | wzorcowanie | -30 do 70° C | -18°C, -20°C, -22°C | 2026-08-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
114. | Rejestrator temperatury | POM/23/221/108 | 85974021 | 174T | Testo/2025 | wzorcowanie | -30 do 70° C | -18°C, -20°C, -22°C | 2026-08-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
115. | Rejestrator temperatury | POM/23/220/109 | 85974037 | 174T | Testo/2025 | wzorcowanie | -30 do 70° C | -20°C, 4°C, 22°C | 2026-08-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
116. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/82 | 84142226 | 174 T | Testo/ 2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 5°C; 7°C; 10°C; 20°C; 30°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
117. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/83 | 84256401 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 13°C; 15°C; 17°C; 20°C; 30°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
118. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/84 | 84257859 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
119. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/85 | 84233396 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
120. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/86 | 84233499 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
121. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/87 | 84256515 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
122. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/88 | 84233480 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
123. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/89 | 84233507 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
124. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/90 | 84233442 | 174 T | Testo/2023 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-08-07 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
125. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/96 | 85011725 | 174 T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
126. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/97 | 85004565 | 174 T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
127. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/98 | 84991589 | 174 T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
128. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/99 | 85009830 | 174 T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 25°C, 30°C; 32°C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
129. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/100 | 84991607 | 174 T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
130. | Rejestrator temperatury | POM/23/226/101 | 85081808 | 174 T | Testo/2024 | wzorcowanie | -30 do 70°C | 7°C; 15°C; 18°C; 20°C; 30°C; 32°C | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
131. | Rejestrator temperatury | PP/EM/33 | 37584528/707 | naścienny 175-T1 | Testo AG | wzorcowanie | -35°C - 70°C | 20°C; 25°C | 2026-09-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
132. | Rejestrator temperatury | PP/EM/47 | 37582478/705 | naścienny 175-T1 | Testo AG | wzorcowanie | -35°C - 70°C | 20°C; 25°C | 2026-09-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
133. | Rejestrator temperatury | PP/EM/32 | 37583670/706 | naścienny 175-T1 | Testo AG | wzorcowanie | -35°C - 70°C | 15°C; 20°C | 2026-09-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
134. | Minirejestrator | LW-PP-425 | 37158123 | TESTO 174T | Testo Sp. z o.o./2019 | wzorcowanie | T: -30°C - +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (15,20,25)°C | 2027-05-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
135. | Minirejestrator | brak numeru, wpisany do zakupow 2026 | - | 174 T | Testo | wzorcowanie | T:-30°C- +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (-20; +4, +5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 37)°C | 2026-09-17 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
136. | Minirejestrator | brak numeru, wpisany do zakupow 2026 | - | 174 T | Testo | wzorcowanie | T:-30°C- +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (-20; +4, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 37)°C | 2026-09-17 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
137. | Minirejestrator | brak numeru, wpisany do zakupow 2026 | - | 174 T | Testo | wzorcowanie | T:-30°C- +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (-20; 0, 2, 4, 6, 8, 28)°C | 2026-09-17 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
138. | Minirejestrator | brak numeru, wpisany do zakupow 2026 | - | 174 T | Testo | wzorcowanie | T:-30°C- +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (-20; +4, 8, 21, 23)°C | 2026-09-17 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
139. | Minirejestrator | brak numeru, wpisany do zakupow 2026 | - | 174 T | Testo | wzorcowanie | T:-30°C- +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (-20; +5, 10, 24, 28)°C | 2026-09-17 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
140. | Minirejestrator | brak numeru, wpisany do zakupow 2026 | - | 174 T | Testo | wzorcowanie | T:-30°C- +70°C Rozdzielczość 0,1°C | (-20; +4, 8, 24, 28)°C | 2026-09-17 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Bydgoszcz
Wartość łączna netto w złotych Część 6
Wartość łączna brutto w złotych Część 6