## Termohigrometry
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 7
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Rodzaj czujnika/ dodatkowe informacje | Jendnostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA
1. | Rejestrator temperatury i wilgotności | A3/11 | 36615360 | Testo 174H | TESTO | wzorcowanie | -20°C do +70°C, 0…..10% /0,1°C | 18°C: 40% RH 18°C: 80% RH 21°C: 60% RH 24°C: 40% RH 24°C: 80% RH | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Białystok
2. | Rejestrator temperatury i wilgotności | A3/12 | 36614824 | Testo 174H | TESTO | wzorcowanie | -20°C do +70°C, 0…..100% /0,1°C | 18°C: 40% RH 18°C: 80% RH 21°C: 60% RH 24°C: 40% RH 24°C: 80% RH | 2026-09-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Białystok
3. | Termohigrometr | B-x | zamówiony w przetargu | testo 174H | Testo Sp.z.o.o. | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -20° C do +70°C Wilgotność: od 0 do 100% | 18˚C: 50%, 75%, 80% 21˚C: 50%, 75%, 80% 24˚C: 50%, 75%, 80% | 2026-10-20 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kielce
4. | Rejestrator temperatury i wilgotności | brak numeru | E2200079 | typ: RTR -53 A | T&D CORPORATION/2007 | wzorcowanie | 0 ÷ 55°C; 10÷95 RH | 15°C: 50% RH 20°C: 50% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Koszalin
5. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PM/31/GLB/136 | E3200076 | typ: RTR -53 A | T&D CORPORATION/2007 | wzorcowanie | 0 ÷ 55°C; 10÷95 RH | 15°C: 50% RH 20°C: 50% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Koszalin
6. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PM/31/WIR/138 | E3200079 | typ: RTR -53 A | T&D CORPORATION/2007 | wzorcowanie | 1 ÷ 55°C; 10÷95 RH | 18°C: 50% RH 21°C: 50% RH 25°C: 50% RH | 2026-09-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Koszalin
7. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PM/31/KFIT1/139 | E3200072 | typ: RTR -53 A | T&D CORPORATION/2007 | wzorcowanie | 0 ÷ 55°C; 10÷95 RH | 18°C: 80% RH 21°C: 80% RH 24°C: 80% RH | 2027-05-31 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Koszalin
8. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/21/50 | 54831683 | Testo Saveris 2-H2 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | 20°C 30°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
9. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/21/51 | 54831681 | Testo Saveris 2-H3 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | 20°C 30°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
10. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/22/52 | 54820457 | Testo Saveris 2-H3 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | +8o°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
11. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/22/53 | 54820621 | Testo Saveris 2-H3 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | +8o°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
12. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/22/54 | 54820454 | Testo Saveris 2-H3 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | 20°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
13. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/22/55 | 54831690 | Testo Saveris 2-H3 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | 20°C 30°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
14. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/41/16/56 | 54831691 | Testo Saveris 2-H3 | Testo/2023 | wzorcowanie | (-30 do+50oC)/0,1°C (0-100%RH)/0,1% | 8°C 15°C 20°C 30°C | 2027-03-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
15. | Termohigrometr | W/05/20/1 | 249 | HT-9213 | Merazet/ 2027 | wzorcowanie | (-50do+70o)/0,1°C (20-100%RH)/0,1% | 23°C | 2027-05-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Kraków
16. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/80 | 446472360622 | Testo 175 H1 | Testo/2022 | wzorcowanie | - | 10°C: 30%, 40%, 60% 20°C: 30%, 40%, 60% 25°C: 30%, 40%, 60% | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
17. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/81 | 446494650822 | Testo 175 H1 | Testo/2022 | wzorcowanie | - | 15°C: 40%, 50%, 60% 25°C: 40%, 50%, 60% 35°C: 40%, 50%, 60% | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
18. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Wi/82 | 408072530522 | Testo 175 H1 | Testo/2022 | wzorcowanie | - |  | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Łódź
19. | Sonda wilg. I temp | PP/21/Wi/94 | 21091740 | 12 mm | Testo/2022 | wzorcowanie | - | 15°C: 40%, 50%, 60% 25°C: 40%, 50%, 60% 35°C: 40%, 50%, 60% | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | sonda do rejestratora PP/21/Ki/82 | OCL Łódź
20. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/83 | 408072520522 | Testo 175 H1 | Testo/2022 | wzorcowanie | - |  | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Łódź
21. | Sonda wilg. I temp | PP/21/Ki/95 | 21091746 | 12 mm | Testo/2022 | wzorcowanie | - | 15°C: 40%, 50%, 60% 25°C: 40%, 50%, 60% 35°C: 40%, 50%, 60% | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | sonda do rejestratora PP/21/Ki/83 | OCL Łódź
22. | Rejestrator temperatury i wilgotności | UP/21/Cz/149 | 3640923 | TERMIOPLUS | Thermoprodukt/ 2023 | wzorcowanie | - | 15°C: 25%, 50%, 75% 20°C: 25%, 50%, 75% 25°C: 25%, 50%, 75% | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
23. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/158 | 44641658 0122 | Testo 175 H1 | Testo/2023 | wzorcowanie | - | 15°C: 30%, 50%, 70% 25°C: 30%, 50%, 70% 35°C: 30%, 50%, 70% | 2027-02-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
24. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/196 | 44670103 | Testo 175 H1 | Testo/2024 | wzorcowanie | - | 15°C: 30%, 50%, 70% 25°C: 30%, 50%, 70% 35°C: 30%, 50%, 70% | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
25. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/197 | 44669623 | Testo 175 H1 | Testo/2024 | wzorcowanie | - | 15°C: 30%, 50%, 70% 25°C: 30%, 50%, 70% 35°C: 30%, 50%, 70% | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
26. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/198 | 44670085 | Testo 175 H1 | Testo/2024 | wzorcowanie | - | 15°C: 30%, 50%, 70% 25°C: 30%, 50%, 70% 35°C: 30%, 50%, 70% | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
27. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/199 | 44670088 | Testo 175 H1 | Testo/2024 | wzorcowanie | - | 15°C: 30%, 50%, 70% 25°C: 30%, 50%, 70% 35°C: 30%, 50%, 70% | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
28. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/216 | 44673994 | Testo 175 H1 | Testo/2024 | wzorcowanie | - | 10°C: 30%, 40%, 60% 20°C: 30%, 40%, 60% 25°C: 30%, 40%, 60% | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
29. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/21/Ki/217 | 44674044 | Testo 175 H1 | Testo/2024 | wzorcowanie | - | 15°C: 40%, 50%, 60% 25°C: 40%, 50%, 60% 35°C: 40%, 50%, 60% | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Łódź
30. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/03/16/6 | 0386/2006 | RTH1 LCD | POLL LAB/2006 | wzorcowanie | (-40°C) - (+120°C) 0 - 100% RH | 20°C: 20% RH 20°C: 30% RH 20°C: 50% RH 30°C: 20% RH 30°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Poznań
31. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/03/15/26 | 0385/2006 | RTH1 LCD | POLL LAB/2006 | wzorcowanie | (-40°C) - (+120°C) 0 - 100% RH | 20°C: 20% RH 20°C: 30% RH 20°C: 50% RH 30°C: 20% RH 30°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Poznań
32. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/03/115/23 | 0393/2006 | RTH1 LCD | POLL LAB/2006 | wzorcowanie | (-40°C) - (+120°C) 0 - 100% RH | 20°C: 20% RH 20°C: 30% RH 20°C: 50% RH 30°C: 20% RH 30°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Poznań
33. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/03/18/3 | 0387/2006 | RTH1 LCD | POLL LAB/2006 | wzorcowanie | (-40°C) - (+120°C) 0 - 100% RH | 20°C: 20% RH 20°C: 30% RH 20°C: 50% RH 30°C: 20% RH 30°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Poznań
34. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/03/17/7 | 0388/2006 | RTH1 LCD | POLL LAB/2006 | wzorcowanie | (-40°C) - (+120°C) 0 - 100% RH | 20°C: 20% RH 20°C: 30% RH 20°C: 50% RH 30°C: 20% RH 30°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Poznań
35. | Rejestrator temperatury i wilgotności | CL.PO.WW.1018 | 3905/2022 | RTH1 LCD | POLL LAB/2022 | wzorcowanie | (-40°C) - (+120°C) 0 - 100% RH | 20°C: 20% RH 20°C: 30% RH 20°C: 50% RH 30°C: 20% RH 30°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Poznań
36. | Termohigrometr | L–Pt–03 | 37268886 | 174H | Testo / 2018 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie z wilgotnością dla: +18°C w rH 80% +20°C w rH 80% +24°C w rH 80% | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
37. | Termohigrometr | L–Pt–27 | 36618536 | 174H | Testo / 2019 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie temperatura z wilgotnością dla: +15°C w rH 40%; +20°C w rH 40%; +35°C w rH 40% | 2027-01-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
38. | Termohigrometr | L–Pt–31 | 37202259 | 174H | Testo / 2018 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie bez wilgotności w punktach: 1°C, +5°C, +7°C; Wzorcowanie temperatura z wilgotnością dla: +15°C w rH 40% 20°C w rH 40% 25°C w rH 40% | 2027-01-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
39. | Termohigrometr | L–Pt–32 | 37202210 | 174H | Testo / 2017 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie z wilgotnością dla: +18°C w rH 70% +20°C w rH 70% +24°C w rH 70% | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
40. | Termohigrometr | L-Pt-50 | 85878288 | 174H | Testo / 2025 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie z wilgotnością dla: +15°C w rH 40% +20°C w rH 40% +25°C w rH 40% | 2026-11-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
41. | Termohigrometr | L-Pt-25 | 36618733 | 174H | Testo / 2011 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie z wilgotnością dla: +15°C w rH 20%, 50%, 80% +20°C w rH 20%, 50%, 80% +25°C w rH 20%, 50%, 80% | 2026-11-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
42. | Termohigrometr | L-Pt-28 | 36618199 | 174H | Testo / 2011 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie z wilgotnością dla: +15°C w rH 20%, 50%, 80% +20°C w rH 20%, 50%, 80% +25°C w rH 20%, 50%, 80% | 2026-11-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
43. | Termohigrometr | L–Wt– 01 | 83494548 | 174H | Testo / 2018 | wzorcowanie | -20°C - +70°C; RH 0 - 100% | Wzorcowanie bez wilgotności w punktach: -25°C, -10°C, +5°C, +25°C, +55°C, Wzorcowanie z wilgotnością dla: 15°C w rH 25%, 50%, 80% 25°C w rH 25%, 50%, 80% | 2026-08-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
44. | Termohigrometr | P-WZ-4 | 1085 | LB-520 | LAB-EL/2008 | wzorcowanie | od -40 do +85 °C/ 0,1 °C, 10-95%RH/ 0,1 %RH | 20°C: 40 %RH, 20°C: 70 %RH; dodatkowo same punkty temperatury: -20°C; 4°C; 30°C; 55°C | 2027-03-07 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Rzeszów
45. | Termohigrometr | P-PP-81 | 344/03 | Typ LB-520 B | Elektronika Laboratoryjna Sp. J. LAB-EL Warszawa /2003 | wzorcowanie | nie dotyczy | 18°C: 40% RH 25°C: 60% RH 30°C: 80 % RH | 2027-03-07 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Rzeszów
46. | Termohigrometr | P-PP-21 | 337/03 | Typ LB-520 | Elektronika Laboratoryjna Sp. J. LAB-EL Warszawa /2003 | wzorcowanie | od-30 do +80°C | 18°C: 40% RH 25°C: 60% RH 30°C: 80 % RH | 2027-03-07 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Rzeszów
47. | Termohigrometr | POM/23/101/12 | brak | 302 | Emerbi/2007 | wzorcowanie | -20 ° C do 50° C | 18°C: 50% RH 20°C: 25% RH 30°C: 20% RH | 2026-07-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
48. | Rejestrator temperatury i wilgotności | POM/23/203B/74 | 37252736 | 174 H | Testo | wzorcowanie | -20 do 70° C | 8°C: 30% RH 10°C: 35% RH 12°C: 40% RH 14°C: 45% RH | 2026-08-28 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | OCL Warszawa
49. | Cyfrowy rejestrator temp. I wilgotności (termohigrometr) | P-Pt-10 | 37248168 | Testo 174H | Testo/2018 | wzorcowanie | 30°C - +70°C; RH 0 - 100% | tylko punkty temp.: 5, 10, 15, 20, 25, 30 °C; 20°C: 50 % RH | 2027-03-31 | wysyłka do wykonawcy | - | PZ Gdańsk
50. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/34 | 38206880/708 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 15°C: 45%RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
51. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/35 | 38206697/707 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
52. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/36 | 38206870/708 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
53. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/37 | 38206882/708 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
54. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/38 | 38208023/708 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
55. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/44 | 38208126/708 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
56. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/67 | 38209656/709 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
57. | Rejestrator temperatury i wilgotności | PP/EM/68 | 38208217/709 | naścienny 175-H2 | Testo AG | wzorcowanie | -20°C - 70°C, 0 - 100%RH | 23°C: 30% RH 30°C: 50% RH | 2026-10-16 | wysyłka do wykonawcy | czujnik wewnętrzny | RLN Poznań
58. | Termohigrometr | W/RT/7 | 40807346 | Termohigrometr | Testo 176H1 | wzorcowanie | -20°C - 140°C; d=0,1 | 10°C: 30 % RH 10°C: 80 % RH 30°C: 30 % RH 30°C: 80 % RH | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Wrocław
59. | Termohigrometr | CZ/RT/13 | 40807346 | Termohigrometr | Testo 176H1 | wzorcowanie | -20°C - 140°C; d=0,1 | 10°C: 30 % RH 10°C: 80 % RH 30°C: 30 % RH 30°C: 80 % RH | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Wrocław
60. | Termohigrometr | CZ/R/20 | 44675042 | Termohigrometr | Testo 175H1 | wzorcowanie | -20°C-55°C; d=0,1 | 7°C - 30%; 7°C - 40%;7°C - 60% 15°C - 40%; 15°C - 50%; 15°C - 60% 20°C - 40%; 20°C - 50%; 20°C - 60% 25°C - 40%; 25°C - 50%; 25°C - 60% 30°C - 40%; 30°C - 50%; 30°C - 60% | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Wrocław
61. | Termohigrometr | CZ/R/19 | 44675008 | Termohigrometr | Testo 175H1 | wzorcowanie | -20°C-55°C; d=0,1 | 7°C - 30%; 7°C - 40%; 7°C - 60% 15°C - 30%; 15°C - 40%; 15°C - 60% 25°C - 30%; 25°C - 40%; 25°C - 60% | 2027-03-10 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Wrocław
62. | Termohigrometr | LF-W-08 | 0560 6082/30035485 | TESTO 608-H2 | TESTO/2009 | wzorcowanie | 0,1°C/ 0,1 % RH | 15°C: 20% RH 15°C: 25% RH 15°C: 45% RH 15°C: 75% RH 18°C: 85% RH 20°C: 20% RH 20°C: 45% RH 20°C: 85% RH 25°C: 20% RH 25°C: 45% RH 25°C: 85% RH | 2027-05-30 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Bydgoszcz
63. | Termohigrometr | LW-PP-144 | TH-435 | LB-710 D | LABEL | wzorcowanie | W: 10-95% T: -40°C - +85°C Rozdzielczość 0,1°C; 0,1% | 20°C: 50% RH 20°C: 80% RH 25°C: 50% RH 25°C: 80% RH | 2027-05-30 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Bydgoszcz
64. | Termohigrometr | LW-PP-490 | 9204 | LB-710A | LABEL | wzorcowanie | W: 10-99% T: -40°C - +85°C Rozdzielczość: 0,1°C; 0,1% | 18°C: 45% RH 18°C: 75% RH 25°C: 45% RH 25°C: 75% RH | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Bydgoszcz
65. | Termohigrometr | LW-PP-491 | 9205 | LB-710A | LABEL | wzorcowanie | W: 10-99% T: -40°C - +85°C Rozdzielczość: 0,1°C; 0,1% | 15°C: 50% RH 15°C: 80% RH 25°C: 50% RH 25°C: 80% RH | 2026-11-20 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Bydgoszcz
66. | Termohigrometr | LW-PP-526 | 9453 | LB-170A | LABEL | wzorcowanie | W: 10-99% T: -40°C - +85°C Rozdzielczość: 0,1°C; 0,1% | 25°C: 35% RH 25°C: 55% RH | 2026-10-12 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Bydgoszcz
67. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/7/s | 1229/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
68. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/8/s | 1234/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
69. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/10/s | 1219/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
70. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/11/s | 1224/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
71. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/12/s | 1233/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
72. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/13/s | 1232/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | wzorcowanie | - | 20°C, 23°C: RH 70% 26°C, 28°C: RH 70% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
73. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/14/s | 1235/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
74. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/17/s | 1226/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
75. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/19/s | 1228/2009 | RTH1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
76. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/25/s | 1615/2010 | RTH1 LCD | Poll Lab/2010 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
77. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/26/s | 1598/2010 | RTH1 LCD | Poll Lab/2010 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
78. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/27/s | 2353/2013 | RTH1 LCD | Poll Lab/2013 | sprawdzenie | - | 22°C RH 57,3% | 2027-05-18 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PB
79. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/30/s | 3527/2020 | RTH1 LCD | Poll Lab/2020 | sprawdzenie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2026-06-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
80. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/31/s | 3526/2020 | RTH1 LCD | Poll Lab/2020 | sprawdzenie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2026-06-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
81. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/32/s | 3906/22 | RTH1 LCD | Poll Lab/2022 | sprawdzanie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2026-08-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
82. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/33/s | 3907/22 | RTH1 LCD | Poll Lab/2022 | sprawdzanie | - | 22°C: 30%RH 22°C: 57%RH 22°C: 70% RH | 2026-08-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
83. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/36/s | 3947/2023 | RTH1 LCD | Poll Lab/2023 | sprawdzanie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2026-08-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
84. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/29/s | 3257/2017 | RTH1 LCD | Poll Lab/2017 | sprawdzenie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2026-10-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
85. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/35/s | 3946/2023 | RTH1 LCD | Poll Lab/2023 | sprawdzanie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2026-10-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
86. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/6/s | 1227/2009 | RTH1LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C 57% RH | 2026-10-15 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
87. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/16/s | 1230/2009 | RT1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 22°C: 30% RH 22°C: 57% RH 22°C: 70% RH | 2027-02-24 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
88. | Termohigrometr Q-Msystem | FF-I/TH/18/s | 1225/2009 | RT1 LCD | Poll Lab/2009 | sprawdzenie | - | 15°C: 25%RH 15°C: 50%RH 15°C: 75%RH 20°C: 25%RH 20°C: 50%RH 20°C: 75%RH 30°C: 25%RH 30°C: 50%RH 30°C: 75%RH | 2027-02-24 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, RLF PBM
89. | Termohigrometr z zegarem TFA | GM -I/TH/x/w,s | - | - | - | wzorcowanie | od -20°C do +50°C; RH od 20% do 99% rozdzielczość: 0,1°C; 1% dokładność: ± 1°C; ± 5%. | 15°C: 30%,50% RH 25°C: 30%,50% RH 35°C: 30%,50% RH | planowany zakup w 2026 roku | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, LBGMO
90. | Termohigrometr z zegarem TFA | GM -I/TH/x/w,s | - | - | - | wzorcowanie | od -20°C do +50°C; RH od 20% do 99% rozdzielczość: 0,1°C; 1% dokładność: ± 1°C; ± 5%. | 15°C: 30%,50% RH 25°C: 30%,50% RH 35°C: 30%,50% RH | planowany zakup w 2026 roku | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, LBGMO
91. | Termohigrometr z zegarem TFA | GM -I/TH/x/w,s | - | - | - | wzorcowanie | od -20°C do +50°C; RH od 20% do 99% rozdzielczość: 0,1°C; 1% dokładność: ± 1°C; ± 5%. | 15°C: 30%,50% RH 25°C: 30%,50% RH 35°C: 30%,50% RH | planowany zakup w 2026 roku | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, LBGMO
92. | Termohigrometr z zegarem TFA | GM -I/TH/x/w,s | - | - | - | wzorcowanie | od -20°C do +50°C; RH od 20% do 99% rozdzielczość: 0,1°C; 1% dokładność: ± 1°C; ± 5%. | 15°C: 30%,50% RH 25°C: 30%,50% RH 35°C: 30%,50% RH | planowany zakup w 2026 roku | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, LBGMO
93. | Termohigrometr z zegarem TFA | GM -I/TH/x/w,s | - | - | - | wzorcowanie | od -20°C do +50°C; RH od 20% do 99% rozdzielczość: 0,1°C; 1% dokładność: ± 1°C; ± 5%. | 15°C: 30%,50% RH 25°C: 30%,50% RH 35°C: 30%,50% RH | planowany zakup w 2026 roku | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | Centralne Laboratorium w Toruniu, LBGMO
Wartość łączna netto w złotych Część 7
Wartość łączna brutto w złotych Część 7