## Termometry, rejestratory temp.
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 8
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Rodzaj czujnika | Dodatkowe wymagania | Miejsce wykonania usługi/ adres | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI TEMPERATURY, STACJONARNIE
1. | Rejestrator temperatury | 82/POM/PP | 54607893 | TESTO SAVERIS 2 T3 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik A 26797.17: 4°C; (-10°C); (-20°C) czujnik B 26796.17: 4°C; (-10°C); (-20°C) | 2026-09-30 | 2 czujniki zewnętrzne typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
2. | Rejestrator temperatury | 87/POM/PP | 54619393 | TESTO SAVERIS 2 T3 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik A 18-0126: 15°C; 20°C; 25°C czujnik B 18-0125: 15°C; 20°C; 25°C | 2026-09-30 | 2 czujniki zewnętrzne typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
3. | Rejestrator temperatury | 88/POM/PP | 54619390 | TESTO SAVERIS 2 T3 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik A 18-0124: 4°C; (-10°C); (-20°C) | 2026-09-30 | 1 czujnik zewnętrzny typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
4. | Rejestrator temperatury | 107/POM/PP | 54776888 | TESTO SAVERIS 2 T3 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik 1:29205.22: 19°C; 22°C; 25°C czujnik 2:29228.22: 19°C; 22°C; 25°C | 2026-09-30 | 2 czujniki zewnętrzne typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
5. | Rejestrator temperatury | 115/POM/PP | 54836081 | TESTO SAVERIS 2 T3 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik 1:6081.1 103°C; 127°C; 130°C;133°C czujnik 2:6081.2 10°C; 15°C; 20°C | 2026-06-15 | 2 czujniki zewnętrzne typu K | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
6. | Rejestrator temperatury | 122/POM/PP | 40741765 | TESTO 176 T4 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik 1: 14645.25 (-30°C); (-20°C); (-10°C) czujnik 2: 14655.25 (-30°C); (-20°C); (-10°C) | 2026-06-15 | 2 czujniki zewnętrzne typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
7. | Rejestrator temperatury | 123/POM/PP | 40741699 | TESTO 176 T4 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik 1: 14641.25 5°C; 10°C; 15°C czujnik 2: 14636.25 20°C; 30°C; 35°C | 2026-06-15 | 2 czujniki zewnętrzne typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
8. | Rejestrator temperatury | 124/POM/PP | 40740710 | TESTO 176 T4 | TESTO Sp. z o.o. | wzorcowanie | -200°C - 400°C | czujnik 1: 14653.25 5°C; 10°C; 15°C czujnik 2: 19487.23 5°C; 10°C; 15°C | 2026-06-15 | 2 czujniki zewnętrzne typu T | na świadectwie wzorcowania proszę o podanie błędu pomiaru zamiast poprawki | GIORiN CL Oddział w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
Wartość łączna netto w złotych Część 8
Wartość łączna brutto w złotych Część 8