## Termometry niskie temp.
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 9
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/adres | Uwagi | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI TEMPERATURY
1. | Rejestrator temperatury | PM/31/PSZ/302 | 42B6017D | typ: RTR -52-Pt | T&D CORPORATION/2007 | wzorcowanie | -199,9°C ÷ 600°C | -60°C; -80°C; -86°C; | 2027-05-31 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny niskotemperaturowy | OCL Koszalin
2. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–43 | 40720348 | 174T | Testo / 2019 | wzorcowanie | -30°C do +70°C | -86°C,-80°C, -68°C | 01.2027 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
3. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L–Pt–44 | 40720400 | 176T4 | Testo / 2020 | wzorcowanie | -200 °C do +400 °C | -80°C, -50°C, -25°C | 10.2026 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
4. | Cyfrowy rejestrator temperatury | L-Wt-02 | 40729773 | 176T4 | Testo | wzorcowanie | -200 °C do +400 °C | -80°C, -50°C, -25°C, -10°C +5°C, +10°C, +25°C, +55°C, +80°C | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | - | OCL Pruszcz Gdański
5. | Rejestrator temperatury | POM/23/102/104 | 40735441 | 176T4 | Testo/2024 | wzorcowanie | -195 do 1000° C | -68°C, -75°C, -80°C | 2026-09-30 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Warszaw
6. | Rejestrator temperatury | POM/23/221/110 | 40742103 | 176T4 | Testo/2025 | wzorcowanie | -195 do 1000° C | -70°C, -75°C, -80°C | 2026-08-03 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Warszaw
7. | Termometr Q-Msystem | FF-I/T/94/w/s | 2366/2013 | RT1 LCD | Poll Lab/2013 | sprawdzenie | - | -76; -78; -80 ° C | 2027-03-26 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | CL Toruń RLF PB
8. | Termometr Q-Msystem | FF-I/T/97/w/s | 2358/2013 | RT1 LCD | Poll Lab/2013 | sprawdzenie | - | -76; -78; -80 °C | 2027-04-14 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | CL Toruń RLF PB
9. | Termometr elektroniczny | LW-PP-523 | 9598 | LB-710 ATG | LAB-EL | wzorcowanie | T:-100°C- +200°C Rozdzielczość 0,1°C | (-68, -86)°C | 2026-10-12 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny | OCL Bydgoszcz
10. | Rejestrator temperatury | B-265 | 1101 | LB-532TX | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J. / 2020 | wzorcowanie | Zakres temperatur : od -100° C do+ 200°C | -20,-35, -80°C | 2026-07-29 | wysyłka do wykonawcy | czujnik zewnętrzny, wymiana baterii | OCL Kielce
Wartość łączna netto w złotych Część 9
Wartość łączna brutto w złotych Część 9