Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla usługa pn.: „Kontrola okresowa obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Szczekocinach i Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych oraz wpis do Cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych”.

- Termin realizacji usługi: do 45 dni od zawarcia umowy.

- Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie:

- rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wskazanych w załączniku nr 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

- kosztorysów inwestorskich, zgodnie  rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oddzielnie dla  każdej usterki / nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego, ujawnionych podczas kontroli okresowych, o których mowa w pkt. 1) i wykazanych w protokołach z tych przeglądów. STWiORB należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). STWiORB muszą być ściśle powiązane 
z przedmiotem zamówienia i przedmiarami robót, a także opracowane w oparciu 
o ogólne specyfikacje techniczne;

- protokołów, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, które zostaną sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2025 r. poz. 1419, 1847, z 2026 r. poz. 635.).

- wpisów do cyfrowych książek obiektów budowlanych po przeprowadzonej kontroli budynków do systemu c-KOB na podstawie art. 62b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt.1.

Prawa budowlanego, do budynków wskazanych w załączniki nr 1 do OPZ.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane 
(Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605, 646.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2778) oraz Polskimi  Normami. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne aktualizacje, wynikające ze zmiany stanu prawnego.

- Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,

- Udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania wykonanej usługi.

- Dysponowanie personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności uprawnieniami budowlanymi 
w specjalnościach właściwych dla przedmiotu zamówienia.

- Używanie do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/ legalizacji.

- W przypadku zaistnienia podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zagrożenia dla zdrowia / życia użytkowników obiektów i /lub znajdującego się na ich terenie mienia podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powstaniu szkód osobowych i strat w mieniu, np. poprzez zabezpieczenie instalacji elektrycznej w trybie interwencyjnym.

- Sporządzenie protokołów opisowych, wraz z dokumentacją fotograficzną, 
z przeprowadzonych kontroli okresowych, oddzielnie dla każdego budynku. Protokoły te powinny zawierać:

- określenie stanu technicznego obiektów budowlanych,

- określenie zużycia lub uszkodzenia elementów ww. obiektów,

- określenie zakresu robót remontowych koniecznych do wykonania  
w danym obiekcie z określeniem ich usytuowania,

- określenie sposobu użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i  innych czynników,

- dołączoną dokumentację fotograficzną elementów obiektu budowlanego wymagających konserwacji lub naprawy,

- dołączoną kopię uprawnień budowlanych osoby/osób wykonującej/wykonujących przeglądy o odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z  art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (uprawniających do wykonywania poszczególnych przeglądów) wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z wykonanych kontroli okresowych, (tj. protokołów, o których mowa w ppkt. 7 i dokumentów wskazanych w pkt. II ppkt 2 i 3), po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej  (na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD)

- Wygenerowanych protokołów w formie papierowej z systemu teleinformatycznego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, które zostaną sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2025 r. poz. 1419, 1847, z 2026 r. poz. 635.).

- Dokonanie wpisów do cyfrowych książek obiektów budowlanych w systemie 
c-KOB, do budynków wskazanych w załączniki nr 1 do OPZ.

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu prac, będących przedmiotem zamówienia

- Dodatkowe uwagi i wymogi dot. realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa w pkt. II ppkt 2 i 3 są zgodne z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia w załączniku nr 2).

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do   wykonania przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu, na którym będzie świadczona usługa oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu świadczenia usługi.

Załączniki:

- Wykaz budynków objętych przeglądem wraz z  ich charakterystyką,

- Wzór oświadczenia dotyczącego wykonania Opracowań zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła:                                                      Akceptuje:

Anna Rej                                                    Sebastian Pionka