## budynek socjalno biurowy
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Charakterystyka budynku oraz dane techniczne
1 | Rodzaj budynku/funkcja | BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
2 | Adres nieruchomości | 42-510 WOJKOWICE KOŚCIELNE, UL. DROGOWCÓW 6
3 | Rok budowy | 1987
4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 350.45
|  | powierzchnia użytkowa (m2) | 335
|  | kubatura (m3) | 910
|  | ilość kondygnacji | 1
|  | podpiwniczenie | NIE
5 | opis | rodzaj ścian nośnych | cegła cramiczna
|  | stropy | płyty
|  | dach- rynny 40 mb | ocieplony pokryty blachą trapezową
|  | elewacja | ściany zew. ocieplone, pokryte zaprawą tynkarską
6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | TAK
|  | ogdromowa | TAK
|  | CO gazowa kocioł Vaillant | TAK
|  | wodno-kanalizacyjna | TAK
|  | wentylacji grawitacyjnej | TAK
|  | klimatyzatory/splity/multisplity | NIE
|  | klimatyzatyzacja | NIE
7 | Rodzaj kontroli | roczna | TAK

## budynek adm. mieszkalny
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Charakterystyka budynku oraz dane techniczne
1 | Rodzaj budynku/funkcja | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY
2 | Adres nieruchomości | 42-510 WOJKOWICE KOŚCIELNE, UL. DROGOWCÓW 6
3 | Rok budowy | 1957
4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 129.55
|  | powierzchnia użytkowa (m2) | 148
|  | kubatura (m3) | 619.2
|  | ilość kondygnacji | PARTER, PODDASZE
|  | podpiwniczenie | TAK
5 | opis | rodzaj ścian nośnych | cegła
|  | stropy | drewniane
|  | dach- rynny 30mb | więźba drewniana, blacha trapezowa
|  | elewacja | tynk cementowo-wapienny
6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | TAK
|  | ogdromowa | TAK
|  | CO węgiel | TAK
|  | wodno-kanalizacyjna | TAK
|  | wentylacji grawitacyjnej | TAK
|  | klimatyzatory/splity/multisplity | NIE
|  | klimatyzatyzacja | NIE
7 | Rodzaj kontroli | roczna | TAK

## magazyn garaż
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Charakterystyka budynku oraz dane techniczne
1 | Rodzaj budynku/funkcja | MAGAZYN/GARAŻ
2 | Adres nieruchomości | 42-510 WOJKOWICE KOŚCIELNE, UL. DROGOWCÓW 6
3 | Rok budowy | 1982
4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 114
|  | powierzchnia użytkowa (m2) | 104
|  | kubatura (m3) | 376
|  | ilość kondygnacji | 1
|  | podpiwniczenie | NIE
5 | opis | rodzaj ścian nośnych | konstrukcja stalowa lekka
|  | stropy | -
|  | dach - rynny 74 mb | kratownice stalowe,pokryte blachą trapezową
|  | elewacja | blacha trapezowa
6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | TAK
|  | ogdromowa | TAK
|  | CO gazowa | NIE
|  | wodno-kanalizacyjna | NIE
|  | wentylacji grawitacyjnej | TAK
|  | klimatyzatory/splity/multisplity | NIE
|  | klimatyzatyzacja | NIE
7 | Rodzaj kontroli | roczna | TAK

## mag. mater. sypkich
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Charakterystyka budynku oraz dane techniczne
1 | Rodzaj budynku/funkcja | MAGAZYN MATERIAŁÓW SYPKICH
2 | Adres nieruchomości | 42-510 WOJKOWICE KOŚCIELNE, UL. DROGOWCÓW 6
3 | Rok budowy | 1997
4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 530
|  | powierzchnia użytkowa (m2) | 464
|  | kubatura (m3) | 4500
|  | ilość kondygnacji | 1
|  | podpiwniczenie | NIE
5 | opis | rodzaj ścian nośnych | stalowe
|  | stropy | słupowo-ryglowy
|  | dach- rynny 100 mb | konstrukcja stalowa, dwuspadowy,blacha trapezowa
|  | elewacja | drewno- blacha
6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | TAK
|  | odromowa | TAK
|  | CO gazowa | NIE
|  | wodno-kanalizacyjna | NIE
|  | wentylacji grawitacyjnej | NIE
|  | klimatyzatory/splity/multisplity | NIE
|  | klimatyzatyzacja | NIE
7 | Rodzaj kontroli | roczna | TAK

## mag. wyt. solanki
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Charakterystyka budynku oraz dane techniczne
1 | Rodzaj budynku/funkcja | MAGAZYN ( WYTWÓRNIA SOLANKI)
2 | Adres nieruchomości | 42-510 WOJKOWICE KOŚCIELNE, UL. DROGOWCÓW 6
3 | Rok budowy | 1982
4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 108
|  | powierzchnia użytkowa (m2) | 98
|  | kubatura (m3) | 345
|  | ilość kondygnacji | 1
|  | podpiwniczenie | NIE
5 | opis | rodzaj ścian nośnych | konstrukcja stalowa, pokrycie blachą trapezową powlekaną
|  | stropy | -
|  | dach -rynny 40 mb | konstrukcja stalowa, pokrycie blachą trapezową powlekaną
|  | elewacja | ocieplona,wykończona zaprawą tynkarską, pomalowana
6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | TAK
|  | ogdromowa | TAK
|  | CO gazowa | NIE
|  | wodna | TAK
|  | wentylacji grawitacyjnej | NIE
|  | klimatyzatory/splity/multisplity | NIE
|  | klimatyzatyzacja | NIE
7 | Rodzaj kontroli | roczna | TAK